Sokołowsko 30.01.2014

Zamawiający:

„Sanatoria Dolnośląskie” sp. z o.o.

Ul. Parkowa 3

58-351 Sokołowsko

email: przetargi@sanatoria-dolnoslaskie.pl

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy postępowania ZP 6/2014  pn.: Dostawa produktów leczniczych  do „Sanatoria Dolnośląskie”  sp. z o.o.

Pytanie 1

Zamawiający umieścił w opisie przedmiotu zamówienia w poz. 400 nazwę własną pasków testowych do pomiaru glikemii będącą zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnych producentów – ze względu na kompatybilność pasków testowych danej marki jedynie z glukometrami tej samej marki, taki opis ograniczałby konkurencję asortymentową, faworyzując konkretnego producenta oferowanych pasków i tworząc sytuację, w której cena oferty może być dowolnie kształtowana przez konkretnego wytwórcę. Prosimy aby Zamawiający postępując zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 7 i 29). dopuścił do udziału w przetargu w w/w pozycji konkurencyjne paski testowe charakteryzujące się następującymi równoważnymi lub przewyższającymi parametrami w stosunku do pasków wymienionych w SIWZ: zakres oznaczenia 10-900mg/dl, wielkość próbki 0,5ul, czas pomiaru 5s, możliwość pomiaru glikemii we krwi kapilarnej, żylnej i tętniczej, auto-coding, automatyczna detekcja zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska z odpowiednim komunikatem na wyświetlaczu glukometru, deklarowana dokładność pomiaru zgodna z wytycznymi PTD na rok 2013. Dopuszczenie oferty konkurencyjnej spowoduje wybór oferty najkorzystniejszej cenowo, co przy obecnym, dynamicznym spadku cen pasków może mieć wpływ na oszczędności poczynione przez Zamawiającego. Prosimy o podanie niezbędnej liczby glukometrów kompatybilnych z zaoferowanymi paskami potrzebnych Zamawiającemu, które oferujemy nieodpłatnie jako wyposażenie dodatkowe do pasków testowych, wliczone w cenę pasków lub też w formie użyczenia, wraz z bezpłatnym, pełnym serwisem w trakcie trwania całej umowy przetargowej.

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla z zamówienia poz. 401  - PASKI IXELL  * 50 SZT.

W przypadku gdy Wykonawca w złożonej ofercie dokona  wyceny poz. 401,  Zamawiający będzie miał prawo pomniejszyć  cenę złożonej oferty o wartość wycenionej pozycji  401.