Sokołowsko 08.05.2012

Nazwa  i adres zamawiającego:

„SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE” Sp. z o.o.

ul. Parkowa 3 Sokołowsko, 58-351 Sokołowsko

Wszyscy Wykonawcy

Dot.: Pytań złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn „Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o.”

Numer ogłoszenia w BZP: 137136 – 2012 data zamieszczenia: 27.04.2012

Dotyczy: poz. 13 Łóżko rehabilitacyjne

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko rehabilitacyjne o następujących parametrach:

Leże czterosegmentowe z regulacją segmentów przy pomocy siłowników elektrycznych sterowanych pilotem przewodowym

Regulacja wysokości leża następuje przy pomocy siłownika elektrycznego sterowanego pilotem przewodowym

Obudowa łóżka z drewna i płyty meblowej w komplecie z poręczami bocznymi

Pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga

Indywidualna blokada jazdy i obrotu czterech kół jezdnych

Dzielona rama łóżka pozwala na transport i przechowywanie w 4 paczkach

Łatwy montaż

Dane techniczne łóżka :całkowita długość 	2140 ± 5 mm

szerokość z poręczami				1050 ± 5mm

szerokość leża					890  ± 5mm

długość leża						2020 ± 5mm

kąt odchylenia oparcia pleców			0°¸ 75° ± 5°

kąt odchylenia segmentu uda			0°¸ 40° ± 5°

wysokość podnoszenia leża			400 ÷ 800mm

pozycja Trendelenburga i anty	 		0 ÷ 25° ± 5

zasilanie						~ 220 - 230 V,50Hz

stopień ochrony izolacji				II B

Odp. Tak

- Czy Zamawiający wymaga zaoferowania łóżka z opcją pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga?

Odp. Tak

- Czy Zamawiający wymaga zaoferowania łóżka z regulacją segmentów oraz wysokości za pomocą siłowników elektrycznych sterownych pilotem przewodowym?

Odp. Tak

Dotyczy: poz. 9 Fotel do ćwiczeń oporowych

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fotela z oparciem o dł. 76 cm i wysokości całkowitej oparcia 146cm?

Odp. Nie

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fotela o długości 200cm i szerokości 95 cm?

Odp. Nie

Dotyczy : poz. 10 Kozetka lekarska metalowa

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetkę lekarską o większym zakresie regulacji zagłówka – 800 do + 450 ?

Odp. Tak

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetki lekarskie o długości 184cm?

Odp. Tak

Dotyczy: poz. 15 Ergometr eliptyczny

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ergometr eliptyczny z kołem zamachowym 20 kg?

Odp. Nie

Dotyczy zmiany terminu składania ofert

- Czy zamawiający zgadza się na przesunięcie terminu składania ofert do poniedziałku 14.05.2012 r.?

Odp. Nie

Aparat do stymulacji laserowej wraz z aplikatorem skanującym R +IR 35mW +250 mW

Pyt. 1 Czy zamawiający dopuści urządzenie o dł. fali podczerwonej 808 nm?

Odp. Nie

Pyt. 2 Czy zamawiający dopuści urządzenie o mocy mniejszej niż 1000 mW, ale możliwości

pracy w trybie ciągłym zapewniając ilość dostarczanej energii typową dla lasera

biostymulacyjnego?

Odp. Nie

Pyt. 3 Czy zamawiający dopuści urządzenie bez wbudowanego dalmierza, ale pozwalające na swobodną zmianę odległości aplikatura od ciała pacjenta?

Odp. Nie

Aparat do leczenia polem magnetycznym o niskiej częstotliwości

Pyt. 1 Czy zamawiający dopuści urządzenie z aplikatorami o średnicy 21 cm?

Odp. Nie

Pyt. 2 Czy zamawiający dopuści urządzenie generujące impuls o dł. 10 ms?

Odp. Nie

Pyt. 3 Czy zamawiający dopuści urządzenie o częstotliwości pracy 1-100 Hz?

Odp. Nie

Pyt. 4 Czy zamawiający dopuści urządzenie bez kartoteki pacjenta?

Odp. Tak

Pyt. 5 Czy zamawiający dopuści urządzenie o czasie zabiegu 1-99 minut?

Odp. Tak

Aparat do terapii falami krótkimi o emisji ciągłej i impulsowej

Pyt. 1 Czy zamawiający dopuści urządzenie z aplikatorami 85 mm i 135 mm?

Odp. Nie

Pyt 2 Czy zamawiający dopuści urządzenie bez kartoteki pacjenta?

Odp. Tak

Pyt.3 Czy zamawiający dopuści urządzenie bez encyklopedii ze wskazaniem ułożenia pacjenta?

Odp. Nie

Aparat do elektroterapii dwukanałowy

Pyt. 1 Czy zamawiający dopuści urządzenie bez kartoteki pacjentów?

Odp. Tak

Łóżka rehabilitacyjne - Leczenie ułożeniowe, stosowanie pozycji drenażowych u pacjentów pulmonologicznych, również do ćwiczeń obwodowych naczyń krwionośnych

Pyt. 1 Czy zamawiający dopuści urządzenie sterowane z ramy stołu?

Odp. Nie

Pyt. 2 Czy zamawiający dopuści urządzenie o wysokości regulowane od 49 do 101 cm?

Odp. Tak

Podgrzewacz okładów borowinowych

Pyt. 1 Czy zamawiający dopuści urządzenie o mocy grzewczej do 90 stopni?

Odp. Nie

Laser biostymulacyjny

Pyt. 1 Czy zamawiający dopuści urządzenie o mocy 500 mW?

Odp. Nie

Pyt. 2 Czy zamawiający dopuści urządzenie o długości fali podczerwonej 808 nm?

Odp. Nie

Atlas do ćwiczeń oporowych 6-cio stanowiskowy

Pyt. 1 Czy zamawiający dopuści urządzenie ze stanowiskiem do ćw.  mięsni klatki piersiowej siedząc?

Odp. Tak

Wanna do masażu podwodnego za pomocą węża zabiegowego

Pyt. 1 Czy zamawiający dopuści urządzenie z niecką w kolorze białym lub calypso?

Odp. Nie

Pyt. 2 Czy zamawiający dopuści urządzenie bez poręczy bocznych, ale wyprofilowane w sposób zapewniający pełne bezpieczeństwo pacjenta?

Odp.Nie

Zestaw do trakcji szyjnej i lędźwiowej kręgosłupa

Pyt. 1 Czy zamawiający dopuści urządzenie pozwalające na wykonanie trakcji za pomocą pętli Glissona?

Odp. Nie

Zwracamy się także do Zamawiającego z prośbą o przesunięcie terminu składania oferta na dzień 11.05.2012.

Odp. Brak zgody – ze względu na krótki termin realizacji zamówienia

Danuta Sokołowska

Andrzej Rapacz