Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 420742-2012 z dnia 2012-10-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sokołowsko
Nr Pakiet 1 Ilość 1 Aparat do kroplówek 10000 szt. 2 Basen plastikowy z pokrywką 40 szt. 3 Cewnik do odssysania końcówka Ideal Tip 6 mm (18 Ch) x 600 mm 300 szt. 4 Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z otworem centralnymi...
Termin składania ofert: 2012-11-16

Sokołowsko: dostawa wyrobów medycznych, drobnego sprzętu medycznego i środków higienicznych.
Numer ogłoszenia: 489304 - 2012; data zamieszczenia: 04.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 420742 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o., ul. Parkowa 3, 58-351 Sokołowsko, woj. dolnośląskie, tel. 74 8458240, faks 74 8458237.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa wyrobów medycznych, drobnego sprzętu medycznego i środków higienicznych..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Nr Pakiet 1 Ilość 1 Aparat do kroplówek 10000 szt. 2 Basen plastikowy z pokrywką 40 szt. 3 Cewnik do odssysania końcówka Ideal Tip 6 mm (18 Ch) x 600 mm 300 szt. 4 Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z otworem centralnymi minimum dwoma otworami bocznymi naprzemianległymi, wykonany z PCV medycznego, pakowany pojedynczo , kolor odpowiadający wielkości, sterylny, dopuszczalna długość 40-60 cm 200 szt. 5 Cewnik do podawania tlenu przez nos o długości co najmniej 2 m, sterylny , pakowany pojedynczo z uniwersalnym złączem 1000 szt. 6 Cewnik Foley CH 13 lub CH 14 silikonowany 50 szt. 7 Cewnik Foley CH 16 silikonowany 150 szt. 8 Cewnik Foley CH 18 silikonowany 700 szt. 9 Cewnik Foley CH 20 silikonowany 800 szt. 10 Cewnik Foley CH 22 silikonowy 100 szt. 11 Cewnik Foleya 24 50 szt. 12 Fartuch z folii 3000 szt. 13 Igła jednorazowa 0,8x40 150 op=100 14 Igła jednorazowa 0,5x25 100 op=100 15 Igła jednorazowa 0,6x25 10 op=100 16 Igła jednorazowa 0,7x30 100 op=100 17 Igła jednorazowa 1,1x40 100 op=100 18 Igła jednorazowa 1,2x40 150 op=100 19 Igła jednorazowa.0,9x40 50 op=100 20 Igła punkcyjna 1,33x88 10 szt. 21 Igły do penów 31x0,25x8 1000 szt. 22 Kaczka plastikowa 50 szt. 23 Kaniula dożylna niebieska 22G 6000 szt. 24 Kaniula dożylna różowa 20G 1500 szt. 25 Kaniula dożylna zielona 18 G 150 szt. 26 Motylek przyrząd do wlewów 400 szt. 27 Zestaw do punkcji opłucnej.paracentezy z workiem o pojemności 2000 mlz trzema igłami o dł.MM80,rozm.14,16,18G 200 szt. 28 Przedłużacz do tlenu CH 16x2100 jałowy 600 szt. 29 Kieliszek do leków plastikowy+zatyczka z pokrywką 14000 szt. 30 Kieliszek do leków plastikowy bez pokrywki 10000 szt. 31 Koreczki do venflonów 3000 szt. 32 Łopatka drewniana 500 szt. 33 Elektrody EKG rozm. 55.35 600 szt. 34 Monovetta 2,7 ml 200 op.50 szt. 35 Monovetta 4,5 ml 200 op.50 szt. 36 Monovetta 9 ml 100 szt. 37 Sedivette3,5ml 500 szt. 38 Nożyczki 17,5 proste k. ostre 10 szt. 39 Opaska uciskowa 10 szt. 40 Ostrze wym. ostr.11 (1op=100szt) 2 op=100 41 Papier Ascard 3 104x40 w kratkę 150 rol. 42 Papier do ap. E-300 110x40 100 rol. 43 Papier do ap ekg 112x25 50 rol 44 Penseta jednorazowa jałowe 50 szt. 45 Pleura zestaw do punkcji opłucnej (chimed) lub równoważny zestaw do punkcji opłucnej 3 igłowy zawierający wszystkie elementy niezbędne do przeprowadzenia nakłucia klatki piersiowej (igły, strzykawkę i worek do zbiórki odprowadzanych płynów). 150 zestaw 46 Pleurofix nr1 lub równoważny zestaw do punkcji opłucnej 3 igłowy zawierający wszystkie elementy niezbędne do przeprowadzenia nakłucia klatki piersiowej (igły, strzykawkę i worek do zbiórki odprowadzanych płynów), wyposażony w szczelny kranik trójdrożny ze wskaźnikami określającymi kierunek przepływu płynów aspirowanych i odprowadzanych do worka do drenażu. 50 zestaw 47 Płyn do mycia rąk chroniący skórę PH-5,0 1L 140 op=1 L 48 Pneumotachograf dPP REF DP 050 jedn prod. Abc Med 100 szt. 49 Podkład gumowy lub z dzianiny bawełnianej z podkładem nieprzemakalnym z PCV na materac - 1,5x2,0 m lub 0,9x2,0m z gumkami na narożnikach 40 szt. 50 Podkład ceratowy 120x140 cm. 150 szt. 51 Pojemnik do moczu z nakr. .500. 20 op=500 52 Pojemnik do zbiórki moczu PE,V-21 20 szt. 53 Pojemnik do zużytych igieł 0,5 50 szt. 54 Pojemnik do zużytych igieł 0,7 800 szt. 55 Pojemnik do zużytych igieł 3,5 150 szt. 56 Pojemnik do zużytych igieł 1,2 250 szt. 57 Pojemnik z tworzywa dla dorosłych z dziubkiem 200 szt. 58 Kranik trójdrożny z drenem 7 cm 100 szt. 59 Przedłużacz do pomp infuzyjnych 150 cm. 100 szt. 60 Przyrzyrząd do przetaczania krwi 50 szt. 61 Przyssawka gumowa do elektrod 6 szt. 62 Rękawice foliowe 800 op-50 szt. 63 Rurka intubacyjna FI 7,5;6,5;8,0 30 szt. 64 Strzykawka jednorazowa do tuberkuliny z igłą 600 szt. 65 Strzykawka jednorazowa 100 ml.Janet 1000 szt. 66 Strzykawka jednorazowa 20 ml 15000 szt. 67 Strzykawka jednorazowa 2ml 150 op=100 68 Strzykawka jednorazowa 5 ml 100 op=100 69 Strzykawka jednorazowa 50 ml 50 op=100 70 Strzykawka jednorazowa10 ml 100 op=100 szt 71 Rurki Tracheostomijne plastikowe rozm. 8,10 10 szt. 72 Tamponiki ligninowe - 250 szt 100 op=250 73 Mini -Spike Plus filtr powietrzny 0,45 mg zatrzymujący bakterie (RoweSpike) 500 szt. 74 Trzonek do noży 5 szt. 75 Nebulizator dla dorosłych z ustnikiem 100 szt. 76 Wieszaki do worków na mocz 300 szt. 77 Serweta operacyjna 2-warstwowa 75x90 cm 300 szt. 78 Termometr elektroniczny 20 szt. 79 Worki na mocz 2 L 3500 szt. 80 Zatyczka do cewn. uniwers. 100 szt. 100 szt. 81 Nakłuwacze automatyczne jednorazowego użytku głębokości nakłucia 2.0mm 4500 szt. 82 Zgłębnik żołądkowy CH16x1000 100 szt. 83 Zgłębnik żołądkowy CH18x1000 110 szt. 84 Żel do EKG 500 ml 80 op=500ml 85 Żel do USG 500 ml 80 op=500ml 86 Kaniule S Monovette 21Gx1,1.2 tw 50 op=50 szt 87 Sedivette 3,5 ml. 30 op=50 szt Nr Pakiet 2 1 Bandaż uniwersalny, elastyczny, tkany 10 cm x 5 m, surowiec: poliamid.wiskoza 10 szt. 2 Czepek jednorazowy, włókninowy damski 3000 szt. 3 Elastyczna siatka opatrunkowa min. 10 cm x 10 m, nie powodująca odparzeń 80 op=100 4 Elastyczna siatka opatrunkowa min. 6 cm x 10 m, nie powodująca odparzeń 80 op=100 5 Elastyczna siatka opatrunkowa 4 cm. X 10 cm. nie powodująca odparzeń 10 op=100 6 Elastyczna siatka opatrunkowa min. 8 cm x 10 m, nie powodująca odparzeń 20 op=100 7 Fartuch przedni z włókniny foliowanej długi min. 87 cm x 150 cm, gramatura min. 43g.m2 200 szt. 8 Fartuch przedni z włókniny foliowanej krótki min. 65 cm x 90 cm, gramatura min. 43g.m2 200 szt. 9 Fartuch z włóknin o gramaturze min. 20g.m2, jedn. użytku, z mankietem elastycznym na rękawach, rozmiar L, mankietem 3000 szt. 10 Fartuchy przednie foliowe duże 300 szt. 11 Fartuch ochronny z włókniny jednorazowy bez mankietu 3000 szt. 12 Fixopore S 10 cm x 20 cm 300 szt. 13 Fixopore S 10 cm x 6 cm 300 szt. 14 Fixopore S 10 cm x 8 cm 200 szt. 15 Gaza bawełniana 0,9 m x 200 m, 17-nitkowa, bielona bezchlorkowo, nie powodująca odczynów 20 szt. 16 Gaza porertowane n.jałowa 1m2 1400 szt. 17 Komplet pościeli z włókniny, (skład: poszwa min. 200 cm x 150 cm, poszewka min. 90 cm x 75 cm, prześcieradło min. 210 x 150 cm), gramatura min. 35 g.m2 100 kompl 18 Kompresy gazowe jałowe 5 cm x 5 cm, paczka 3 szt. 12 warst, jałowe, 17-nitkowe, bielone bezchlorowo nie powodujące odczynów 100 op=3 19 Kompresy gazowe jałowe 7 cm x 7 cm paczka 3 szt. 12 warstw, jałowe 17-nitkowe, bielone bezchlorowo nie powodujące odczynów 100 op=3 20 Kompresy gazowe jałowe 9 cm x 9 cm paczka 3 szt. 12 warstw, jałowe 17-nitkowe, bielone bezchlorowo nie powodujące odczynów 200 op=3 21 Kompresy gazowe niejałowe 10 cm x 10 cm opakowanie 100 szt., 8 warstw, 13-nitkowa, bielona bezchlorowo 500 op=100 22 Kompresy włókninowe, wysokochłonne, absorbujące 10 cm x 20 cm, paczka 20 szt. 500 op=20 23 Kompresy włókninowe, wysokochłonne, absorbujące 10 cm x 15 cm, paczka 20 szt. 150 op=20 24 Lignina w arkuszach min. 40 cm x 60 cm, bielona, spełniająca wymagania ustawy o wyrobach medycznych biała 140 op=1 kg 25 Maska jednorazowa 3-warstwowa, paczka 50 szt., bez obcego zapachu, z wkładką modelującą na nos 200 op=50 26 Opaska elastyczna, tkanina z zapinką 8 cm x 5 m, surowiec: bawełna 50 op=10 27 Opaska wiskozowa dziana 10 cm x 4 m, wykonana z wiskozy, brak odczynów na skórze. 4000 op=10 28 Opaska wiskozowa dziana 15 cm x 4 m, wykonana z wiskozy, brak odczynów na skórze 200 op=10 29 Opatrunek jałowy, włókninowy do mocowania kaniuli min. 7,2 cm x 5 cm, klej akrylowy, hypoalergiczny, nie powodujący odczynów i maceracji skóry( 50 szt.op) 150 op=50 30 Plaster PLASTOFILM 2,5 cm x min 9 m (przeźroczysty) 250 szt. 31 Plaster włókninowy z opatrunkiem 6 cm x 1 m, klej akrylowy i hypoalergiczny, nie powodujący odczynów i maceracji skóry 100 szt. 32 Plaster włókninowy z opatrunkiem 8 cm x 1 m, klej akrylowy i hypoalergiczny, nie powodujący odczynów i maceracji skóry 100 szt. 33 Przylepiec na tkaninie min. 5 cm x 5 m, klej akrylowy, hypoalergiczny nie powodujący odczynów i maceracji skóry 100 szt. 34 Prześcieradło włókninowe 160 x 95 cm 1500 szt. 35 Przylepiec na włókninie 2,5 cm x min. 9 m, klej akrylowy, hypoalergiczny, nie powodujący odczynów i maceracji skóry 50 szt. 36 Rękawice chirurgiczne jałowe.lateksowe, rozmiar: 8,5 - 9,0 - pakowane po 2 szt., 50 par.karton, bez obcego zapachu, nie powodujące odczynów na skórze rąk 10 kart=50 37 Rękawice chirurgiczne jałowe.lateksowe, rozmiar 6,0 - 6,5 - pakowane po 2 szt., 50 par.karton, bez obcego zapachu, nie powodujące odczynów na skórze rąk 10 kart=50 38 Rękawice chirurgiczne jałowe.lateksowe, rozmiar: 7,0 - 7,5, pakowane po 2 szt., 50 par.karton, bez obcego zapachu, nie powodujące odczynów na skórze rąk 35 kart=50 39 Rękawice lateksowe, ambulatoryjne, niejałowe, rozmiar S a 100 szt., bez obcego zapachu, nie powodujące odczynów na skórze rąk 2500 op=100 40 Rękawice lateksowe, ambulatoryjne, niejałowe, rozmiar L a 100 szt. bez obcego zapachu, nie powodujące odczynów na skórze rąk 100 op=100 41 Rękawice lateksowe, ambulatoryjne, niejałowe, rozmiar M a 100 szt., bez obcego zapachu, nie powodujące odczynów na skórze rąk 1500 op=100 42 Rękawice nitrylex PF rozm.S, 250 kart=100 43 Rekawice nitrylex PF rozm. M 600 kart=100 44 Rękawiczki foliowe 100 szt. opakowanie 400 op=100 45 Tampony 4 x 5 cm (Por Zelin) do iniekcji opakowanie 500 szt. 50 op=500 46 Taśma przylepna włókninowa 20 cm x 10 m, zabezpieczona kartonikiem przed zabrudzeniem, klej akrylowy, hypoalergiczny, nie powodujący odparzeń i maceracji skóry 100 szt. 47 Torebki papier - folia do sterylizacji rozmiar min. 150 mm x 300 mm, z papierem medycznym o gramaturze min. 60g. 1200 szt. 48 Torebki papier - folia do sterylizacji rozmiar min. 320 mm x 500 mm, z papierem medycznym o gramaturze min. 60g 1200 szt. 49 Wata opatrunkowa bawełniano - wiskozowa a 500 gram, biała, bez obcego zapachu 180 op=0,5kg 50 Jednorazowe miski nerkowate 300 szt. Nr Pakiet 3 1 Pieluchomajtki dla dorosłych .tzw. dzienne. - oznaczenie kolor niebieski, rozmiar L - o obwodzie pasa 100-150 cm, wkład chłonny z absorbentem moczu, falbanki boczne zapobiegające wypływowi moczu i kału, elastyczne przylepco.rzepy wielokrotnego użytku, dwa elastyczne ściągacze taliowe, wskaźnik wilgotności, zewnętrzną powierzchnię w całości wykonaną z jednolitego materiału zapewniającego nieprzemakalność, oddychalność dla skóry, opakowanie a 30 szt., Minimalna chłonność 2150 ml wg. normy ISO 11948-1. 3200 op=30 2 Pieluchomajtki dla dorosłych .tzw. dzienne. - oznaczenie kolor niebieski, rozmiar XL - o obwodzie pasa 130-170 cm, wkład chłonny z absorbentem moczu, falbanki boczne zapobiegające wypływowi moczu i kału, elastyczne przylepco.rzepy wielokrotnego użytku, dwa elastyczne ściągacze taliowe, wskaźnik wilgotności, zewnętrzną powierzchnię w całości wykonaną z jednolitego materiału zapewniającego nieprzemakalność, oddychalność dla skóry, opakowanie a 30 szt., Minimalna chłonność 2150 ml wg. normy ISO 11948-1. 100 op=30 3 Pieluchomajtki dla dorosłych .tzw. dzienne. - oznaczenie kolor niebieski, rozmiar M - o obwodzie pasa 75-110 cm, wkład chłonny z absorbentem moczu, falbanki boczne zapobiegające wypływowi moczu i kału, elastyczne przylepco.rzepy wielokrotnego użytku, dwa elastyczne ściągacze taliowe, wskaźnik wilgotności, zewnętrzną powierzchnię w całości wykonaną z jednolitego materiału zapewniającego nieprzemakalność, oddychalność dla skóry, opakowanie a 30 szt., Minimalna chłonność 1950 ml wg. normy ISO 11948-1. 500 op=30 4 Podkłady higieniczne z wkładem chłonnym z pulpy celulozowej (90 x 60 cm) ze skrzydłami bocznymi umożliwiającymi zamocowanie wkładu przez zawinięcie skrzydeł bocznych pod materac - rozmiar całkowity podkładu 90 x 170 cm. Opakowanie a 30 szt. 100 op=30 5 Krem ochronny zawierający: tlenek cynku, substancję neutralizującą zapach moczu - a 200 ml 80 op=200ml 6 Krem ochronny zawierający: argininę, substancję neutralizującą zapach moczu - a 200 ml. 150 op=200ml 7 Pianka myjąco - pielęgnacyjna w aerozolu z zawartością substancji neutralizującej zapach moczu - a 500 ml 150 op=500 8 Myjka higieniczna jednorazowa, podfoliowana z celulozy a 50 100 op=50 9 Myjka higieniczna jednorazowa, niepodfoliowana z włókniny a 50 100 op=40 10 Pieluchy anatomiczne rozmiar L, wkład chłonny z absorbentem moczu, falbanki boczne zapobiegające wypływowi moczu i kału, wskaźnik wilgotności, zewnętrzną powierzchnię w całości wykonaną z jednolitego materiału zapewniającego nieprzemakalność, .oddychalność. dla skóry, opakowanie a 30 szt. Minimalna chłonność 1950 ml wg normy ISO 11948-1 20 op=30 11 Majtki siatkowe podtrzymujące - elastyczne, rozmiar L a 2 szt. 300 op=2 12 Majtki chłonne 30 szt. 500 op=30 13 Wkłady urologiczne 20 szt. 20 op=20 14 Sliniaki ochronne 100 szt 150 op=100 15 Jałowy zestaw do cewnikowania - duży: pakowany w twardy blister 1 komorowy, skład: serweta z laminatu FB 50x50 cm 1 szt., rękawice latex bezpudrowe, rozm. M - 2 szt., serweta z laminatu FB 50 x 50 cm z otworem średnicy 6 cm - 1 szt., tupfer gazowy kula 20x20 - 6 szt., pojemnik okrągły mały 120 ml, pęseta plastikowa - 1 szt., cewnik Foleya 16, worek na mocz typ z zaworem 2000 ml - 1 szt, strzykawka 10 ml - 1 szt., igła 12 mm- 1 szt. 20 zestaw 16 Jałowy zestaw do cewnikowania - mały: pakowany w twardy blister 3 komorowy, skład: serweta z laminatu FB 50x50 cm - 1 szt., rękawice latex, bezpudrowe, rozmiar M - 2 szt., serweta z laminatu FB 50x50 cm z otworem średnicy 6 cm - 1 szt., tupfer gazowy kula 20x20 - 6 szt., pęseta plastikowa - 1 szt. 20 zestaw 17 Jałowy zestaw do zmiany opatrunku - duży: pakowany w twardy blister 3 komorowy, skład: worek PE na odpady 240 x 270 mm - 1 szt., rękawice latex, bezpudrowe, rozmiar M-2 szt., komp. włókninowy 40g.m2, 4 warstwy 7,5x 7,5 cm - 2 szt., tupfer gazowy kula 20 x 20 - 6 szt.., pęseta plastikowa - 2 szt. (zielona i niebieska), ostrze nr 11 - 1 szt. 20 zestaw 18 Jałowy zestaw do cewnikowania - duży: pakowany w twardy blister 1 komorowy, skład: serweta z laminatu FB 50 x 50 cm z otworem średnicy 6 cm - 1 szt., tupfer gazowy kula 20 x 20 - 6 szt., pojemnik okrągły - mały 120 ml, pęseta plastikowa - 1 szt., cewnik Foleya 16, worek na mocz typ zaworem 2000 ml - 1 szt., strzykawka 10 ml - 1 szt., igła 12 mm - 1 szt. 20 zestaw 19 Emulsja nawilżająca 4% urea 500 ml .op. 40 op=500ml 20 Chusteczki nasączone 80 szt.op. 40 op=80szt..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3, 33.70.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: pakiet 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Zarys sp. z o.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 42929,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- Cena wybranej oferty: 71598,20

- Oferta z najniższą ceną: 71598,20 / Oferta z najwyższą ceną: 77084,83

- Waluta: PLN.

Część NR: 2

Nazwa: pakiet2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- ZARYS sp. z o.o., ul. Pod Borem, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 96937,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- Cena wybranej oferty: 108136,02

- Oferta z najniższą ceną: 108136,02 / Oferta z najwyższą ceną: 127232,51

- Waluta: PLN.

Część NR: 3

Nazwa: pakiet 3

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 181934,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- Cena wybranej oferty: 212875,76

- Oferta z najniższą ceną: 212875,76 / Oferta z najwyższą ceną: 212875,76

- Waluta: PLN.