#### Załącznik. nr 2  do SIWZ

##### FORMULARZ CENOWY

dostawa wyrobów medycznych, drobnego sprzętu medycznego i środków higienicznych

- ZAMAWIAJĄCY:

„Sanatoria Dolnośląskie” Sp. z o.o., z siedzibą w Sokołowsku przy ul. Parkowej 3, 
58-351 Sokołowsko

- WYKONAWCA/Y – składający ofertę:

- ……………………………………………………….

nazwa i adres wykonawcy

- ………………………………………………………………………….…………………

nazwa i adres wykonawcy

| Nr | Pakiet 1 | Ilość | Cena jedn netto | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do kroplówek | 10000 | szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Basen plastikowy z pokrywką | 40 | szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Cewnik do odssysania końcówka Ideal Tip 6 mm (18 Ch) x 600 mm | 300 | szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z otworem centralnymi minimum dwoma otworami bocznymi naprzemianległymi, wykonany z PCV medycznego, pakowany pojedynczo , kolor odpowiadający wielkości, sterylny, dopuszczalna długość 40-60 cm | 200 | szt. |  |  |  |  |  |
| 5 | Cewnik do podawania tlenu przez nos o długości co najmniej 2 m, sterylny , pakowany pojedynczo z uniwersalnym złączem | 1000 | szt. |  |  |  |  |  |
| 6 | Cewnik Foley CH 13 lub CH 14 silikonowany | 50 | szt. |  |  |  |  |  |
| 7 | Cewnik Foley CH 16 silikonowany | 150 | szt. |  |  |  |  |  |
| 8 | Cewnik Foley CH 18 silikonowany | 700 | szt. |  |  |  |  |  |
| 9 | Cewnik Foley CH 20 silikonowany | 800 | szt. |  |  |  |  |  |
| 10 | Cewnik Foley CH 22 silikonowy | 100 | szt. |  |  |  |  |  |
| 11 | Cewnik Foleya 24 | 50 | szt. |  |  |  |  |  |
| 12 | Fartuch z folii | 3000 | szt. |  |  |  |  |  |
| 13 | Igła jednorazowa 0,8x40 | 150 | op=100 |  |  |  |  |  |
| 14 | Igła jednorazowa 0,5x25 | 100 | op=100 |  |  |  |  |  |
| 15 | Igła jednorazowa 0,6x25 | 10 | op=100 |  |  |  |  |  |
| 16 | Igła jednorazowa 0,7x30 | 100 | op=100 |  |  |  |  |  |
| 17 | Igła jednorazowa 1,1x40 | 100 | op=100 |  |  |  |  |  |
| 18 | Igła jednorazowa 1,2x40 | 150 | op=100 |  |  |  |  |  |
| 19 | Igła jednorazowa.0,9x40 | 50 | op=100 |  |  |  |  |  |
| 20 | Igła punkcyjna 1,33x88 | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 21 | Igły do penów 31x0,25x8 | 1000 | szt. |  |  |  |  |  |
| 22 | Kaczka plastikowa | 50 | szt. |  |  |  |  |  |
| 23 | Kaniula dożylna niebieska 22G | 6000 | szt. |  |  |  |  |  |
| 24 | Kaniula dożylna różowa 20G | 1500 | szt. |  |  |  |  |  |
| 25 | Kaniula dożylna zielona 18 G | 150 | szt. |  |  |  |  |  |
| 26 | Motylek przyrząd do wlewów | 400 | szt. |  |  |  |  |  |
| 27 | Zestaw do punkcji opłucnej/paracentezy z workiem o pojemności 2000 mlz trzema igłami o dł.MM80,rozm.14,16,18G | 200 | szt. |  |  |  |  |  |
| 28 | Przedłużacz do tlenu CH 16x2100 jałowy | 600 | szt. |  |  |  |  |  |
| 29 | Kieliszek do leków plastikowy+zatyczka z pokrywką | 14000 | szt. |  |  |  |  |  |
| 30 | Kieliszek do leków plastikowy bez pokrywki | 10000 | szt. |  |  |  |  |  |
| 31 | Koreczki do venflonów | 3000 | szt. |  |  |  |  |  |
| 32 | Łopatka drewniana | 500 | szt. |  |  |  |  |  |
| 33 | Elektrody EKG rozm. 55/35 | 600 | szt. |  |  |  |  |  |
| 34 | Monovetta 2,7 ml | 200 | op.50 szt. |  |  |  |  |  |
| 35 | Monovetta 4,5 ml | 200 | op.50 szt. |  |  |  |  |  |
| 36 | Monovetta 9 ml | 100 | szt. |  |  |  |  |  |
| 37 | Sedivette3,5ml | 500 | szt. |  |  |  |  |  |
| 38 | Nożyczki 17,5 proste k. ostre | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 39 | Opaska uciskowa | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 40 | Ostrze wym. ostr.11 (1op=100szt) | 2 | op=100 |  |  |  |  |  |
| 41 | Papier Ascard 3 104x40 w kratkę | 150 | rol. |  |  |  |  |  |
| 42 | Papier do ap. E-300 110x40 | 100 | rol. |  |  |  |  |  |
| 43 | Papier do ap ekg 112x25 | 50 | rol |  |  |  |  |  |
| 44 | Penseta jednorazowa jałowe | 50 | szt. |  |  |  |  |  |
| 45 | Pleura zestaw do punkcji opłucnej (chimed) lub równoważny zestaw do punkcji opłucnej 3 igłowy zawierający wszystkie elementy niezbędne do przeprowadzenia nakłucia klatki piersiowej (igły, strzykawkę i worek do zbiórki odprowadzanych płynów). | 150 | zestaw |  |  |  |  |  |
| 46 | Pleurofix nr1 lub równoważny zestaw do punkcji opłucnej 3 igłowy zawierający wszystkie elementy niezbędne do przeprowadzenia nakłucia klatki piersiowej (igły, strzykawkę i worek do zbiórki odprowadzanych płynów), wyposażony w szczelny kranik trójdrożny ze wskaźnikami określającymi kierunek przepływu płynów aspirowanych i odprowadzanych do worka do drenażu. | 50 | zestaw |  |  |  |  |  |
| 47 | Płyn do mycia rąk chroniący skórę PH-5,0 1L | 140 | op=1 L |  |  |  |  |  |
| 48 | Pneumotachograf dPP REF DP 050 jedn prod. Abc Med | 100 | szt. |  |  |  |  |  |
| 49 | Podkład gumowy lub z dzianiny bawełnianej z podkładem nieprzemakalnym z PCV na materac – 1,5x2,0 m lub 0,9x2,0m z gumkami na narożnikach | 40 | szt. |  |  |  |  |  |
| 50 | Podkład ceratowy 120x140 cm. | 150 | szt. |  |  |  |  |  |
| 51 | Pojemnik do moczu z nakr. /500/ | 20 | op=500 |  |  |  |  |  |
| 52 | Pojemnik do zbiórki moczu PE,V-21 | 20 | szt. |  |  |  |  |  |
| 53 | Pojemnik do zużytych igieł 0,5 | 50 | szt. |  |  |  |  |  |
| 54 | Pojemnik do zużytych igieł 0,7 | 800 | szt. |  |  |  |  |  |
| 55 | Pojemnik do zużytych igieł 3,5 | 150 | szt. |  |  |  |  |  |
| 56 | Pojemnik do zużytych igieł 1,2 | 250 | szt. |  |  |  |  |  |
| 57 | Pojemnik z tworzywa dla dorosłych z dziubkiem | 200 | szt. |  |  |  |  |  |
| 58 | Kranik trójdrożny z drenem 7 cm | 100 | szt. |  |  |  |  |  |
| 59 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 150 cm. | 100 | szt. |  |  |  |  |  |
| 60 | Przyrzyrząd do przetaczania krwi | 50 | szt. |  |  |  |  |  |
| 61 | Przyssawka gumowa do elektrod | 6 | szt. |  |  |  |  |  |
| 62 | Rękawice foliowe | 800 | op-50 szt. |  |  |  |  |  |
| 63 | Rurka intubacyjna FI 7,5;6,5;8,0 | 30 | szt. |  |  |  |  |  |
| 64 | Strzykawka jednorazowa do tuberkuliny z igłą | 600 | szt. |  |  |  |  |  |
| 65 | Strzykawka jednorazowa 100 ml.Janet | 1000 | szt. |  |  |  |  |  |
| 66 | Strzykawka jednorazowa 20 ml | 15000 | szt. |  |  |  |  |  |
| 67 | Strzykawka jednorazowa 2ml | 150 | op=100 |  |  |  |  |  |
| 68 | Strzykawka jednorazowa 5 ml | 100 | op=100 |  |  |  |  |  |
| 69 | Strzykawka jednorazowa 50 ml | 50 | op=100 |  |  |  |  |  |
| 70 | Strzykawka jednorazowa10 ml | 100 | op=100 szt |  |  |  |  |  |
| 71 | Rurki Tracheostomijne plastikowe rozm. 8,10 | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 72 | Tamponiki ligninowe - 250 szt | 100 | op=250 |  |  |  |  |  |
| 73 | Mini -Spike Plus filtr powietrzny 0,45 mg zatrzymujący bakterie (RoweSpike) | 500 | szt. |  |  |  |  |  |
| 74 | Trzonek do noży | 5 | szt. |  |  |  |  |  |
| 75 | Nebulizator dla dorosłych z ustnikiem | 100 | szt. |  |  |  |  |  |
| 76 | Wieszaki do worków na mocz | 300 | szt. |  |  |  |  |  |
| 77 | Serweta operacyjna 2-warstwowa 75x90 cm | 300 | szt. |  |  |  |  |  |
| 78 | Termometr elektroniczny | 20 | szt. |  |  |  |  |  |
| 79 | Worki na mocz 2 L | 3500 | szt. |  |  |  |  |  |
| 80 | Zatyczka do cewn. uniwers. 100 szt. | 100 | szt. |  |  |  |  |  |
| 81 | Nakłuwacze automatyczne jednorazowego użytku głębokości nakłucia 2.0mm | 4500 | szt. |  |  |  |  |  |
| 82 | Zgłębnik żołądkowy CH16x1000 | 100 | szt. |  |  |  |  |  |
| 83 | Zgłębnik żołądkowy CH18x1000 | 110 | szt. |  |  |  |  |  |
| 84 | Żel do EKG 500 ml | 80 | op=500ml |  |  |  |  |  |
| 85 | Żel do USG 500 ml | 80 | op=500ml |  |  |  |  |  |
| 86 | Kaniule S Monovette 21Gx1,1/2 tw | 50 | op=50 szt |  |  |  |  |  |
| 87 | Sedivette 3,5 ml. | 30 | op=50 szt |  |  |  |  |  |
| Wartość |  | X | X |
| Nr | Pakiet 2 |  |  | Cena jedn netto | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| 1 | Bandaż uniwersalny, elastyczny, tkany 10 cm x 5 m, surowiec: poliamid/wiskoza | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Czepek jednorazowy, włókninowy damski | 3000 | szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Elastyczna siatka opatrunkowa min. 10 cm x 10 m, nie powodująca odparzeń | 80 | op=100 |  |  |  |  |  |
| 4 | Elastyczna siatka opatrunkowa min. 6 cm x 10 m, nie powodująca odparzeń | 80 | op=100 |  |  |  |  |  |
| 5 | Elastyczna siatka opatrunkowa 4 cm. X 10 cm. nie powodująca odparzeń | 10 | op=100 |  |  |  |  |  |
| 6 | Elastyczna siatka opatrunkowa min. 8 cm x 10 m, nie powodująca odparzeń | 20 | op=100 |  |  |  |  |  |
| 7 | Fartuch przedni z włókniny foliowanej długi min. 87 cm x 150 cm, gramatura min. 43g/m2 | 200 | szt. |  |  |  |  |  |
| 8 | Fartuch przedni z włókniny foliowanej krótki min. 65 cm x 90 cm, gramatura min. 43g/m2 | 200 | szt. |  |  |  |  |  |
| 9 | Fartuch z włóknin o gramaturze min. 20g/m2, jedn. użytku, z mankietem elastycznym na rękawach, rozmiar L, mankietem | 3000 | szt. |  |  |  |  |  |
| 10 | Fartuchy przednie foliowe duże | 300 | szt. |  |  |  |  |  |
| 11 | Fartuch ochronny z włókniny jednorazowy bez mankietu | 3000 | szt. |  |  |  |  |  |
| 12 | Fixopore S 10 cm x 20 cm | 300 | szt. |  |  |  |  |  |
| 13 | Fixopore S 10 cm x 6 cm | 300 | szt. |  |  |  |  |  |
| 14 | Fixopore S 10 cm x 8 cm | 200 | szt. |  |  |  |  |  |
| 15 | Gaza bawełniana 0,9 m x 200 m, 17-nitkowa, bielona bezchlorkowo, nie powodująca odczynów | 20 | szt. |  |  |  |  |  |
| 16 | Gaza porertowane n/jałowa 1m2 | 1400 | szt. |  |  |  |  |  |
| 17 | Komplet pościeli z włókniny, (skład: poszwa min. 200 cm x 150 cm, poszewka min. 90 cm x 75 cm, prześcieradło min. 210 x 150 cm), gramatura min. 35 g/m2 | 100 | kompl |  |  |  |  |  |
| 18 | Kompresy gazowe jałowe 5 cm x 5 cm, paczka 3 szt. 12 warst, jałowe, 17-nitkowe, bielone bezchlorowo nie powodujące odczynów | 100 | op=3 |  |  |  |  |  |
| 19 | Kompresy gazowe jałowe 7 cm x 7 cm paczka 3 szt. 12 warstw, jałowe 17-nitkowe, bielone bezchlorowo nie powodujące odczynów | 100 | op=3 |  |  |  |  |  |
| 20 | Kompresy gazowe jałowe 9 cm x 9 cm paczka 3 szt. 12 warstw, jałowe 17-nitkowe, bielone bezchlorowo nie powodujące odczynów | 200 | op=3 |  |  |  |  |  |
| 21 | Kompresy gazowe niejałowe 10 cm x 10 cm opakowanie 100 szt., 8 warstw, 13-nitkowa, bielona bezchlorowo | 500 | op=100 |  |  |  |  |  |
| 22 | Kompresy włókninowe, wysokochłonne, absorbujące 10 cm x 20 cm, paczka 20 szt. | 500 | op=20 |  |  |  |  |  |
| 23 | Kompresy włókninowe, wysokochłonne, absorbujące 10 cm x 15 cm, paczka 20 szt. | 150 | op=20 |  |  |  |  |  |
| 24 | Lignina w arkuszach min. 40 cm x 60 cm, bielona, spełniająca wymagania ustawy o wyrobach medycznych biała | 140 | op=1 kg |  |  |  |  |  |
| 25 | Maska jednorazowa 3-warstwowa, paczka 50 szt., bez obcego zapachu, z wkładką modelującą na nos | 200 | op=50 |  |  |  |  |  |
| 26 | Opaska elastyczna, tkanina z zapinką 8 cm x 5 m, surowiec: bawełna | 50 | op=10 |  |  |  |  |  |
| 27 | Opaska wiskozowa dziana 10 cm x 4 m, wykonana z wiskozy, brak odczynów na skórze. | 4000 | op=10 |  |  |  |  |  |
| 28 | Opaska wiskozowa dziana 15 cm x 4 m, wykonana z wiskozy, brak odczynów na skórze | 200 | op=10 |  |  |  |  |  |
| 29 | Opatrunek jałowy, włókninowy do mocowania kaniuli min. 7,2 cm x 5 cm, klej akrylowy, hypoalergiczny, nie powodujący odczynów i maceracji skóry( 50 szt.op) | 150 | op=50 |  |  |  |  |  |
| 30 | Plaster PLASTOFILM 2,5 cm x min 9 m (przeźroczysty) | 250 | szt. |  |  |  |  |  |
| 31 | Plaster włókninowy z opatrunkiem 6 cm x 1 m, klej akrylowy i hypoalergiczny, nie powodujący odczynów i maceracji skóry | 100 | szt. |  |  |  |  |  |
| 32 | Plaster włókninowy z opatrunkiem 8 cm x 1 m, klej akrylowy i hypoalergiczny, nie powodujący odczynów i maceracji skóry | 100 | szt. |  |  |  |  |  |
| 33 | Przylepiec na tkaninie min. 5 cm x 5 m, klej akrylowy, hypoalergiczny nie powodujący odczynów i maceracji skóry | 100 | szt. |  |  |  |  |  |
| 34 | Prześcieradło włókninowe 160 x 95 cm | 1500 | szt. |  |  |  |  |  |
| 35 | Przylepiec na włókninie 2,5 cm x min. 9 m, klej akrylowy, hypoalergiczny, nie powodujący odczynów i maceracji skóry | 50 | szt. |  |  |  |  |  |
| 36 | Rękawice chirurgiczne jałowe/lateksowe, rozmiar: 8,5 – 9,0 – pakowane po 2 szt., 50 par/karton, bez obcego zapachu, nie powodujące odczynów na skórze rąk | 10 | kart=50 |  |  |  |  |  |
| 37 | Rękawice chirurgiczne jałowe/lateksowe, rozmiar 6,0 – 6,5 – pakowane po 2 szt., 50 par/karton, bez obcego zapachu, nie powodujące odczynów na skórze rąk | 10 | kart=50 |  |  |  |  |  |
| 38 | Rękawice chirurgiczne jałowe/lateksowe, rozmiar: 7,0 – 7,5, pakowane po 2 szt., 50 par/karton, bez obcego zapachu, nie powodujące odczynów na skórze rąk | 35 | kart=50 |  |  |  |  |  |
| 39 | Rękawice lateksowe, ambulatoryjne, niejałowe, rozmiar S a 100 szt., bez obcego zapachu, nie powodujące odczynów na skórze rąk | 2500 | op=100 |  |  |  |  |  |
| 40 | Rękawice lateksowe, ambulatoryjne, niejałowe, rozmiar L a 100 szt. bez obcego zapachu, nie powodujące odczynów na skórze rąk | 100 | op=100 |  |  |  |  |  |
| 41 | Rękawice lateksowe, ambulatoryjne, niejałowe, rozmiar M a 100 szt., bez obcego zapachu, nie powodujące odczynów na skórze rąk | 1500 | op=100 |  |  |  |  |  |
| 42 | Rękawice nitrylex PF rozm.S, | 250 | kart=100 |  |  |  |  |  |
| 43 | Rekawice nitrylex PF rozm. M | 600 | kart=100 |  |  |  |  |  |
| 44 | Rękawiczki foliowe 100 szt. opakowanie | 400 | op=100 |  |  |  |  |  |
| 45 | Tampony 4 x 5 cm (Por Zelin) do iniekcji opakowanie 500 szt. | 50 | op=500 |  |  |  |  |  |
| 46 | Taśma przylepna włókninowa 20 cm x 10 m, zabezpieczona kartonikiem przed zabrudzeniem, klej akrylowy, hypoalergiczny, nie powodujący odparzeń i maceracji skóry | 100 | szt. |  |  |  |  |  |
| 47 | Torebki papier – folia do sterylizacji rozmiar min. 150 mm x 300 mm, z papierem medycznym o gramaturze min. 60g. | 1200 | szt. |  |  |  |  |  |
| 48 | Torebki papier – folia do sterylizacji rozmiar min. 320 mm x 500 mm, z papierem medycznym o gramaturze min. 60g | 1200 | szt. |  |  |  |  |  |
| 49 | Wata opatrunkowa bawełniano – wiskozowa a 500 gram, biała, bez obcego zapachu | 180 | op=0,5kg |  |  |  |  |  |
| 50 | Jednorazowe miski nerkowate | 300 | szt. |  |  |  |  |  |
| Wartość |  | X | X |
| Nr | Pakiet 3 |  |  | Cena jedn netto | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| 1 | Pieluchomajtki dla dorosłych „tzw. dzienne” – oznaczenie kolor niebieski, rozmiar L – o obwodzie pasa 100-150 cm, wkład chłonny z absorbentem moczu, falbanki boczne zapobiegające wypływowi moczu i kału, elastyczne przylepco/rzepy wielokrotnego użytku, dwa elastyczne ściągacze taliowe, wskaźnik wilgotności, zewnętrzną powierzchnię w całości wykonaną z jednolitego materiału zapewniającego nieprzemakalność, oddychalność dla skóry, opakowanie a 30 szt., Minimalna chłonność 2150 ml wg. normy ISO 11948-1. | 3200 | op=30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Pieluchomajtki dla dorosłych „tzw. dzienne” – oznaczenie kolor niebieski, rozmiar XL – o obwodzie pasa 130-170 cm, wkład chłonny z absorbentem moczu, falbanki boczne zapobiegające wypływowi moczu i kału, elastyczne przylepco/rzepy wielokrotnego użytku, dwa elastyczne ściągacze taliowe, wskaźnik wilgotności, zewnętrzną powierzchnię w całości wykonaną z jednolitego materiału zapewniającego nieprzemakalność, oddychalność dla skóry, opakowanie a 30 szt., Minimalna chłonność 2150 ml wg. normy ISO 11948-1. | 100 | op=30 |  |  |  |  |  |
| 3 | Pieluchomajtki dla dorosłych „tzw. dzienne” – oznaczenie kolor niebieski, rozmiar M – o obwodzie pasa 75-110 cm, wkład chłonny z absorbentem moczu, falbanki boczne zapobiegające wypływowi moczu i kału, elastyczne przylepco/rzepy wielokrotnego użytku, dwa elastyczne ściągacze taliowe, wskaźnik wilgotności, zewnętrzną powierzchnię w całości wykonaną z jednolitego materiału zapewniającego nieprzemakalność, oddychalność dla skóry, opakowanie a 30 szt., Minimalna chłonność 1950 ml wg. normy ISO 11948-1. | 500 | op=30 |  |  |  |  |  |
| 4 | Podkłady higieniczne z wkładem chłonnym z pulpy celulozowej (90 x 60 cm) ze skrzydłami bocznymi umożliwiającymi zamocowanie wkładu przez zawinięcie skrzydeł bocznych pod materac – rozmiar całkowity podkładu 90 x 170 cm. Opakowanie a 30 szt. | 100 | op=30 |  |  |  |  |  |
| 5 | Krem ochronny zawierający: tlenek cynku, substancję neutralizującą zapach moczu – a 200 ml | 80 | op=200ml |  |  |  |  |  |
| 6 | Krem ochronny zawierający: argininę, substancję neutralizującą zapach moczu – a 200 ml. | 150 | op=200ml |  |  |  |  |  |
| 7 | Pianka myjąco – pielęgnacyjna w aerozolu z zawartością substancji neutralizującej zapach moczu – a 500 ml | 150 | op=500 |  |  |  |  |  |
| 8 | Myjka higieniczna jednorazowa, podfoliowana z celulozy a 50 | 100 | op=50 |  |  |  |  |  |
| 9 | Myjka higieniczna jednorazowa, niepodfoliowana z włókniny a 50 | 100 | op=40 |  |  |  |  |  |
| 10 | Pieluchy anatomiczne rozmiar L, wkład chłonny z absorbentem moczu, falbanki boczne zapobiegające wypływowi moczu i kału, wskaźnik wilgotności, zewnętrzną powierzchnię w całości wykonaną z jednolitego materiału zapewniającego nieprzemakalność, „oddychalność” dla skóry, opakowanie a 30 szt. Minimalna chłonność 1950 ml wg normy ISO 11948-1 | 20 | op=30 |  |  |  |  |  |
| 11 | Majtki siatkowe podtrzymujące – elastyczne, rozmiar L a 2 szt. | 300 | op=2 |  |  |  |  |  |
| 12 | Majtki chłonne 30 szt. | 500 | op=30 |  |  |  |  |  |
| 13 | Wkłady urologiczne 20 szt. | 20 | op=20 |  |  |  |  |  |
| 14 | Sliniaki ochronne 100 szt | 150 | op=100 |  |  |  |  |  |
| 15 | Jałowy zestaw do cewnikowania – duży: pakowany w twardy blister 1 komorowy, skład: serweta z laminatu FB 50x50 cm 1 szt., rękawice latex bezpudrowe, rozm. M – 2 szt., serweta z laminatu FB 50 x 50 cm z otworem średnicy 6 cm – 1 szt., tupfer gazowy kula 20x20 – 6 szt., pojemnik okrągły mały 120 ml, pęseta plastikowa – 1 szt., cewnik Foleya 16, worek na mocz typ z zaworem 2000 ml – 1 szt, strzykawka 10 ml – 1 szt., igła 12 mm- 1 szt. | 20 | zestaw |  |  |  |  |  |
| 16 | Jałowy zestaw do cewnikowania – mały: pakowany w twardy blister 3 komorowy, skład: serweta z laminatu FB 50x50 cm – 1 szt., rękawice latex, bezpudrowe, rozmiar M – 2 szt., serweta z laminatu FB 50x50 cm z otworem średnicy 6 cm – 1 szt., tupfer gazowy kula 20x20 – 6 szt., pęseta plastikowa – 1 szt. | 20 | zestaw |  |  |  |  |  |
| 17 | Jałowy zestaw do zmiany opatrunku – duży: pakowany w twardy blister 3 komorowy, skład: worek PE na odpady 240 x 270 mm – 1 szt., rękawice latex, bezpudrowe, rozmiar M-2 szt., komp. włókninowy 40g/m2, 4 warstwy 7,5x 7,5 cm – 2 szt., tupfer gazowy kula 20 x 20 – 6 szt.., pęseta plastikowa – 2 szt. (zielona i niebieska), ostrze nr 11 – 1 szt. | 20 | zestaw |  |  |  |  |  |
| 18 | Jałowy zestaw do cewnikowania – duży: pakowany w twardy blister 1 komorowy, skład: serweta z laminatu FB 50 x 50 cm z otworem średnicy 6 cm – 1 szt., tupfer gazowy kula 20 x 20 – 6 szt., pojemnik okrągły – mały 120 ml, pęseta plastikowa – 1 szt., cewnik Foleya 16, worek na mocz typ zaworem 2000 ml – 1 szt., strzykawka 10 ml – 1 szt., igła 12 mm – 1 szt. | 20 | zestaw |  |  |  |  |  |
| 19 | Emulsja nawilżająca 4% urea 500 ml .op. | 40 | op=500ml |  |  |  |  |  |
| 20 | Chusteczki nasączone 80 szt.op. | 40 | op=80szt |  |  |  |  |  |
| Wartość |  | X | X |

UWAGI:

| ……………., dnia …………………..r. | ................................................................................... czytelny(e) podpis(y) lub pieczęć(cie) imienna(e) i podpis(y) osoby(osób)uprawnionej (ych) do reprezentowania wykonawcy |
| --- | --- |