Sokołowsko 23.12.2013

Zamawiający:

„Sanatoria Dolnośląskie” sp. z o.o.

Ul. Parkowa 3

58-351 Sokołowsko

email: przetargi@sanatoria-dolnoslaskie.pl

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy postępowania ZP 22/2013 pn.: Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu p.: „Modernizacja pawilonu II Sanatorium Uzdrowiskowego „Zimowit" w Dusznikach-Zdroju wraz z budową bazy zabiegowej

Ogłoszenie o przetargu ukazało się 17-12-2013 w Biuletynie Zamówień Publicznych pod 
nr 522684-2013

W dniu 19.12.2013 r. wpłynęły pytania:

Pytanie 1 do pozycji 1

Czy Zamawiający dopuści urządzenie przewyższające parametrami produkt opisany w siwz, tj. o większej ilości dysz i z podziałem na więcej sekcji.

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie o wyższych parametrach

Pytanie 2 do pozycji 3

Czy Zamawiający nie popełnij pomyłki pisarskiej w wysokości wanny? Czy Zamawiający

dopuszcza wannę o wysokości 740 mm?

Odpowiedź

Zamawiający koryguje parametry wanny

Wymiary wanny +/- 30 mm: - długość ok. 1980 mm, szerokość ok. 840 mm, wysokość ok. 770 mm. Zamawiający dopuszcza wannę o wysokości 740 mm?

Andrzej Rapacz