Sokołowsko 28.01.2014

**Zamawiający:**

„Sanatoria Dolnośląskie” sp. z o.o.

Ul. Parkowa 3

58-351 Sokołowsko

email: przetargi@sanatoria-dolnoslaskie.pl

**Wszyscy Wykonawcy**

Uszczegółowienie

Dotyczy postępowania ZP 02/2014 pn.: Roboty ogólnobudowlane w ramach inwestycji „Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy „Biały Orzeł” – etap II”.

**W związku z powtarzającymi się pytaniami, Inwestor wskazuje kolejny raz, że w przetargu należy skalkulować wykonanie:**

1. montażu nowego dźwigu szpitalnego w części dobudowywanej budynku wg parametrów określonych w dokumentacji projektowej,
2. wymianę istniejącego dźwigu towarowo- osobowego na nowy dźwig osobowy, w istniejącym szybie o parametrach określonych w dokumentacji projektowej, po demontażu obecnego dźwigu montujemy nowy dźwig osobowy wraz z wymianą drzwi do dźwigu na drzwi rozsuwane. Dźwig przeznaczony dla udźwigu max 5 osób

**Ponadto** Wszystkie stropy drewniane należy zabezpieczyć od spodu do parametrów EI60 jako rozwiązanie systemowe atestowane, przy wykonywaniu tych robót Inwestor nie będzie wymagał skucia istniejących tynków sufitowych. Stropy nad parterem zostały zabezpieczone do EI60 w części pod wyremontowaną lewą stroną I piętra.

Dodatkowo na stronie internetowej Zamawiającego opublikowano uszczegółowione elementy dokumentacji projektowej