| Sokołowsko 17.02.2014 Zamawiający: „Sanatoria Dolnośląskie” sp. z o.o. Ul. Parkowa 3 58-351 Sokołowsko email: przetargi@sanatoria-dolnoslaskie.pl Wszyscy Wykonawcy Dotyczy postępowania nr 48238 – 2014 z dnia 11.02.2014 Przebudowa jadalni oraz pomieszczeń kuchni właściwej wraz z pomieszczeniami pomocniczymi w budynku sanatoryjnym „Zimowit”- pawilon I oraz dostawa wraz montażem wyposażenia i sprzętu do przebudowanych pomieszczeń, w ramach projektu pn.: „Wprowadzenie nowych programów dietetyczno-terapeutycznych oraz modernizacja infrastruktury żywieniowej w Sanatorium Uzdrowiskowym Zimowit - Pawilon I w Dusznikach Zdroju” Na podstawie art. 38 ust.4. Zamawiający modyfikuje treść załącznika „tabela wyposażenie” wg wzoru zamieszczonego poniżej. W modyfikacji uszczegółowiono wykaz wyposażenia . Zamawiający wymaga także aby Zamawiający wycenił ( ceny netto i brutto) poszczególne składniki wyposażenia |
| --- |
|  |  |  |  |  | Wartość netto | Wartość brutto |
|  |  |  |  | 03. Jadalnia pracowników |  |  |
| 1 | Szafki kuchenne | 80 x 60 x 80 | 4 szt. | Wykonane z płyty meblowej okleinowanej, blat gr. 30mm o powierzchni łatwo zmywalnej. |  |  |
| 3 | Zlewozmywak | 80 x 60 x 20 | 1 szt. | dwukomorowy |  |  |
| 4 | Szafka pod zlewozmywak dwukomorowy | 80 x 60 x 80 | 1szt | Wykonane z płyty meblowej okleinowanej, blat gr. 30mm o powierzchni łatwo zmywalnej. |  |  |
| 5 | Stół | 100 x 90 x 75 | 1szt | blat o powierzchni łatwo zmywalnej gr. 30mm, na metalowych nogach |  |  |
| 6 | Krzesło |  | 4szt | Z drewnianym siedziskiem i oparciem, łatwo zmywalne, na metalowych nogach |  |  |
|  |  |  |  | 05. Magazyn środków czystości |  |  |
| 1 | Regał aluminiowy | 80 x 50 x 180 | 2 szt. | z wkładami do półek wykonanych z polietylenu, 4 półkowy, półki pełne, konstrukcja spawana, z regulacją wysokości nóg regału, |  |  |
|  |  |  |  | 06. Przygotowalnia wstępna |  |  |
| 1 | Regał | 120 x 60 x 180 | 2 szt. | ze stali nierdzewnej, 4 półkowy, półki pełne, konstrukcja spawana, z regulacją wysokości nóg regału, |  |  |
| 2 | Stół z basenem | 100 x 70 x 85 | 2 szt. | ze stali nierdzewnej, głębokość basenu 40 cm, z rantem o wys. 10 cm |  |  |
| 3 | Obieraczka do ziemniaków z osadnikiem obierzyn, | 45 x 53 x 104 | 1 szt. | wsad jednorazowy: 9-12 kg |  |  |
|  |  |  |  | • wydajność 240-360 kg/h |  |  |
|  |  |  |  | • wymiary: 470 x 680 x 1130 mm |  |  |
|  |  |  |  | • obroty talerza ściernego: 300 obr./min |  |  |
|  |  |  |  | • zasilanie: 3 N ~400V 50Hz |  |  |
|  |  |  |  | • znamionowy pobór mocy: 0,8 kW/400 V |  |  |
| 4 | Stół do pracy lewy | 120 x 70 x 85 | 1 szt. | ze stali nierdzewnej, z 2 szufladami o gł. 21,6 cm i pełną półką, z rantem o wys. 10 cm |  |  |
| 5 | Stół do pracy | 120 x 60 x 85 | 1 szt. | ze stali nierdzewnej, z półką , z rantem o wys. 10 cm |  |  |
| 6 | Naświetlacz jaj UV ze stali nierdzewnej, na 30 szt. jaj, 150 sekund naświetlania | Moc 0,077 kW, zasilanie 230 V | 1 szt. | Wysokość - H: 245 mm, Głębokość - D: 530 mm, Szerokość - W: 360 mm, Napięcie - U: 230 V |  |  |
| 7 | Stół lewy ze zlewozmywakiem | 120 x 60 x 85 | 1 szt. | jednokomorowym ze stali nierdzewnej, z pełną półką i rantem o wys. 10 cm |  |  |
|  |  |  |  | 09. Szatnia pracowników bloku żywienia – 11,25 m² |  |  |
| 1 | Ławka | 40 x 40 x 200 | 2szt | Konstrukcja ławki do szatni : z profili stalowych, malowanych lakierem proszkowym.Siedzisko ławki wykonane z listew drewnianych malowanych lakierem bezbarwnym |  |  |
| 2 | Szafa | 40 x 50 x 180 | 14 szt. | dwudzielna na odzież typu BHP , w komorze półka i drążek z przesuwanymi wieszakami oraz stalowa przegroda, drzwi zamykane zamkiem cylindrycznym |  |  |
|  |  |  |  | 011. Magazyn artykułów suchych – 13,64 m² |  |  |
| 1 | Regał | 110 x 50 x 180 | 8 szt. | aluminiowy z wkładami do półek wykonanych z polietylenu, 4 półkowy, półki pełne, konstrukcja spawana, z regulacją wysokości nóg regału, |  |  |
|  |  |  |  | 012. Pomieszczenie urządzeń chłodniczych – 11,33 m² |  |  |
| 1 | Szafa chłodnicza 0,34 kW/230 V | 70 x 86 x 200 | 5 szt. | ze stali nierdzewnej, pojemność komór 700 l wyposażone w 3 ruszty, zakres regulacji temperatur od -2 st.C do +10 st.C, automatyczne oszranianie i odprowadzanie skroplin. |  |  |
| 2 | Zamrażarka skrzyniowa, klasa energetyczna A+, z regulacją temperatury, z alarmem świetlnym zbyt wysokiej temperatury, 3 szuflady do szybkiego zamrażania | 130 x 70 x 90 0,28 kW/230 V | 2 szt. | Czas przechowy wania bez zasilania: 50h,Zdolność zamrażania: 20kg/24h Pojemność części zamrażającej 400 - 450 l. Zakres chłodzenia : -100C do -250C |  |  |
|  |  |  |  | 013. Pokój socjalny pielęgniarek – 9,23 m² |  |  |
| 1 | Szafa | 40 x 50 x 180 | 5 szt. | stalowa dwudzielna na odzież typu BHP, w komorze półka i drążek z przesuwanymi wieszakami oraz stalowa przegroda, drzwi zamykane zamkiem cylindrycznym |  |  |
| 2 | Stół | 80 x 80 x 75 | 1 szt. | blat grubości 30mm o powierzchni łatwo zmywalnej, na metalowych nogach |  |  |
| 3 | Krzesło |  | 2 szt. | Z drewnianym siedziskiem i oparciem, łatwo zmywalne, na metalowych nogach |  |  |
|  |  |  |  | 016. Pomieszczenie porządkowe – 2,07 m² |  |  |
|  |  |  |  | 017. Magazyn zasobów – 9,06 m² |  |  |
| 1 | Regał | 120 x 50 x 180 | 3 szt. | ze stali nierdzewnej, 4 półkowy, półki pełne, konstrukcja spawana, z regulacją wysokości nóg regału, |  |  |
| 2 | Regał | 130 x 50 x 180 | 2 szt. | ze stali nierdzewnej, 4 półkowy, półki pełne, konstrukcja spawana, z regulacją wysokości nóg regału, |  |  |
|  |  |  |  | 019. Kuchnia – 67,29 m² |  |  |
| 1 | Kloc do | 40 x 40 x 65 | 1 szt. | mięsa z drewna bukowego |  |  |
| 2 | Stół ze zlewem i szufladami | 120 x 70 x 85 | 1 szt. | wykonany ze stali nierdzewnej, z pełną półką i rantem o wys. 10 cm |  |  |
| 3 | Stół chłodniczy ze stali nierdzewnej, z rantem o wys. 10 cm | 132,5 x 70 x 85 | 1 szt. | Moc elektr. 0,38 kW, zasilanie 230 V, zakres regulacji temperatur -2 st.C do +10 st.C oraz -18C do -20C, pojemność komór 2x110 l |  |  |
| 5 | Maszyna wieloczynnościowa na stojaku przesuwnym z 3 przystawkami i taboretem ze stali nierdzewnej o wym. 50 x 50 x 50 | 73 x 72 x 90 Moc silnika 1,1 kW, zasilanie 400 V | 1 szt. | Przystawki do: 1. ubijania piany i zagniatania ciasta misa 25 dm3, 2. mielenia mięsa, 3. rozdrabniania warzyw z wyposażeniem w tarcze: do wiórek 3x1.5/5x2.5/8x4/10x5/12x6 mm, tarcza do plastrów 2 / 4 / 6 / 8 / 10 mm, tarcza do tarcia na miazgę, tarcza do beleczek 4x4 / 6x6 mm, krata do kostek 8x8 / 10x10 / 16x16 mm Wymiary gabarytowe na łapach: 460x310x380 mm, Wymiary gabarytowe na nóżkach: 470x260x400 mm, 1.1 kW Wymiary gabarytowe na stojaku: 730x720x900 mm, Obroty wyjściowe 170 min. -1 |  |  |
| 6 | Stół z dwoma zlewami | 100 x 70 x 85 | 1 szt. | ze stali nierdzewnej, o gł. 21,6 cm i pełną półką, z rantem o wys. 10 cm |  |  |
| 7 | Stół do pracy z szafką, | 120 x 70 x 85 | 1 szt. | ze stali nierdzewnej, z półką i rantem o wys. 10 cm |  |  |
| 8 | Patelnia elektryczna, żeliwna, powierzchnia robocza 0,3 m2, | 80 x 70 x 85 | 1 szt. | Moc 9 kW, zasilanie 400 V, wyposażona jest w termostat oraz mikrowyłączniki odcinające zasilanie w momencie przechyłu misy. Płynna regulacja temperatury w zakresie 50 - 2750C. Ręczny wychył misy. |  |  |
| 9 | Stół do pracy | 80 x 70 x 85 | 1 szt. | ze stali nierdzewnej, bez półki i rantem o wys. 10 cm |  |  |
| 10 | Kuchnia gazowa, czteropalnikowa, wolnostojąca, na otwartej podstawie z pełną półką, | 80 x 70 x 85 | 1 szt. | Moc gazowa 24 kW , przyłącze gazowe R 1/2”, z płynną regulacją mocy, zasilany gazem propan-butan, zabezpieczenie przeciwwypływowe, zdejmowany ruszt. |  |  |
| 11 | Piec elektryczny, | 90 x 90 x 159 | 1 szt. | Moc 21 kW, zasilanie 400V, 3-komorowy, wykonany ze stali nierdzewnej, z termo-obiegiem z zakresem temperatury 50-275 stopni C, z elektronicznym wyświetlaczem, z programatorem |  |  |
| 12 | Piec konwekcyjno-parowy (7 GN) gazowy | 93,3 x 92,6 x 86,3 | 1 szt. | Moc całkowita 13 kW (R 3/4”) |  |  |
|  | z podstawą na elementy wewnętrzne pieca |  |  | Moc cieplna 0,3 kW/230 V |  |  |
|  |  |  |  | · automatyczne mycie w podstawowym wyposażeniu |  |  |
|  |  |  |  | · dotykowy, kolorowy panel sterujący, ·wirtualny pomocnik, · system oszczędzania energii |  |  |
|  |  |  |  | · Możliwość zaprogramowania do 1000 programów |  |  |
|  |  |  |  | · szybki przegląd programów, ·Klapka w podstawowym wyposażeniu |  |  |
|  |  |  |  | · Dwukierunkowy wentylator, · szybkie schładzanie komory gotowania |  |  |
|  |  |  |  | · Automatyczny przedgrzew i schłodzenie |  |  |
|  |  |  |  | · kontrola nasycenia pary, ·Automatyczny start, · oświetlenie komory gotowania lampami, ·Podwójna szyba, · Tacka skroplin pod drzwiami |  |  |
|  |  |  |  | · Dwupozycyjne otwieranie drzwi |  |  |
|  |  |  |  | · Wbudowany prysznic do czyszczenia komory pieca, · system serwisowo-diagnostyczny - automatyczna ocena raportów błędu mikroprocesora |  |  |
|  |  |  |  | · system automatycznego zarządzania pojemnością |  |  |
| 14 | Taboret gazowy | 60 x 65 x 40 | 2 szt. | Moc gazowa 9 kW, przyłącze R 1/2”, wykonany ze stali nierdzewnej z płynną regulacją mocy, jednopalnikowy, zasilany gazem propan-butan, przystosowany do dużych garnków do 100 l, z płomieniem pilotowym palnika, zabezpieczenie przeciwwypływowe, zdejmowany ruszt |  |  |
| 15 | Kocioł warzelny, gazowy 80 l | 80 x 70 x 85 | 2 szt. | Zasilanie 3 NPE 230/400 V 50Hz, moc całkowita 12,5 kW, pojemność robocza 80 l, przyłącze wody 3/8”, |  |  |
| 17 | Stół do pracy | 150 x 70 x 85 | 2 | ze stali nierdzewnej, z półką i rantem o wys. 10 cm |  |  |
| 17a | Stół | 150 x 70 x 85 | 1 szt. | do pracy z 2 szafkami, ze stali nierdzewnej, z rantem o wys. 10 cm Posiada 3 drzwi, 2 komory przedzielone półkami, |  |  |
| 18 | Szafa chłodnicza 0,34 kW/230 V | 70 x 86 x 200 | 2 szt. | ze stali nierdzewnej, dwuskrzydłowa, pojemność komór 700 l wyposażone w 3 ruszty, zakres regulacji temperatur od -2 st.C do +10 st.C |  |  |
| 19 | Krajalnica żywności z nożem stalowym i teflonowym | 56 x 41 x 40 | 1 szt. | 0,15 kW/230 V, grubość krojenia: 0 - 16 mm |  |  |
|  |  |  |  | • stół podawczy o wym.: 220 x 200 mm, |  |  |
|  |  |  |  | • śr. noża 250 mm |  |  |
|  |  |  |  | • waga 23 kg |  |  |
| 20 | Stół | 140 x 70 x 85 | 1 szt. | do pracy ze stali nierdzewnej, z półką i rantem o wys. 10 cm |  |  |
| 21 | Stół | 100 x 70 x 85 | 2 szt. | z basenem ze stali nierdzewnej, głębokość basenu 40 cm, blat z rantem o wys. 10 cm |  |  |
| 22 | Regał | 110 x 70 x 180 | 1 szt. | ze stali nierdzewnej, 4 półkowy, półki perforowane, konstrukcja spawana, z regulacją wysokości nóg regału, |  |  |
| 23 | Krajalnica do chleba | wymiary: 620 x 760 x 460 mm | 1 szt | wydajność: ok. 150 bochenków/h |  |  |
|  | na wózku | zasilanie: ~230V 50Hz |  | maks. wym. bochenka: 380 x 165 x 90 mm |  |  |
|  |  | znamionowy pobór mocy: 0,7 kW |  | grubość kromek: 11 mm |  |  |
| 24 | Sterylizator do noży | 48.2x15.5x61.3 cm |  | Sterylizator UVA do noży. Urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej. Drzwi zamykane na klucz. Sterylizator musi posiadać zabezpieczenie w postaci automatycznego przerwania promieniowania w momencie otwarcia drzwi. Stojak na noże - ze stali nierdzewnej. Timer do 120 minut. |  |  |
|  |  | O,15kW / 230V |  |  |  |  |
|  |  | Wsad – 10 – 20 noży |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 020. Magazyn sprzętu kuchennego – 9,20 m² |  |  |
| 1 | Regał | 100 x 50 x 180 | 2 szt. | ze stali nierdzewnej, 4 półkowy, półki pełne, konstrukcja spawana, z regulacją wysokości nóg regału, |  |  |
| 2 | Regał, | 90 x 50 x 180 | 2 szt. | ze stali nierdzewnej, 4 półkowy, półki pełne, konstrukcja spawana, z regulacją wysokości nóg regału |  |  |
| 3 | Regał | 120 x 60 x 180 | 2 szt. | ze stali nierdzewnej, 4 półkowy, półki pełne, konstrukcja spawana, z regulacją wysokości nóg regału, |  |  |
|  |  |  |  | 022. Magazyn warzyw i jaj – 13,68 m² |  |  |
| 1 | Regał | 90 x 60 x 180 | 2szt | ze stali nierdzewnej, 4 półkowy, półki pełne z możliwością regulacji wysokości, konstrukcja spawana, z regulacją wysokości nóg regału, |  |  |
| 2 | Podest aluminiowo - polietylenowy | 100 x 80 x 25 | 1szt | Składany z elementów tworzących stabilną płaszczyznę, |  |  |
| 3 | Podest aluminiowo - polietylenowy | 120 x 80 x 25 | 1szt | Składany z elementów tworzących stabilną płaszczyznę |  |  |
| 4 | Regał | 140 x 60 x 180 | 2szt | ze stali nierdzewnej, 4 półkowy, półki pełne z możliwością regulacji wysokości, konstrukcja spawana, z regulacją wysokości nóg regału, |  |  |
|  |  |  |  | PARTER |  |  |
|  |  |  |  | 2. Magazyn naczyń czystych – 5,06 m² |  |  |
| 1 | Regał | 130 x 60 x 180 | 1szt | ze stali nierdzewnej, 4 półkowy, półki pełne, konstrukcja spawana, z regulacją wysokości nóg regału, |  |  |
| 2 | Regał | 130 x 60 x 180 | 2szt | ze stali nierdzewnej, 5 półkowy, półki pełne, przestawne, konstrukcja spawana, z regulacją wysokości nóg regału, |  |  |
|  |  |  |  | 3. Zmywalnia naczyń – 10,88 m² |  |  |
| 1 | Zmywarka szkła + podstawa | 48 x 55 x 72 | 1szt | Wykonana ze stali nierdzewnej uzdatniacz wody zasilającej |  |  |
|  |  |  |  | • programator elektromechaniczny |  |  |
|  |  |  |  | • z funkcją wyparzania |  |  |
|  |  |  |  | • wydajność: do 600 szklanek/h |  |  |
|  |  |  |  | • wymiary: 480 x 540 x 720 mm |  |  |
|  |  |  |  | • wymiar kosza: 400 x 400 mm |  |  |
|  |  |  |  | • moc znamionowa: 3,5kW |  |  |
|  |  |  |  | • zasilanie: ~230V 50Hz |  |  |
|  |  |  |  | • wysokość prześwitu drzwi: 275 mm - Kosz do szklanek, kieliszków - 1 szt. |  |  |
|  |  |  |  | - Kosz uniwersalny - 1 szt. |  |  |
|  |  |  |  | - Wkład kosza do małych talerzyków - 1 szt. |  |  |
|  |  |  |  | - Kubek do sztućców - 1 szt. |  |  |
| 2 | Stół z półką | 60 x 60 x 85 | 1szt | Wykonany ze stali nierdzewnej. Blat z rantem 10cm |  |  |
| 3 | Stół wyładowczy do zmywarek | 60 x 70 x 85 | 1szt | Wykonany ze stali nierdzewnej. |  |  |
| 4 | Zmywarka naczyń kapturowa + podstawa | 62 x 73 x 140 | 1szt | Wykonana ze stali nierdzewnej programator elektromechaniczny |  |  |
|  |  |  |  | • z funkcją wyparzania |  |  |
|  |  |  |  | • wydajność: ok 500 talerzy/h |  |  |
|  |  |  |  | • wymiary: 600 x 610 x 850 mm |  |  |
|  |  |  |  | • moc znamionowa: 4,97 kW |  |  |
|  |  |  |  | • zasilanie: 3N ~400V 50Hz |  |  |
|  |  |  |  | • wysokość prześwitu drzwi: 355 mm |  |  |
|  |  |  |  | Wkład kosza do sztućców - 1 szt. |  |  |
|  |  |  |  | Kosz uniwersalny - 1 szt. |  |  |
|  |  |  |  | Podstawa - 1 szt. |  |  |
|  |  |  |  | Kubek (do sztućców) - 8 szt |  |  |
| 5 | Stół załadowczy do zmywarek ze zlewem ( lewy ) z baterią ze spryskiwaczem | 110 x 70 x 85 | 1szt | Wykonany ze stali nierdzewnej. Blat z rantem 20cm |  |  |
| 6 | Stół | 140 x 70 x 85 | 1szt | Wykonany ze stali nierdzewnej. Blat z rantem 10cm |  |  |
|  |  |  |  | 5. Zaplecze Sali konsumpcyjnej – 8,72 m² |  |  |
| 1 | Stół | 150 x 60 x 85 | 1szt | Wykonany ze stali nierdzewnej. 3 pary podpór. Blat z rantem 4cm |  |  |
| 2 | Wózek kelnerski | 108,5 x 58,5 x 87 | 1szt | Wykonany ze stali nierdzewnej. 3 półkowy |  |  |
|  |  |  |  | 6. Pomieszczenie odbioru posiłków – 4,44 m² |  |  |
| 1 | Szafa | 150 x 60 x 180 | 1szt | Wykonana ze stali nierdzewnej drzwi dwuskrzydłowe. Wewnątrz 3 półki pełne z możliwością regulacji wysokości. |  |  |

Całe wyposażenie  musi  posiadać aktualne certyfikaty, aprobaty , świadectwa dopuszczające do stosowania w gastronomii  do kontaktu z żywnością oraz  spełniają wymogi przepisów FDA . Produkty muszą spełniać  wymogi określone w przepisach Unii Europejskiej EC  1935/2004 ,

Podpisano

Kierownik Zamawiającego