13-05-2014

Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o.

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: dostawy  sprzętu rehabilitacyjnego do Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o.

Nr sprawy: ZP/19/2014

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 1 w pozycji Uniwersalne urządzenie do mechanoterapii stanowisko z regulacją wysokości poprzeczni przy pomocy sprężyny gazowej sterowanej za pomocą wygodnego uchwytu ręcznego? Wyposażenie aparatu stanowi szeroki zestaw:

1.	Podwieszka ramion i ud 0,57x0,15m  – 4 szt. (RO-07)

2.	Podwieszka pod klatkę piersiową 0,78x0,24m – 1 szt. ( RO-09)

3.	Podwieszka pod miednicę 0,9x0,22m  -1 szt. (RO-08).

4.	Podwieszka z otworem pod głowę 0,62x017m – 1 szt.( RO -10)

5.	Kamaszek – 1 szt. (SO-10)

6.	Podwieszka samozaciskająca – 2 szt.  (SO- 07)

7.	Linka do zawieszeń z dwoma karabińczykami i bloczkami zaciskowymi dł. 5 m – 10 szt. (LO-13)

8.	Linka do ćwiczeń oporowych z dwoma karabińczykami i bloczkami  dł. 5,5m – 1 szt.

9.	Linka elastyczna z dwoma karabińczykami(tubing) – żółta 2 szt.

10.	Linka elastyczna z dwoma karabińczykami (tubing) – czerwona 2 szt.

11.	Linka elastyczna z dwoma karabińczykami (tubing) – zielona 2 szt.

12.	Linka elastyczna z dwoma karabińczykami (tubing) – czarna  2 szt.

13.	Linka elastyczna z dwoma karabińczykami (tubing) – srebrna 2 szt.

14.	Uchwyty do ćwiczeń z gumami - 2 szt.

15.	Bloczki z karabinkiem – 4 szt.

16.	Obejmy na drążki z uchwytami do mocowania karabińczyków  – 8 szt.

Odpowiedź

Zamawiający  rezygnuje z zakupu urządzenia do mechanoterapii opisanego w Zadaniu 1 pod nazwą „Uniwersalne urządzenie do mechanoterapii szt.1”.  Pozycja ta zostaje wykreślona z zamówienia