ZP/21/2014

Sokołowsko, 2014-06-03

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy oleju opałowego na potrzeby kotłowni lokalnych zlokalizowanych w obiektach Spółki „Sanatoria Dolnośląskie” Sp. z o.o. w Sokołowsku 
i w Kudowie Zdroju.

CPV 09135100-5

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

„SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE” Sp z o.o..,

ul. Parkowa 3 58 - 351 Sokołowsko

http://www.sanatoria-dolnoslaskie.pl

Nr tel.: 074 8458240

Nr fax.: 074 8458237

e -mail: przetargi@sanatoria-dolnoslaskie.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

III. Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje dostawy oleju opałowego lekkiego spełniającego wymagania normy PN-C-96024.

- Wartość opałowa (kJ/kg) – 43000.

- Lepkość kinematyczna temp 20 stopni Celsjusza 4,31.

- Temperatura płynięcia (w stopniach Celsjusza) 3,31.

- Temperatura zapłonu (w stopniach Celsjusza) 77.

- Zawartość siarki (w % m/m) 0,08.

- Zawartość zanieczyszczeń stałych (w mgk/kg) 7.

- Zawartość wody (w mg/kg) 31.

- Barwa czerwona.

- Zawartość znacznika Solvent Yellow 124 (w mg/I) > 6,0.

- Zawartość barwnika sol vent Red 19 (w mg/I) Solvent Red  164>6,6.

- Gęstość w 15 stopniach Celsjusza (w g/cm3) 0,8340.

Planowane ilości

- 75,1 m3 oleju opałowego-  Szpital Rehabilitacyjny Hematologiczny dla Dzieci „Orlik” w Kudowie Zdroju -Czermna-Bukowina

- 94 m3 oleju opałowego - Szpital Biały Orzeł w Sokołowsku

przeciętne dostawy oleju wynoszą:

- Do zbiorników w Sokołowsku – przeciętnie 10 tys. litrów  1 raz w miesiącu

- Do zbiorników w Kudowie Zdroju – przeciętnie 6,3 tys. litra  w okresie letnim 1 raz na kwartał, w okresie zimowym 1 raz na miesiąc

Koszty transportu, załadunku, rozładunku, ubezpieczenia zostają wliczone w cenę dostawy.

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 z późn. zm.) firma  Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o.  wyłączona jest z wymogu uzyskania koncesji w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, gdyż kupuje produkty wyłącznie na użytek własny.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

- Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej

- Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

- Wymagania stawiane Wykonawcy:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

- Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

IV. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia: 2015-06-30

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki |(art. 22 Prawa zamówień publicznych):

- posiadają uprawnienia do wykonania działalności z zakresu przedmiotu zamówienia.

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  / przedłożył pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

- zapewnią, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 i ust. 2 Prawa zamówień publicznych

Ocena warunków dokonywana jest zgodnie z algorytmem spełnia/nie spełnia

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

A. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa następujące dokumenty:

A.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

A.2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

z art. 22 Prawa zamówień publicznych oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 i ust. 2 Prawa zamówień publicznych

A.3) Oryginał/kopię koncesji na obrót paliwami ciekłymi

A.4) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

B. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:

B.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt VI dla każdego partnera z osobna

C. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

D. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów

D.1) Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

D.2) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę

E. wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy

potwierdzającym  niepodleganie  wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pzp

F. Do realizacji zamówienia Wykonawca może zatrudnić Podwykonawców.  Zasady płatności oraz wyboru podwykonawców określone zostały w §10 i §11 w załączniku nr 3 – wzór umowy

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres zamawiającego.

2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą poczty elektronicznej przetargi@sanatoria-dolnoslaskie.pl i  fax na nr 748458237.

Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń,      wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną

3. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

imię i nazwisko	Zbigniew Sromecki i Andrzej Rapacz

tel.			748458240

fax. 			748458237

4. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami

5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

VIII. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium .

IX. Termin związania ofertą

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,

X. Opis sposobu przygotowania oferty

A. Przygotowanie oferty

1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.

8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

B. Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące warunki:

1. Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego.

2. Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/ partnerów - należy załączyć do oferty

3. Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań

w przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.

C. Zawartość oferty

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

-  formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę

-  formularz cenowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę

-  akceptacja warunków umowy określonych w złączonym wzorze umowy

- dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. VI SIWZ;

D. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane:

„Sanatoria Dolnośląskie” Sp. z o.o., ul. Parkowa 3, 58-351 Sokołowsko i oznakowane

DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać do dnia:16.06.2014 do godz. 10.30

w siedzibie zamawiającego - ulica Parkowa 3, 58 351 Sokołowsko, sekretariat

Oferty zostaną otwarte dnia:16.06.2014 o godz. 10.35

w siedzibie zamawiającego

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,  Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Sposób obliczenia ceny jednostkowej

cena jednostkowa brutto= cena hurtowa brutto1 m3   ± marża brutto Wykonawcy

Gdzie:

cena hurtowa = 3617 zł -  jest to cena hurtowa 1m3  oleju opałowego PKN ORLEN SA. opublikowana przed datą ogłoszenia zamówienia na stronie

http://www.e-petrol.pl/index.php/notowania/olej-opalowy

marża Wykonawcy  - niezmienna w okresie związania umową kwota  doliczona lub odliczona od ceny hurtowej określona w walucie polskiej z dokładnością do 1 grosza (zł, groszy)

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

| Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- |
| Cena | 100% |

- Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu przy zastosowaniu kryterium cena,

- Na podstawie rankingu cen oferta najtańsza zostanie uznana za najkorzystniejszą.

XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

### Nie jest wymagane.

XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Środki ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

w zakresie określonym  w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej".

.

XVI. Załączniki

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:

Załączniki do SIWZ

- formularz oferty (załącznik 1);

- formularz cenowy (załącznik 2);

- wzór umowy (załącznik 3).

- oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (załącznik 4).

………………………….

Kierownik Zamawiającego