Zadanie 2

Łóżka rehabilitacyjne i szafki przyłóżkowe (urządzenia  fabrycznie nowe)

- Łóżka – 95 szt.

                - OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Urządzenie/wersja: ………………………………………………………………………….

Producent: ……………………………………………………………………………………

Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia: ……………………………………….

Rok produkcji:………………

Nr katalogowy ………………………………….

Klasa wyrobu…………………… (załączyć do  oferty - Zgłoszenie wyrobu medycznego do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu medycznego do używania (ustawa  z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.  Dz. U.  nr 107 poz.679)

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany | STRONA OFERTY, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ WYMAGANY OPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |
| 1 | Zasilanie 230 V, 50 Hz | TAK PODAĆ |  |  |
| 2 | Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych 50 x 20 lub 40x 20-30mm malowanych proszkowo (rama nie dzielona) | TAK PODAĆ |  |  |
| 3 | Leże łóżka czterosegmentowe z regulacją segmentów oraz wysokości leża przy pomocy siłowników elektrycznych sterowanych pilotem przewodowym z blokowaniem poszczególnych funkcji na pilocie kluczem magnetycznym | TAK |  |  |
| 4 | Obudowa łóżka z drewna i płyty laminowanej w komplecie z drewnianymi poręczami bocznymi poruszającymi się w aluminiowej prowadnicy chroniącej przed wypadnięciem barierki. | TAK |  |  |
| 5 | Szczyt łóżka w formie skrzyni , przód i tył płyta laminowana, słupki oraz krawędź górna z drewna bukowego | TAK |  |  |
| 6 | Pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga regulowana elektrycznie 0-min. 12o | TAK |  |  |
| 7 | Indywidualna blokada jazdy i obrotu czterech kół jezdnych o średnicy min. 100mm. | TAK |  |  |
| 8 | W leżu sprężynujące listwy lamelowe wzmocnione w części środkowej | TAK |  |  |
| 9 | Długość całkowita 2060-2195mm±5mm | TAK PODAĆ |  |  |
| 10 | Szerokość całkowita 950-970mm±5mm | TAK PODAĆ |  |  |
| 11 | Długość leża 2010mm±10mm | TAK PODAĆ |  |  |
| 12 | Szerokość leża 780-900 | TAK PODAĆ |  |  |
| 13 | Kąt odchylenia oparcia pleców 0o-70o regulowane elektrycznie Kąt odchylenia segmentu uda 0-36o regulowane elektrycznie. | TAK PODAĆ |  |  |
| 14 | Regulacja kąta ramki podudzia za pomocą mechanizmu zapadkowego, przesuw wzdłużny systemem rolkowym | TAK PODAĆ |  |  |
| 15 | Regulacja wysokości leża 400-800mm ±10mm Obciążenie łóżka minimum 160 kg | TAK PODAĆ |  |  |
| 16 | Dodatkowe podwyższenie barierek bocznych o 40 – 50 mm. Zabezpieczenie poręczy dwustopniowe lub alternatywne rozwiązanie zabezepiczające pacjenta przed wypadnięciem z łózka w przypadku zastosowania materaca piankowego wraz z materacem rurowym | TAK PODAĆ |  |  |
| 17 | Elementy wyposażenia łóżka: 1 - materac piankowy w pokrowcu z tkanin nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej, zapinany na zamek, dostosowany do wymiarów leża łóżka o wysokości 10 cm i gęstości pianki 30/35 kg na m³. Uchwyt basenu: montowany do ramy łóżka, możliwość montażu po dwóch stronach wzdłuż łóżka– 10 sztuk Uchwyt ręki z podwieszką:– 20 sztuk | TAK |  |  |
| 18 | Kolor łóżka do uzgodnienia z zamawiającym przed produkcją – proponowany rodzaj – BUK BAWARIA nr R5111 lub odpowiadający/równoważny | TAK |  |  |
| 18 | Zgłoszenie lub powiadomienia do Urzędu Wyrobów Medycznych | TAK |  |  |
| 19 | Dokumenty dopuszczające do użytku - Certyfikat CE, Deklaracją zgodności | TAK/NIE |  |  |
| 20 | Gwarancja 36 miesięcy z wykonaniem co najmniej trzech przeglądów okresowych. Gwarancja obejmuje każdy element łóżka | TAK |  |  |
| 21 | Szkolenia personelu w zakresie obsługi sprzętu w siedzibie Zamawiającego po podpisaniu umowy i każdorazowej dostawie, w terminie ustalonym z Zamawiającym | TAK |  |  |
| 18. | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |  |
| 23. | Wykaz serwisów lub serwisantów, którzy mogą serwisować zaoferowany sprzęt medyczny | TAK Podać adresy, tel. kontaktowe |  |  |
| 24. | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK |  |  |
| 25. | Opis urządzenia i instrukcja obsługi w języku polskim ( załączona do oferty w wersji papierowej ) | TAK |  |  |
| 26. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |  |

Zamawiający w celu zobrazowania koloru i cech obudowy łóżka podaje przykładowy wzorzec:

UWAGA – Zamawiający będzie wymagał, aby łózka i szafki były w tej samej tonacji.

- Szafki przyłóżkowe   z blatem bocznym  - 95 sztuk. ( urządzenia  fabrycznie nowe, nie używane) z podziałem na 54 szt. z blatem z lewej strony i 41 szt. z blatem po prawej stronie.

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Urządzenie/wersja: ………………………………………………………………………….

Producent: ……………………………………………………………………………………

Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia: ……………………………………….

Rok produkcji:………………

Nr katalogowy ………………………………….

Klasa wyrobu…………………… (załączyć do  oferty -  Zgłoszenie wyrobu medycznego  do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu medycznego do używania (ustawa  z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.  Dz. U.  nr 107 poz.679)

| Lp. | Wymagany parametr urządzenia | Parametr graniczny | PARAMETRY OFEROWANE | STRONA OFERTY, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ WYMAGANY OPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | Szafka przyłóżkowa wykonana z płyty laminowanej odpornej na środki dezynfekcyjne, z blatem wysuwnym wyposażona w kontenerek z półką, szufladą, wolną przestrzenią na gazetownik, posiada cztery koła jezdne wyposażone w dwa hamulce parametry szafki: wysokość wysokość – od 870 do 900 mm, głębokość – od 435 do 490 mm, szerokość – 530 – 580 mm parametry blatu wysuwnego: 570-590 x 340 mm kolor płyty do uzgodnienia z Zamawiającym przed produkcją. Zamawiający zakłada, że będzie to kolor jasny np. BUK BAWARIA nr. R5111 (zdjęcie w załączeniu) Gwarancja 36 miesiące | TAK PODAĆ |  |  |
| 2 | Wykaz serwisów , które mogą serwisować zaoferowany sprzęt medyczny – załączyć do oferty | TAK Podać adresy, tel. kontaktowe |  |  |
| 3 | Gwarancja min. 36miesiące. | TAK |  |  |
| 4 | Certyfikat CE wraz z Deklaracją zgodności | TAK |  |  |
| 5 | Opis urządzenia i instrukcja obsługi w języku polskim ( załączona do oferty w wersji papierowej) | TAK |  |  |
| 6 | Szkolenia dla pracowników w zakresie obsługi zaoferowanego sprzętu | TAK |  |  |

Zamawiający w celu zobrazowania koloru i cech obudowy łóżka podaje przykładowy wzorzec:

UWAGA – Zamawiający będzie wymagał, aby łózka i szafki były w tej samej tonacji.Do oferty należy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego asortymentu, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem w formie  katalogu, lub opisu technicznego albo innego dokumentu  w języku polskim (lub obcym  z tłumaczeniem danego dokumentu  na język polski) z zaznaczeniem, który parametr w wymienionych dokumentach  odpowiada parametrowi wymaganemu przez Zamawiającego  ze wskazaniem strony w dokumencie na ,której znajdują się powyższe informacje – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry. Jesteśmy świadomi odpowiedzialności za potwierdzanie fałszywych informacji.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

data , podpis osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy