ZP/05/2009

Sokołowsko, 2009-09-03

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: dostawa wyrobów medycznych, drobnego sprzętu medycznego i środków higienicznych

Wspólny Słownik Zamówień : Kod CPV : 33100000

Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się:

- na stronie internetowej: http://www.sanatoria-dolnoslaskie.pl

- na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych nr 303928-2009

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

I. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego:

„Sanatoria Dolnośląskie” sp. z o.o.

Ul. Parkowa 3

58-350 Mieroszów

http://www.sanatoria-dolnoslaskie.pl

Nr.tel 0748458240

Nr.faxu 0748458237

Email: przetargi@sanatoria-dolnoslaskie.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane

III. Opis zamówienia

- Zamówienie obejmuje dostawę wyrobów medycznych, drobnego sprzętu medycznego, środków higienicznych (pakiety I, II, III).

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (obejmujących asortyment nie gorszy niż określony w SIWZ) jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że zamówienie określono poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na poszczególne pakiety

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są w załączonym wzorze umowy

- Zamówienie obejmuje dostawy

|  | Pakiet 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa | Plan |
| 1 | Aparat do kroplówek | 2 500 | szt. |
| 2 | Basen plastikowy z pokrywką | 7 | szt. |
| 3 | Bateria do glukometru ONE TOUCH | 3 | szt. |
| 4 | Błony RTG ogólnodiagnostyczne współpracujące z ekranami wzmacniającymi emitującymi światło niebieskie - typ Aqua, Kodak, Zarys 24x30/100 | 5 | op. |
| 5 | Błony RTG ogólnodiagnostyczne współpracujące z ekranami wzmacniającymi emitującymi światło niebieskie - typ Aqua, Kodak, Zarys 35x35/100 | 50 | op. |
| 6 | Błony RTG ogólnodiagnostyczne współpracujące z ekranami wzmacniającymi emitującymi światło niebieskie - typ Aqua, Kodak, Zarys 35x43/100 | 5 | op. |
| 7 | Błony RTG ogólnodiagnostyczne współpracujące z ekranami wzmacniającymi emitującymi światło niebieskie- typ Aqua, Kodak, Zarys 30x40/100 | 4 | op. |
| 8 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z otworem centralnymi minimum dwoma otworami bocznymi naprzemianległymi, wykonany z PCV medycznego, pakowany pojedynczo , kolor odpowiadający wielkości, sterylny, dopuszczalna długość 40-60 cm | 300 | szt. |
| 9 | Cewnik do podawania tlenu przez nos o długości co najmniej 2 m, sterylny , pakowany pojedynczo z uniwersalnym złączem | 50 | szt. |
| 10 | Cewnik Foley CH 13 lub CH 14 silikonowany | 70 | szt. |
| 11 | Cewnik Foley CH 16 silikonowany | 140 | szt. |
| 12 | Cewnik Foley CH 18 silikonowany | 120 | szt. |
| 13 | Cewnik Foley CH 20 silikonowany | 230 | szt. |
| 14 | Ciśnieniomierz rtęciowy KDH-1 | 1 | szt. |
| 15 | Fartuch z folii | 85 | szt. |
| 16 | Igła jednorazowa 0,8x40 | 5 000 | szt. |
| 17 | Igła jednorazowa 0,5x25 | 3 000 | szt. |
| 18 | Igła jednorazowa 0,6x25 | 1 900 | szt. |
| 19 | Igła jednorazowa 0,7x30 | 4 000 | szt. |
| 20 | Igła jednorazowa 1,1x40 | 4 000 | szt. |
| 21 | Igła jednorazowa 1,2x40 | 4 000 | szt. |
| 22 | Igła jednorazowa.0,9x40 | 3 000 | szt. |
| 23 | Igła punkcyjna 1,33x88 | 50 | szt. |
| 24 | Igły kaniule 21Gx11/2; 22x0,9x25; 20x1,1x33; 22Gx0,8 | 500 | szt. |
| 25 | Incides chusteczki 90 szt | 8 | op. |
| 26 | Kaczka plastikowa | 25 | szt. |
| 27 | Kaniula dożylna niebieska 22G | 1 000 | szt. |
| 28 | Kaniula dożylna różowa 20G | 1 000 | szt. |
| 29 | Kaniula dożylna zielona 18 G | 150 | szt. |
| 30 | Kaniula Niven 0,8x25 lub o średnicy równoważnej w skali Gauge =/-0,1mmm | 150 | szt. |
| 31 | Kaniula Niven 1,0x32 lub o średnicy równoważnej w skali Gauge =/-0,1mmm | 500 | szt. |
| 32 | Kaniula Venacat 0,9 | 1 500 | szt. |
| 33 | Kaniula Venacat 1,1 | 700 | szt. |
| 34 | Kapilary heparynowa litowa 2,3/75/130 | 6 | op. |
| 35 | Kieliszek do leków plastikowy+zatyczka / z pokrywką lub bez pokrywki | 7 200 | szt. |
| 36 | Koreczki do venflonów | 500 | szt. |
| 37 | Łopatka drewniana | 500 | szt. |
| 38 | Maska jednorazowa z okularami lub Maska jednorazowa + osłona na oczy | 400 | szt. |
| 39 | Monovetta 2,7 ml | 500 | szt. |
| 40 | Monovetta 4,5 ml | 500 | szt. |
| 41 | Monovetta 9 ml | 500 | szt. |
| 42 | Motylek - przyrząd do wlewów | 5 | szt. |
| 43 | Nożyczki 17,5 proste k. ostre | 1,5 | szt. |
| 44 | Opaska uciskowa | 20 | szt. |
| 45 | Ostrze wym. ostr.11 | 70 | szt. |
| 46 | Papier Ascard 3 104x40 w kratkę | 90 | rol. |
| 47 | Papier do ap. E-300 110x40 | 10 | rol. |
| 48 | Papier termoczuły do drukarki szer.57mm | 1,5 | op. |
| 49 | Paski do glucometru ACCU-CHEK | 50 | szt |
| 50 | Penseta jednorazowa | 50 | szt. |
| 51 | Pleura zestaw do punkcji opłucnej (chimed) lub równoważny zestaw do punkcji opłucnej 3 igłowy zawierający wszystkie elementy niezbędne do przeprowadzenia nakłucia klatki piersiowej (igły, strzykawkę i worek do zbiórki odprowadzanych płynów). | 100 | szt. |
| 52 | Pleurofix nr1 lub równoważny zestaw do punkcji opłucnej 3 igłowy zawierający wszystkie elementy niezbędne do przeprowadzenia nakłucia klatki piersiowej (igły, strzykawkę i worek do zbiórki odprowadzanych płynów), wyposażony w szczelny kranik trójdrożny ze wskaźnikami określającymi kierunek przepływu płynów aspirowanych i odprowadzanych do worka do drenażu. | 8 | szt. |
| 53 | Płyn do mycia rąk chroniący skórę PH-5,0 1L | 140 | op. |
| 54 | Pneumotachograf dPP REF DP 050 jedn prod. Abc Med | 100 | szt. |
| 55 | Podkład gumowy na materac | 40 | szt. |
| 56 | Podkład gumowy do łóżka | 100 | szt. |
| 57 | Pojemnik do moczu z nakr. /500/ | 2,5 | op. |
| 58 | Pojemnik do zbiórki moczu PE,V-21 | 250 | szt. |
| 59 | Pojemnik do zużytych igieł 0,5 | 100 | szt. |
| 60 | Pojemnik do zużytych igieł 0,7 | 200 | szt. |
| 61 | Pojemnik do zużytych igieł 3,5 | 15 | szt. |
| 62 | Pojemnik PP V-25ml 28x80mm, ster. | 2 000 | szt. |
| 63 | Pojemnik z tworzywa dla dorosłych z dziubkiem | 25 | szt. |
| 64 | Przedłużacz do pompy z kranikiem 7 cm | 90 | szt. |
| 65 | Przyrząd do przetaczania krwi | 200 | szt. |
| 66 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych | 250 | szt. |
| 67 | Przyssawka gumowa do elektrod | 6 | szt. |
| 68 | Rękawice foliowe 100 szt | 80 | op. |
| 69 | Rękawice gumowe grube | 200 | par |
| 70 | Rurka intubacyjna FI 7,5 | 2 | szt. |
| 71 | Rurka tchawiczna 8/80 | 2 | szt. |
| 72 | Sedivette 3,5 ml | 500 | szt. |
| 73 | Strzykawka ins. jednorazowa z igłą | 1 500 | szt. |
| 74 | Strzykawka jednorazowa 100 ml.Janet | 100 | op. |
| 75 | Strzykawka jednorazowa 20 ml | 1 000 | op. |
| 76 | Strzykawka jednorazowa 2ml | 1 000 | op. |
| 77 | Strzykawka jednorazowa 5 ml | 2 000 | op. |
| 78 | Strzykawka jednorazowa 50 ml | 200 | op. |
| 79 | Strzykawka jednorazowa do tuberk. z igłą | 300 | op. |
| 80 | Strzykawka jednorazowa10 ml | 1 200 | op. |
| 81 | Strzykawki jednorazowa, sterylna do celów diagnost. 3,5a50 | 500 | szt. |
| 82 | Tamponiki ligninowe - 250 szt | 60 | op. |
| 83 | Termometr lekarski | 200 | szt. |
| 84 | Trzonek do noży | 2 | szt. |
| 85 | Ustnik do spirometru plastikowy ABC | 140 | szt. |
| 86 | Wieszaki do worków na mocz | 50 | szt. |
| 87 | Worki do lewatyw /zestawy do lewatyw | 250 | szt |
| 88 | Worki jednorazowe 50x60 | 5 000 | szt. |
| 89 | Worki jednorazowe 60x90 | 5 000 | szt. |
| 90 | Worki na mocz 2 L | 700 | szt. |
| 91 | Zatyczka do cewn. uniwers. 100 szt. | 50 | szt. |
| 92 | Zestaw do infuzji – przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych | 1 000 | szt. |
| 93 | Zgłębnik żołądkowy CH16x1000 | 50 | szt. |
| 94 | Zgłębnik żołądkowy CH18x1000 | 110 | szt. |
| 95 | Żel do EKG 500 ml | 15 | op. |
| 96 | Żel do USG 500 ml | 15 | op. |

|  | Pakiet 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa | Plan |
| 1 | Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar L, o obwodzie pasa 100- 150 cm, minimalnej chłonności 2600 g według normy ISO 11948-1, absorbent moczu z zawartością Cyklodekstryny, falbanki zapobiegające wypływowi moczu i kału, elastyczny przylepiec wielokrotnego użytku, wskaźnik wilgotności, opakowania a30 szt. Np. Molicare Classic nr 3 lub równoważne | 1 000 | op. |
| 2 | Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar M, o obwodzie pasa 70- 120 cm, lub 75-110 cm minimalnej chłonności 2200 g według normy ISO 11948-1, absorbent moczu z zawartością Cyklodekstryny, falbanki zapobiegające wypływowi moczu i kału, elastyczny przylepiec wielokrotnego użytku, wskaźnik wilgotności, opakowania a30 szt. Np. Molicare Classic nr 2 lub równoważne | 1 000 | op. |
| 3 | Pieluchy anatomiczne rozmiar L, absorbent moczu z zawartością Cyklodekstryny, falbanki zapobiegające wypływowi moczu i kału, wskaźnik wilgotności, zewnętrzna warstwa wykonana z folii lub laminatu oddychajacego, opakowania a 20 szt. +1 szt. majtek podtrzymujących w opakowaniu jednostkowym. Minimalna chłonność 1900 g według normy ISO 11948-1. | 500 | op. |

|  | Pakiet 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa | Plan |
| 1 | Bandaż 10cmx4m | 1 000 | szt. |
| 2 | Bandaż 10 cmx5m | 750 | szt. |
| 3 | Czepek jednorazowy damski | 30 | szt. |
| 4 | Fartuch chirurgiczny jedn. Użytku | 900 | szt. |
| 5 | Gaza bawełniana 0,90x100 cm | 400 | szt. |
| 6 | Gaziki jałowe op=3x3 pakowane oddzielnie | 1 000 | op |
| 7 | Gaziki niejałowe 10x10 | 300 | op. |
| 8 | Kompresy absorbujące 10x10 lub 10x15 op=20szt. | 50 | op. |
| 9 | Kompresy absorbujące 15x25 lub 10x20 op=20szt. | 50 | op. |
| 10 | Kompresy z gazy wyjałow. 9x9 lub 10x10 op=3szt. | 5 000 | op. |
| 11 | Kompresy z gazy wyjałow.5x5 3sz | 200 | op. |
| 12 | Kompresy z gazy wyjałowionej. 7x7 lub 7,5x7,5 op=3szt. | 210 | op. |
| 13 | Lignina w arkuszach 1 kg, bielona, spełniająca wymagania ustawu o wyrobach medycznych | 200 | kg |
| 14 | Maska jednorazowa. 3-warstwowa 50 szt. | 50 | op. |
| 15 | Ochraniacze na buty a 100 szt. | 50 | op. |
| 16 | Opaska elast tkanin z zap 5x8 cm | 10 | op. |
| 17 | Opaska wiskozowa dziana 4x15 cm | 600 | szt. |
| 18 | Plastry do mocow. kaniul | 4 000 | szt. |
| 19 | Pościel z flizeliny | 60 | szt. |
| 20 | Prestoplast dł.1mx6cm lub 1mx8cm lub 5mx6cm lub 5mx8cm przylepiec na włókninie | 30 | mb |
| 21 | Przylepiec 2,5cm na rolce na włókninie | 125 | mb |
| 22 | Przylepiec 5cm na rolce na tkaninie | 125 | mb |
| 23 | Rękawice jednorazowa latex jałowe Roz 6-9 | 500 | par |
| 24 | Rękawice lateks. Diagn. M niejałowe 100 szt. | 250 | op. |
| 25 | Rękawice lateks. Diagn. S niejałowe 100 szt. | 750 | op. |
| 26 | Rękawice latex. Diagn.M (7-7,5) jałowe 100 szt | 100 | op. |
| 27 | Rękawice latex. Diagn.S (6-6,5) jałowe 100 szt | 50 | op. |
| 28 | Torebki do sterylizacji 140x280 lub 150x300 lub 130x250 | 500 | szt. |
| 29 | Torebki do sterylizacji 300x450 lub 320x500 lub 300x390 | 500 | szt. |
| 30 | Wata opatrunkowa bawełniano wiskozowa 200g | 30 | kg |

- Całkowita wielkość (wartość) zamówienia uzależniona będzie od ilości hospitalizowanych pacjentów

- Dostawy realizowane będą w dni robocze, nie częściej niż 1 raz / tydzień, w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia przez upoważnione osoby

- Wykonawca dostarczać będzie produkty transportem własnym - na własny koszt i ryzyko, bezpośrednio do Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc w Sokołowsku 
i Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc w Rościszowie, w godzinach 9:00 - 13:00

IV.	Termin wykonania zamówienia - 12 miesięcy od daty podpisania umowy

V.	Opis warunków udziału w postępowania oraz sposobu ich oceny

1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (Koncesja/zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub na obrót produktami leczniczymi stanowiącym przedmiot zamówienia)

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych,

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

- nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych,

- nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji,

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

- nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 
ust. 3

- nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy:

- niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,

- zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny,

- który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

- nieważnej na podstawie odrębnych przepisów,

2.  Ocena spełnienia warunków udziału

polega na kontroli autentyczności oraz kompletności i aktualności złożonych dokumentów, autentyczności zawartych w nich informacji oraz ocenie zawartych w dokumentach informacji pod kątem zgodności z postawionymi w SIWZ - wszystko na zasadzie formuł : „spełnia - nie spełnia". Nie spełnienie choćby jednego z podanych warunków podmiotowych spowoduje
wykluczenie Wykonawcy/odrzucenie oferty z postępowania stosownie do art. 24 ust.1 pkt.10 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

A. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa następujące dokumenty:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych.

- Kopie koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym.

B. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Zamiast dokumentów, o których mowa w punktach poprzednich  składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

C. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku

- dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

- oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt VI A pkt 1 i 2  dla każdego partnera z osobna pozostałe dokumenty wykazać musi tylko partner wiodący

D. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów

- Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

- Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr 748458237.

- Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej  podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną

- Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

Andrzej Rapacz

tel.	0748458240

- Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami

- Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może, w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną, z zachowaniem formy pisemnej, wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.

VIII. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium .

IX. Termin związania ofertą

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,

X. Opis sposobu przygotowania oferty

A. Przygotowanie oferty

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

- Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

- Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

- Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.

B. Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące warunki:

- Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego.

- Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/ partnerów - należy załączyć do oferty

- Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

- W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.

C. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

- Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę

- Formularz cenowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę

- Zaakceptowane warunki umowy zawarte w załączonym wzorze umowy

- oświadczenie o spełnieniu warunków opisanych w art 22. Ustawy o zamówieniach publicznych

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- Koncesje, zezwolenia

D Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane:

„ Sanatoria Dolnośląskie” sp. z o.o. Sokołowsko Ul. Parkowa 3, 58-350 Mieroszów

i oznakowane

Dostawa drobnego sprzętu medycznego

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać do dnia: 2009-09-30 do godz. 10.00

w siedzibie zamawiającego w sekretariacie

Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-09-30, o godz. 10.05

w siedzibie Zamawiającego

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

- Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, 
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

- Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego , m.in. koszty ubezpieczenia, dostawy załadunku i rozładunku oraz dostawy produktów do punktu przeznaczenia

- Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

- Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Cena– 100%. Oferta najtańsza uzyska 100 pkt. Pozostałe wprost proporcjonalnie mniej

XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

### Nie jest wymagane.

XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

- Środki ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

- Protest wskazujący na oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, zawierający żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz uzasadnienie wniesienia protestu (okoliczności faktyczne i prawne) może być wniesiony w ciągu 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, a w przypadku protestu dotyczącego treści ogłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- Protest dotyczący postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia na stronie internetowej.

- Zamawiający przekaże kopię protestu jednocześnie wszystkim wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, a jeżeli protest dotyczy ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieści ją również na stronie internetowej, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protesu.

- Od oddalenia lub odrzucenia protestu nie przysługuje odwołanie

- Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej".

XVI. Załączniki

- formularz cenowy (załącznik 1);

- formularz oferty  (załącznik 2);

- wzór umowy (załącznik 3).

____________________________________

Kierownik Zamawiającego