Zapraszamy do złożenia oferty w zapytaniu ofertowym nr ZP 60/2015

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż klimatyzatora w serwerowni w Sokołowsku.

Podstawowe dane techniczne:

- Klimatyzator do serwerowni typu split

- Moc chłodnicza > 5,8 kW

- Dostawa urządzenia wraz z montażem

- Gwarancja min. 5 lat

- Przybliżone wymiary j. wew.: 320 x 998 x 238

Oferty należy składać na adres e-mail: it@sanatoria-dolnoslaskie.pl do dnia 20.08.2015r.  do godz. 12:00

Termin realizacji zamówienia: max 7 dni od daty zlecenia

Kryterium wyboru oferty: cena 100%

wszelkiego rodzaju pytania prosimy zadawać drogą mailową (e-mail: it@sanatoria-dolnoslaskie.pl). W sprawach merytorycznych osobami upoważnionymi do udzielania odpowiedzi są Paweł Gimzicki, Arkadiusz Żukiewicz.numer:74 845 82 38 wew. 42, 60 lub 61