Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o.

ul. Parkowa 3, 58–351 Sokołowsko

tel.: 74 845 82 40 w. 30

fax.: 74 845 82 40 w. 37

Sokołowsko 07.09.2015r.

Dotyczy: odpowiedzi na pytania i przesunięcia terminu składania ofert  w sprawie ZP 49/2015

Przedmiotem zamówienia jest usługa projektowa dot. obiektu „Waligóra” polegająca na:

Zadanie 1 - Projekt oświetlenia wewnątrz obiektu (dobór opraw oświetleniowych  wraz  z dokonaniem obliczeń i doborem  mocy opraw dla zapewnienia wymaganych parametrów natężenia oświetlenia)  oraz projekt oświetlenia na zewnątrz obiektu.

Zadanie 2 - Projekt małej architektury , nasadzeń, zagospodarowania skarpy wraz  ze wzmocnieniem istniejącego muru oporowego, ogrodzeniem terenu.

Zadanie 3 - Projekt aranżacji wnętrz obiektu Waligóra (dekoracje okienne , dobór mebli do pokoi pacjentów i innych pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego)

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu Dostosowanie obiektu „Waligóra” w Sokołowsku do prowadzenia opieki długoterminowej nad osobami starszymi, niesamodzielnymi i przewlekle chorymi” realizowanego w ramach Programu  PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno – epidemiologicznych.

Pytanie 1:

W związku z Państwa zapytaniem ofertowym z dnia 13.08.2015r, zwracam się z prośbą o udostępnienie planów obiektu „Waligóra” wraz z jego otoczeniem.

Odpowiedź 1 :

Zamawiający  zamieści  na stronie internetowej  http://www.bip.sanatoria-dolnoslaskie.pl/przetargi-mainmenu-74/57-zapytania-ofertowe-poniżej-30-tyś-euro  rzuty poszczególnych kondygnacji  plan sytuacyjny przyległego terenu.

Pytanie 2 :

W związku z chęcią przystąpienia do przetargu na opracowanie projektu  oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego obiekt "Waligóra"

proszę o podanie:

np.  ilości pomieszczeń (oświetlenie wewnętrzne)

ilość lamp - oświetlenie zewnętrzne.

W przypadku wygrania przetargu zamierzam przyjechać na wizję lokalną i uzgodnienia.

Odpowiedź 2:

- Do zaprojektowania są lampy typu LED w następujących pomieszczeniach :

- Parter : pom. Nr 1.3; 1,4; 1,7; 1,8     oraz  1.19 i 1.20 ( kinkiety )

- I piętro: pom. Nr. 2.3; 2,4; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 2.9; 2.10 ( pokoje wraz z łazienkami oraz łaźnia), ( korytarz – kinkiety)

- II piętro :  pom. 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 3.9; 3.10 ( pokoje wraz z łazienkami pomieszczenia gospodarcze oraz łaźnia), ( korytarz – kinkiety)

- III piętro4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7( korytarz – kinkiety)  4.8; 4.9; 4.10

Lampy należy dobrać  na podstawie  obliczeń tak , aby zapewnić wymagane przepisami natężenie oświetlenia. Oświetlenie w pokojach należy  zastosować jako stropowe ( tam gdzie jest to możliwe) oraz w pozostałych przypadkach jako nastropowe. Oprawy wyglądem muszą być takie same jak już zamontowane na ciągach komunikacyjnych.

Kinkiety na ciągach korytarzowych : Powinny być białe , korespondujące swoją barwą i wykonaniem do opraw sufitowych ( przykładowy kinkiet w załączeniu )

II oświetlenie zewnętrzne

Zamawiający przewiduje  montaż lamp stojących wzdłuż ogrodzenia wg. załączonej koncepcji.

Dodatkowo  Zamawiający wymaga , aby zaprojektować instalację w okolice: wejścia głównego do budynku  oraz  skarpy ( wg załącznika graficznego )

Wymagane 7 lamp oświetleniowych montowanych na elewacji.

Pytanie 3

Proszę o podanie danych pomieszczeń (najlepiej dokumentacji architektonicznej) , powierchni - pozwalajacej okreslic wielkośc obiektu

niezbędną do wyceny prac projektowych.  dot. obiektu „Waligóra” polegająca na:

Zadanie 1 - Projekt oświetlenia wewnątrz obiektu (dobór opraw oświetleniowych  wraz  z dokonaniem obliczeń i doborem  mocy opraw dla zapewnienia wymaganych parametrów natężenia oświetlenia)  oraz projekt oświetlenia na zewnątrz obiektu.

Odpowiedź 3

Zamawiający wyjaśnia, że odpowiedź została udzielona powyżej.

Pytanie 4

proszę podać informacje dotyczącego zamieszczonego ogłoszenia o przetargu:

- Zadanie 1 - dla ilu pomieszczeń ma być dobrane oświetlenie (pow. użytkowa
tych pomieszczeń),ile punktów oświetleniowych przewiduje Inwestor na zewnątrz,

- Zadanie 2 - jaką powierzchnię działki ma obejmować projekt małej
architektury, nasadzeń i pozostałych elementów,

- Zadanie 3 - dla ilu pomieszczeń ma być dobrane wyposażenie (pow. użytkowa
tych pomieszczeń).

Odpowiedź 4

Zamawiający wyjaśnia, że:

ad. Zadanie 1 - wykaz pomieszczeń podano w odpowiedzi 2. Powierzchnia użytkowa jest podana na rzutach poszczególnych kondygnacji.

ad. Zadanie 2 - projekt ma obejmować całą powierzchnie działki  określoną wg załącznika graficznego

ad. Zadanie 3 - Wyposażenie ma być dobrane dla wszystkich pokoi pacjentów ( rzuty w załączeniu ).  Preferowany kolor- w nawiązaniu do stolarki drzwiowej - "orzech"

Zamawiający informuje, że w związku z odpowiedziami na pytania przesuwa termin składania ofert na dzień 11.09.2015r.