ZP /29/2016

Sokołowsko, dnia  07.04.2016r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Wspólny Słownik Zamówień: Kod CPV:

45000000-7

45311200-2, 45316000-5, 4517000-2, 45312311-0

Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się:

- na stronie internetowej: www.sanatoria-dolnoslaskie.pl

- na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

SIWZ dostępna za darmo na stronie internetowej Zamawiającego lub odpłatnie na wniosek Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego w Sokołowsku – cena 20 zł (plus ewentualne koszty przesyłki)

I. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego:

Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o.

ul. Parkowa 3

58-351 Sokołowsko

http://www.sanatoria-dolnoslaskie.pl

Nr tel.: 0748458248

Nr fax.: 0748458237

e - mail: marek.fajek@sanatoria-dolnoslaskie.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

- Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż opraw oświetleniowych do obiektu Waligóra.

Zamówienie  w  ramach projektu pn.: Dostosowanie obiektu Waligóra w Sokołowsku do prowadzenia opieki długoterminowej nad osobami starszymi, niesamodzielnymi i przewlekle chorymi Dofinansowano z środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno - epidemiologicznych dofinansowanego z środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

  - Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia:

a) UWAGA – prace będą się odbywać na czynnym obiekcie w godzinach 8:00-17:00.

b) materiały pomocnicze i techniczne dot. wykonania zadania opisano w Załączniku nr 5

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych

- Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej

- Wymagania stawiane Wykonawcy:

- WYKONANIE	 powykonawczych pomiarów natężenia oświetlenia (zawarte w cenie oferty)

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi, prawnymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

- Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

- Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

- Wymagania dot. gwarancji - minimum  5 lat

g) Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są w załączonym wzorze umowy - załącznik nr 2, a ponadto Zamawiający informuje, że:

- Wzór umowy stanowiący zał. nr 2 do SIWZ jest integralną jej częścią i zapisy w nim zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie: nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, nie później jednak niż przed upływem  terminu związania ofertą.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o których mowa w pkt. 1 i 2 jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia :

* w przypadku trybu przetargu nieograniczonego zostanie złożona tylko jedna oferta

* w przypadku wykluczenia wykonawcy upłynął termin do wniesienia odwołania na te czynność lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.

* w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 u Pzp nie odrzucono żadnej oferty; oraz

* w przypadku trybu przetargu nieograniczonego  nie wykluczono żadnego wykonawcy.

- Zgodnie z art. 85 ust. 2 u Pzp, zamawiający  sam może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ponownego badania 
i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o którym mowa w art. 93 ust. 1 u Pzp.

- Podpisanie umowy w siedzibie Zamawiającego lub listownie, poprzez przesłanie i odesłanie podpisanych egzemplarzy umowy.

- Zamawiający może żądać przed podpisaniem umowy z Wykonawcami ubiegającymi się o udzielenie zamówienia wspólnie, których oferta została wybrana, przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców (art. 23 ust 4 w/w/ ustawy).

h) Ogłaszając niniejszy przetarg zamawiający oczekuje, iż wybrany wykonawca wykona przedmiot zamówienia w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie oraz użytkowanie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.

UWAGA  roboty wykonywane będą na czynnym obiekcie.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

III.2 Zmiany umowy

1.Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie:

- wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy i nie spowoduje podniesienia kosztów.

- rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej 
w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 
i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są „robotami zaniechanymi”.

- zmiany stawki podatku VAT w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT,

- zmiany formy rozliczania np. co do ilości wystawionych faktur, jeśli będzie to akceptowalne dla Zamawiającego.

- zmiany formy prawnej Zamawiającego.

- terminu wykonania oraz przedmiotu zamówienia w niezbędnym zakresie, nie prowadzącym jednak do zwiększenia jego wielkości lub zakresu i pod warunkiem, że będą one korzystne dla Zmawiającego, o ile będzie to konieczne z uwagi na nieprzewidziane okoliczności na które wykonawca nie miał wpływu np. ujawnienie błędów w dokumentacji.

- zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to przykładowo, okoliczności:

- powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację 
i konserwację wykonanego przedmiotu umowy;

- powodujące poprawienie parametrów technicznych;

- wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany potrzeb Zamawiającego lub zmiany obowiązujących przepisów.

Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń

- wszelkich zmian umowy, o ile konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała ze zmian 
w obowiązujących przepisach prawa.

- aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów,

- Terminu wykonania w przypadku:

- przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, lub innego Wykonawcy zatrudnionego przez Zamawiającego na terenie budowy, albo z powodu innych przyczyn o obiektywnym charakterze, których nie dało się wcześniej przewidzieć.

- działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót;

- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru,

- wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;

- wykopalisk/znalezisk uniemożliwiających wykonywanie robót;

- podpisania umowy na zamówienia wykraczające poza przedmiot zamówienia podstawowego o ile wykonywanie tych zamówień wpływa na termin wykonania niniejszej umowy

- podwykonawców,

- zmiany osób reprezentujących lub wykonujących funkcje kierownicze, pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia drugiej strony, w następujących przypadkach:

- śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych

- niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy

- jeżeli zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji)

- wykonawca może dokonywać zmiany Kluczowych Specjalistów, przedstawionych 
w ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą zamawiającego, akceptującego nowego Kluczowego Specjalistę

- wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kluczowych specjalistów w następujących przypadkach:

- śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych Kluczowego Specjalisty

- nie wywiązywania się Kluczowego Specjalisty z obowiązków wynikających z umowy

- jeżeli zmiana Kluczowego Specjalisty stanie się konieczna z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji)

f) Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany Kluczowego Specjalisty, jeżeli uzna, że Kluczowy Specjalista nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy,

g) w przypadku zmiany kluczowego specjalisty, nowy Kluczowy specjalista musi spełniać wymagania określone dla danego specjalisty.

- W przypadku, gdy Zamawiający pozostaje w zwłoce w udostępnieniu placu budowy, wymaganej dokumentacji, termin realizacji zamówienia ulega automatycznie przedłużeniu o ilość dni zwłoki, 
w jakiej pozostaje Zamawiający (od dnia powstania zwłoki do dnia protokolarnego przekazania placu budowy lub określonej dokumentacji). Wystąpienie takiej sytuacji wymaga stosownej notatki służbowej zaakceptowanej przez inspektora nadzoru oraz Zamawiającego, a także sporządzenia aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający dopuszcza ewentualne zmiany w zakresie harmonogramu, jeżeli  będą one uzasadnione organizacyjnie i  technicznie i  będą korzystne dla  Zamawiającego pod względem zapewnienia możliwości  realizowania  świadczeń  medycznych

- Zmiana formy zabezpieczenia umowy: zmiana przewidziana w art. 149 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zmiana podwykonawców: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawcę, Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dot. wykonania robót określonych w umowie.

- Zgodne z regulacją art. 144 ustawy Pzp:

- zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

- dopuszczalne będą zmiany nieistotne, uznane za tożsame , tzn. takie, o których wiedza na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynie na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie lub wynik postępowania.

- Zmiany umowy wymagają formy pisemnej.

III.3. Uwagi Zamawiającego

  - UWAGA – Jeżeli SIWZ i dokumentacja wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art.29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza składanie „produktów” równoważnych. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów / produktów / ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności”.

  - Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco dziennik budowy

  - Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

- Zamawiający żąda wniesienia wadium.

- Zamawiający żąda  wniesienia należytego zabezpieczenia wykonania umowy.

- Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej.

- Zamawiający nie stosuje aukcji elektronicznej.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

- Warunki płatności:  Zamawiający nie będzie udzielał  zaliczek na poczet wykonania niniejszego zamówienia.

- Zapłata za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w PLN przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze w terminie 30 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Podstawę wystawienia faktury stanowi obustronnie podpisany protokół zdawczo-odbiorczy z bezusterkowego odbioru całości robót.

- Zagwarantowanie utrzymania cen  netto przez cały okres trwania umowy.

- Termin związania ofertą 30 dni, liczony od dnia publicznego otwarcia ofert.

- Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom- zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy,

- Rozliczenie z wykonawcą ze strony zamawiającego odbędzie się dopiero po przedstawieniu przez wykonawcę i podwykonawców dokumentu stwierdzającego rozliczenie wykonawcy z podwykonawcami tj. bankowych potwierdzeń dokonania przelewów należności na rzecz podwykonawców za wykonane przez nich powierzone czynności  wykazane w fakturach albo innych dowodów  dokonania zapłaty.

- Ujawnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:

-Osoba  zainteresowana  winna  złożyć  pisemny  wniosek  do  Zamawiającego  o   udostępnienie dokumentów w sprawie postępowania przetargowego,

-Po rozpatrzeniu wniosku zamawiający określi termin, miejsce, sposób i zakres udostępnienia dokumentów.

- Zamawiający informuje, że nie będzie preferował wykonawców z art. 29 ust.4 ustawy pzp.

- Podwykonawcy: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy - zgodnie z art. 36b, ust. 1 ustawy, lub  podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26, ust.2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału  w postępowaniu, o których mowa w art. 22, ust.1 ustawy,

16.1. Zgodnie z art. 36b, ust 2 ustawy, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający udostępni teren budowy, celem lepszego poznania panujących warunków. Wizję lokalną można odbyć po wcześniejszym umówieniu terminu w godzinach 8:00-13:00. Osoba odpowiedzialna za wizję lokalną: Ireneusz Grzybowski Tel. 74 845 82 38 wew. 68.

23.W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne przeglądy – zgodnie z wymogami producenta i zapisami umowy. Gwarancja winna mieć formę pisemną. Wykonawca nie może zastrzec w gwarancji konieczności używania środków służących do utrzymania urządzenia w odpowiednim stanie, które nie są powszechnie dostępne, jeżeli ich cechy i działanie jest zbieżne z powszechnie dostępnymi.

24. UWAGA – Zamawiający zakłada ryczałtową formę rozliczenia. Przedstawione w dokumentacji przedmiary mają charakter jedynie pomocniczy.

- III.4  Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Uwagę należy zwrócić szczególnie na przepisy i wytyczne branżowe.

III.5 Wymogi dotyczące materiałów i wykonania robót:

III.6 WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Wymagania materiałowe

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów fabrycznie nowych, nieużywanych.

1. Materiały i urządzenia stosowane przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w  art. 10 - ustawy Prawo Budowlane,   wymaganiom   specyfikacji   technicznych   wykonania   i   odbioru   robót.   Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

2. Na każde żądanie Zamawiającego  lub inspektora nadzory, Wykonawca  obowiązany  jest okazać 
w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikaty zgodności z Polskimi Normami przenoszących europejskie normy zharmonizowane i załączyć je do protokołu końcowego odbioru robót.

3. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, uwzględniane będą:

a) europejskie aprobaty techniczne,

b) wspólne specyfikacje techniczne,

c)   normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane

d) Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe,

e) Polskie Normy,

f) polskie aprobaty techniczne

- wymagany jest:

- Atest higieniczny,

- Orzeczenie CNBOP na wskaźnik zapalności ,,i’’ oraz wskaźnik spalania ,,c’’

- Certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa.

2. Wymagania dotyczące sprzętu.

Sprzęt wykorzystywany do wykonania zamówienia musi odpowiadać wymaganiom określonym 
w obowiązujących w Polsce przepisach np.: o dozorze technicznym i innych związanych, jak również spełniać wymagania techniczne wykonania i montażu elementów.

3. Wymagania dotyczące środków transportu.

Środki transportowe użyte do transportu materiałów muszą spełniać wymagania wynikające ze specyfikacji technicznej, projektu budowlanego i  obowiązujących w Polsce przepisów jak również zapewniać bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pracowników na terenie budowy. Ponadto muszą zapewnić  dostarczenie materiałów gwarantujące utrzymanie ich wymaganej jakości.

4. Szczególne Wymagania dotyczące wykonania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową ,wymaganiami projektu  budowlanego, wykonawczego oraz za jakość materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją STWiORB. Cechy materiałów i elementów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozbieżności nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy wykonane roboty lub dostarczone materiały będą niezgodne z dokumentacją lub specyfikacją, przy jednoczesnym wpływie na niezadowalającą jakość, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy zostaną rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze specyfikacją techniczną, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, przepisami, normami oraz z zaleceniami i poleceniami inspektora nadzoru.

Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca. Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami wynikającymi o użytkowaniu obiektu budowlanego o funkcji instytucji użyteczności publicznej w terminie uzgodnionym z zamawiającym.

Roboty muszą być wykonywane zgodnie z wymaganiami projektu technicznego wykonawczego, programem zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego a także z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp podczas wykonywaniu robót budowlano- montażowych oraz wymaganiami obowiązującymi.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:

- bezpieczeństwo robót,

- przestrzeganie zasad ochrony środowiska,

- prawidłowe zorganizowanie terenu robót,

- utrzymanie placu budowy w zadowalającym stanie,

- zabezpieczenie materiałów budowlanych i sprzętu na placu budowy.

Wszystkie roboty budowlane winny być wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej,

przy zachowaniu obowiązujących przepisów odnośnie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wykonawca  prac zrealizuje zamówienie  zgodnie z zatwierdzonym przez inwestora harmonogramem rzeczowo - finansowym.

5. Kontrola jakości robót.

Kontrola jakości robót będzie prowadzona na bieżąco przez Inspektora Nadzoru w zakresie  dokładności wykonania i jakości użytych materiałów oraz Nadzór Autorski projektanta.

Przedmiotem kontroli będzie również zgodność z wymaganiami obowiązujących norm, certyfikatów, wytycznych wykonania i odbioru oraz dokumentacją projektową, a w szczególności z Rozporządzeniem Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r. ze zmianami z dnia 04.02.1999 r. 
w sprawie „Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.

6.  Odbiór robót.

1/ Obmiar robót będzie każdorazowo wykonywany w obecności Inspektora Nadzoru i powinien być przeprowadzony zgodnie z ST i obowiązującymi zasadami zarówno na etapie wykonywania jak i po zakończeniu robót.

2/ Rodzaje odbiorów

Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora:

– odbiorowi końcowemu, ostatecznemu,

– odbiorowi pogwarancyjnemu.

7. Przepisy związane.

1/ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami);

2/ inne obowiązujące

8. Szczególne zasady postępowania z odpadami.

Zgodnie z  ustawą   z dnia 22.01.2010r.   o zmianie   ustawy o odpadach:

Art. 17. ust. 1a. Zobowiązuje:  Wytwórca odpadów, który prowadzi działalność polegającą na

świadczeniu usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, a także przetwarzania odpadów zawierających azbest w urządzeniach przewoźnych, jest obowiązany do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami.

Art.21 ust.2  uchylony  na mocy  ustawy  z dnia  22.01.2010 r.

Art. 21b. 1. Program gospodarki odpadami powinien zawierać: opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania,   transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał powyższy warunek. Wykonawca może też kupić taką usługę u innych podmiotów gospodarczych, które posiadają stosowane decyzje/pozwolenia.

- Termin wykonania zamówienia – 30 dni od podpisania umowy

- Opis warunków udziału w postępowania oraz sposobu ich oceny

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1. Uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie wymaga dokumentów na potwierdzenie tego warunku, obowiązuje jedynie oświadczenie zawarte we wzorze oferty - zał. nr 1 do SIWZ o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2. Wiedzy i doświadczenia

Zamawiający wymaga wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz  z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  i prawidłowo ukończone.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże w powyższym zakresie:

Wykonanie przynajmniej jednej roboty o tożsamym lub rodzajowo podobnym charakterze, której wartość wynosiła min.  80 000 zł. brutto,

Ocena spełnienia w/w warunków w oparciu o złożone dokumenty i formułę spełnia-nie spełnia.

- Potencjału technicznego

Zamawiający nie wymaga dokumentów potwierdzających spełnienia tego warunku, wystarczy podpisany wzór oferty zawierający takie oświadczenie.

  - Osób zdolnych do wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wypełni załącznik nr 4 do SIWZ 
i wykaże, że dysponuje osobami które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia przynajmniej w zakresie:

- kierownika budowy, posiadającego uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji 
w budownictwie bez ograniczeń, w specjalności ogólnobudowlanej, przy czym uprawnienia budowlane muszą być ważne i  wydane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U.2010.243.1623 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tekst jedn. Dz.U.2006.83.578 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniające do kierowania robotami konstrukcyjno-budowlanymi objętymi przedmiotowym zamówieniem. Wymagany jest także wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego, co potwierdza zaświadczenie wydane przez tę Izbę. Osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia  musi posiadać co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku kierownika oraz kierował robotą budowlaną w której zakres wchodziły roboty podobnego rodzaju co przedmiot zamówienia o wartości brutto nie mniejszej niż 80 000 zł.

Wykonawca może dysponować osobami wykazanymi w wykazie osób zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i na innej podstawie np. umowie zlecenia, umowie o dzieło, czy umowie przedwstępnej. W innym przypadku wymagane jest przedstawienie oświadczenia osoby o oddaniu swojego potencjału do wykonania zamówienia.

Wskazane osoby powinny biegle posługiwać się językiem polskim. W przypadku, gdy wskazane osoby nie wykazują się biegłą znajomością języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić co najmniej jednego tłumacza na okres realizacji umowy, w celu realizacji potrzeb wynikających z wykonywanego zamówienia.

Doświadczenie w/w osób należy liczyć przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania.

UWAGA! Jeżeli Wykonawca wskaże okres doświadczenia zawodowego bez podania dat dziennych (wyłącznie miesiąc - rok) Zamawiający pominie przy obliczeniu wymaganego okresu skrajnych miesięcy z danego okresu, z uwagi na brak możliwości ustalenia faktycznego okresu doświadczenia w tych miesiącach. Ta sama zasada obowiązywać będzie w przypadku wskazania przez Wykonawcę okresu doświadczenia zawodowego bez dat miesięcznych (wyłącznie rok-rok), wówczas Zamawiający pominie skrajne lata.

Ocena spełnienia w/w warunków w oparciu o złożone dokumenty i formułę spełnia-nie spełnia.

5.Sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający wymaga opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada powyższe dokumenty na kwotę  nie mniejszą niż  80 000 zł

Ocena spełnienia w/w warunków w oparciu o złożone dokumenty i formułę spełnia-nie spełnia.

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków przez Wykonawców na podstawie analizy załączonych dokumentów i oświadczeń metodą spełnia/nie spełnia.

B. GRUPY KAPITAŁOWE

W niniejszym postępowaniu w zakresie Grup Kapitałowych Zamawiający stosuje przepisy ustawy pzp, zwłaszcza w zakresie:

art. 24 ust. 2 pkt.5

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy:

5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Art. 24b

1. Zamawiający zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy.

2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji.

3. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień, oraz wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w art. 26 ust. 2d.

Definicje - zgodnie z art. 4 pkt 14, 1 i 4 u.o.k.k. (Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów):

Grupa kapitałowa to wszyscy przedsiębiorcy, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę w tym również ten przedsiębiorca.

Przedsiębiorca – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:

a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13,

d) związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów

Przejęcie kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców.

Podstawy wykluczenia wykonawcy wynikają z ustawy pzp, głw. art. 24

VI. Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Postanowienia dotyczące Wykonawców mających miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej reguluje ustawa pzp i rozporządzenia do ustawy, a zwłaszcza nast. zapisy:

1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej: - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1.1a)   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien  być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1.1b)   nie  zalega  z  uiszczaniem  podatków,  opłat,  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  i zdrowotne albo Że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty  zaległych płatności  lub wstrzymanie w całości  wykonania decyzji  właściwego organu. Dokument powinien  być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed  notariuszem,  właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem  o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 
         CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I 	INNYCH WYMAGANYCH W OFERCIE.

Dokumenty muszą być składane w formie pisemnej w oryginale lub kopi potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub notariusza.

(W PRZYPADKU UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PRZEZ 2 LUB WIĘCEJ WYKONAWCÓW W OFERCIE MUSZĄ BYĆ ZŁOŻONE PRZEDMIOTOWE DOKUMENTY DLA KAŻDEGO Z NICH)

1.1 wypełniony formularz oferty (zał. nr 1 do siwz)

1.2 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu  o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków

1.3 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

1.4 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

2.Wypełniony wykaz wykonanych robót wraz z załączeniem dokumentów  potwierdzających ich należyte wykonanie  zgodnie z (zał. Nr 3 do siwz).

- Wypełniony wykaz osób (zał. Nr 4 do SIWZ)

4.Opłaconą   polisę, a w przypadku jej braku - innego dokument potwierdzający, że wykonawca  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,  na kwotę co najmniej: 80 000,00 zł

5.  Oryginał pełnomocnictwa (jeśli jest wymagane). Uwaga! Wymagana jest forma pisemna i rodzaj pełnomocnictwa właściwy do poszczególnych czynności, a przede wszystkim do  reprezentowania w przedmiotowym postępowaniu   (w zależności od dokonywanej czynności prawnej, w tym do podpisania oferty) albo do reprezentowania w przedmiotowym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Ocena spełnienia wymienionych wyżej warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w SIWZ

6. Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;.

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu  na numer 74 845 83 91 lub e-mail marek.fajek@sanatoria-dolnoslaskie.pl będą uważane za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie. Miejsce nadsyłania korespondencji (oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji) w formie pisemnej  -   Sanatoria Dolnośląskie ul. Parkowa 3, 58 - 351 Sokołowsko, Sekretariat.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje uważa się za złożone w terminie, jeśli dotrą do Zamawiającego najpóźniej do godziny 15:00 w dniu, w którym upływa termin. Powyższe nie dotyczy kopii odwołania, dla której zastrzega się formę pisemną. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, żeby Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Terminy wniesienia odwołania reguluje art. 182 u Pzp.

- Dokumenty muszą być złożone (potwierdzone) w formie pisemnej w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub notariusza. Miejsce składania  dokumentów: Sanatoria Dolnośląskie ul. Parkowa 3 58 - 351 Sokołowsko, Sekretariat.

- Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami pod względem formalnym jest:

Marek Fajek, tel. 748458238 wew. 48, e – mail:  marek.fajek@sanatoria-dolnoslaskie.pl

IX. Termin związania ofertą

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,

X. Opis sposobu przygotowania oferty

A. Przygotowanie oferty

- Oferta zgodna z wymogami określonymi w ustawy z dn. 29.01.2004r. „Prawo zamówień publicznych” (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146).

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę wg wzoru załączonego do SIWZ(bez dodatkowych dopisków i zmian);

- Oferta musi zawierać nazwę, adres, numer telefonu i faksu lub adres poczty elektronicznej, NIP 
oraz inne dane Wykonawcy

- Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości 
dekompletacji zawartości oferty.

- Oferta powinna być zgodna w kwestii jej sposobu sporządzenia, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami określonymi w niniejszym postępowaniu.

- Ofertę należy złożyć w języku polskim w formie pisemnej w sposób czytelny na komputerze, 
maszynie lub pismem odręcznym.

- Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Firmy na zewnątrz  
(zgodnie z dokumentem rejestracyjnym lub załączonym pełnomocnictwem). Pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeżeli podpisujący jest lub są właścicielami firmy i są oni wymienieni z imienia i nazwiska w odnośnym dokumencie rejestracyjnym.

- Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto i być wyrażona w złotych polskich (PLN).

- Oferta wraz wymaganymi dokumentami wymienionymi w punkcie V i VII,  musi być umieszczona w zaklejonej kopercie oznaczonej pieczątką firmową Wykonawcy i napisem „SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE Spółka z o.o. ul. Parkowa 3, 58 - 351 Sokołowsko, Oferta przetargowa- sprawa ZP 29/2016 - oprawy Waligóra. Nie otwierać przed dniem 25.04.2016 roku godz. 13.00’’

- Wykonawcy pokrywają wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę kserokopii tłumaczenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji  Wykonawcy lub pełnomocnika.  Pełnomocnictwo wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów w przypadku, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości Zamawiającego co do jej prawdziwości.

- Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa”.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem “zmiana”. Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta.

- Oferta podmiotów ubiegających się wspólnie na podstawie art. 23 pzp musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich przedsiębiorców występujących wspólnie,

- przedsiębiorcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych (wyznaczyć lidera), a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych przedsiębiorców,

- wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z przedsiębiorcą występującym jako reprezentant pozostałych (liderem), Nie spełnienie w/w warunków spowoduje odrzucenie wykonawcy występującego wspólnie. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- ZAKAZ ROZWIĄZANIA UMOWY (POROZUMIENIA) POPRZEZ JAKIEKOLWIEK DZIAŁANIE PODMIOTÓW TWORZĄCYCH WYKONAWCĘ WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

- ZAKAZ ZAMIANY UCZESTNIKÓW UMOWY (POROZUMIENIA)

- W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną dokumenty wymienione w punkcie VIII dotyczyć  winny każdego ze wspólników tej spółki. Do oferty należy dołączyć ponadto umowę  spółki(umowa ta musi być ważna przez czas trwania zamówienia).

- Dokumenty i oświadczenia wymienione w punkcie  VII wnosi się w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, za wyjątkiem pełnomocnictwa, które musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, lub przez Wykonawcę (w zależności od rodzaju pełnomocnictwa).

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów w przypadku, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości Zamawiającego co do jej prawdziwości.

- Wykonawca składający ofertę na więcej niż 1 pakiet winni zsumować wymagane wartości dla składanych dokumentów tak, aby w przypadku wyboru ich oferty dokumenty takie jak np. polisa oc obejmowała wartością łącznie pakiety, które wygrał Wykonawca.

B. Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące warunki:

- Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego.

- Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/ partnerów - należy załączyć do oferty

- Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

- W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie w Sokołowsku do dnia: 25.04.2016 r. do godz. 12.30

Oferty zostaną otwarte dnia: 25.04.2016r., o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego w Sokołowsku w Sali obok sekretariatu.

Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane:

„Sanatoria Dolnośląskie” Sp. z o.o., ul. Parkowa 3, 58-351 Sokołowsko

i oznakowane:

Sprawa ZP 29/2016 – oprawy Waligóra

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

- Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, 
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

- Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego , m.in. koszty ubezpieczenia, dostawy załadunku i rozładunku oraz dostawy produktów do punktu przeznaczenia

- Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

- Ważność oferty 30 dni od daty otwarcia ofert

- Ceny jednostkowe nie ulegają zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

| Nr | Nazwa kryterium | Waga % | Sposób punktowania |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena brutto | 97,00% | Liczba punktów (C) =(cena najniższa zaproponowana w ofertach /cena badanej oferty) x 97 |  |  |  |
| 2 | Okres gwarancji | 3,00% | Okres gwarancji: 60 mcy – 0 pkt (jako spełnienie minimum). Do 96 mcy (i więcej) - max 3 pkt. liczone wg. wzoru (dany okres gwarancji liczony jako ilość miesięcy ponad 60mcy/max okres gwarancji powyżej 60 mcy tj. 36 mcy.) x 3 np. dany okres gwarancji 72 mce. – ilość punktów liczymy jako: (12/36)x3= 1pkt |  |  |  |

- Oferty będą oceniane następująco:

- Kryterium 1 – najtańsza oferta uzyska 97 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej

- Kryterium 2 – okres gwarancji– oferta z najdłuższym okresem dostawy uzyska max 3 pkt.

2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów łącznie

3. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Środki ochrony prawnej

- Zgodnie z Działem VI Środki ochrony prawnej ustawy pzp w ramach niniejszego postępowania odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

XV. Wadium

    - Zamawiający żąda wniesienia wadium w   kwocie 1000,00 zł

2. Wadium należy wnieść (z adnotacją „WADIUM  SPRAWA ZP 29/2016 - oprawy Waligóra”) przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione tylko w formie określonej art.45 ust. 6 ustawy z dn. 29.01.2004r. „Prawo zamówień publicznych” (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146). tj.:

pieniądzu. Wpłat prosimy dokonywać wyłącznie przelewem na konto depozytowe Zamawiającego:

| BZ WBK SA o/Głuszyca | 50 1090 23140000 0001 0048 5026 |
| --- | --- |

w terminie umożliwiającym Zamawiającemu w dniu otwarcia ofert stwierdzenia faktu jego wniesienia. Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać nr konta Wykonawcy, na które Zamawiający ma dokonać zwrotu wadium oraz nr niniejszego postępowania. Wadium zostaje zwrócone na zasadach określonych art.46 ustawy.

3. Wadium wniesione w pozostałych formach tj:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo Kredytowej, z tym że poręczenie Kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 
z późniejszymi zmianami).

3a. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na każde pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzona zgodnie 
z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

      - nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

      - określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

      - kwotę gwarancji,

      - termin ważności gwarancji,

      - Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe na każde pisemne żądanie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu kwoty wadium w okolicznościach określonych przepisami Art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.

3b. Wadium wnoszone w innych formach niż pieniądzu należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego „SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE Spółka z o.o. 
ul. Parkowa 3, 58 - 351 Sokołowsko, Sekretariat (godz. otwarcia  8.00-14.00, od Pn.- Pt.) najpóźniej do dnia i godziny składania ofert. Prosimy nie załączać oryginału  dokumentu stanowiącego wadium przetargowe do oferty. W związku powyższym prosimy o załączenie do oferty kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem dokumentu stanowiącego wadium przetargowe.

UWAGA. Istnieje możliwość zaliczenia wniesionego w pieniądzu wadium na poczet zabezpieczenia zgodnie z art.148 ust4 ustawy z dn. 29.01.2004r. „Prawo zamówień publicznych” (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146).

XVI Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

    - Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości  10% ceny całkowitej podanej w ofercie najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Zabezpieczenie może być wnoszone w następujących formach, określonych w art. 148 ust 1 ustawy

z dn. 29.01.2004r. „Prawo zamówień publicznych” (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146) tj.:

- pieniądzu

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo Kredytowej,

z tym, że poręczenie Kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 
z późniejszymi zmianami).

    - Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca wyłącznie przelewem na konto  Zamawiającego:

| BZ WBK SA o/Głuszyca | 50 1090 23140000 0001 0048 5026 |
| --- | --- |

Na dowodzie wpłaty zabezpieczenia należy wpisać nr konta Wykonawcy, na które Zamawiający ma dokonać zwrotu zabezpieczenia oraz nr niniejszego postępowania . Zabezpieczenie zostaje zwrócone na zasadach     określonych art.151 ustawy.

    - 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego  wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zaś 70 % przeznacza się, na gwarancję zgodnego 
z umową wykonania robot budowlanych.

    - Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie 
z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

- kwotę gwarancji,

- termin ważności gwarancji,

- zobowiązanie do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, bezwarunkowo, i nieodwołalnie” zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:

(1) nie wykonał umowy lub

(2) nienależycie wykonał umowę lub

(3) nie wykonał lub w odpowiednim terminie nie wykonał zobowiązań wynikających z tytułu gwarancji jakości na przedmiot  zamówienia.

5. Postanowienia dotyczące gwarancji odnoszą się również do zabezpieczenia składanego w formie poręczeń bankowych, poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej i poręczeń określonych w art. 148 ust 1 pkt 5) UPZP oraz gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych.

UWAGA. Istnieje możliwość zaliczenia wniesionego w pieniądzu wadium na poczet zabezpieczenia zgodnie z art.148 ust4 ustawy z dn. 29.01.2004r. „Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146).

Uwaga – zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie innej niż pieniężna, musi posiadać w swej treści wymóg zapłacenia kwoty na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, bezwarunkowo, i nieodwołalnie. Okres ważności gwarancji i poręczeń musi być dłuższy co najmniej 
o jeden miesiąc od okresu, który zabezpiecza. Gwarancje i poręczenia  muszą obejmować usunięcie wad i usterek w terminie.

XVII Załączniki

    - Formularz oferty  (załącznik 1);

    - Wzór umowy (załącznik 2).

    - wykaz robót (załącznik 3)

    - wykaz osób (załącznik 4)

    - dokumenty techniczne i opis przedmiotu - zał. nr 5 do SIWZ

____________________________________

Kierownik Zamawiającego