numer sprawy ZP/5/2010

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Przedmiot zamówienia:

Dostawa  sprzętu rehabilitacyjnego dla Działu Rehabilitacji i Poradni Rehabilitacyjnej

Cpv: 37440000-4, 33165000-4, 33157000-5, 38434570-2, 33193120-6

Numer ogłoszenia w BZP: 61292 - 2010; data zamieszczenia: 05.03.2010

Ogłoszenie zamieszczono na stronie zamawiającego i na tablicy ogłoszeń 05.03.2010

I. Zamawiający

SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE” Sp z o.o.,

ul. Parkowa 3, 
Sokołowsko, 58-350 Mieroszów

e-mail: przetargi@sanatoria-dolnoslaskie.pl

fax: 074 845-82-40

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193 tys. euro.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1  Prawa zamówień publicznych.

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych,

III. Opis przedmiotu zamówienia

- Dostawa urządzeń :

| Pakiet 1 |
| --- |
| Lp | Nazwa urządzenia | Opis Funkcjonalność/Parametry minimalne | Ilość |
| 1 | Aparat do terapii światłem Aparat musi być co najmniej klasy: lampa SOLLUX LUMINA Statywowa | Aparat powinien być umieszczony na statywie | 1 |
|  |  | Światło podczerwone |  |
|  |  | Płynna regulacja jasności świecenia 10-100% skokowo co 10% |  |
|  |  | Zestaw filtrów: biały, czerwony i niebieski |  |
|  |  | Zegar zabiegowy 1-30 min |  |
|  |  | Moc min. 375 W |  |
|  |  | Możliwość tworzenia programów zabiegowych |  |
|  |  | Sterowanie elektroniczne |  |
|  |  | Okulary ochronne 2 sztuki |  |
| 2 | Aparat do terapii światłem spolaryzowanym i koloroterapii Aparat musi być co najmniej klasy: Lampa Bioptron Compact III ze statywem | Światło białe, spolaryzowane w zakresie 385-1700nm | 1 |
|  |  | Średnica światła regulowana 10-30cm |  |
|  |  | Zestaw kolorowych filtrów min. 6 szt. |  |
|  |  | Maksymalna moc do 60 VA |  |
|  |  | Gęstość mocy 40 mW/cm2 |  |
|  |  | Profesjonalny statyw jezdny |  |
|  |  | Wbudowany elektroniczny timer |  |
| 3 | Aparat do elektroterapii Aparat musi być co najmniej klasy: DuoterPlus | Aparat powinien być dwukanałowy | 1 |
|  |  | Elektroterapia prądami – diadynamicznym, KOTZA, TENS, faradycznym, niskiej częstotliwości MUSCLE, prądy stosowane do jonoforezy IONO, dwubiegunowy premodulowany średniej częstotliwości, czteropolowy prąd średniej częstotliwości Nemec’a, prądy stosowane w stymulacji urologicznej |  |
|  |  | Bank gotowych programów terapeutycznych |  |
|  |  | Możliwość wprowadzania własnych programów terapeutycznych |  |
|  |  | Możliwość tworzenia sekwencji – kilku zabiegów po sobie (np. DF, CP,LP) |  |
|  |  | Kartoteka pacjenta zawierająca:Dane osobowe, rodzaj schorzenia, skalę bólu, spis zabiegów wykonanych, możliwość przejścia z do zabiegu z kartoteki pacjenta |  |
|  |  | Możliwość współpracy z aparatami do terapii ultradźwiękowej i podciśnieniowej |  |
|  |  | Mikroprocesorowe sterowanie aparatu |  |
|  |  | Zegar zabiegowy |  |
|  |  | Regulacja natężenia prądu |  |
|  |  | Komplet akcesoriów ( komplet przewodów, elektrody, pasy na rzep do mocowania elektrod, podkłady pod elektrody |  |
|  |  | Stolik pod aparat zna kółkach z półka wykonana z pleksi |  |
| 4 | Aparat do laseroterapii Aparat musi być co najmniej klasy: Laser Polaris 2 z -sondą punktową R 660nm/40mW do laser Polaris 2 -sondą punktową IR 808nm/400mW do laser Polaris 2 - aplikatorem skanującym R+IR 50mW+400 mW | Laser ze skanerem | 1 |
|  |  | Laser ze skanerem o długości fali min. 795 nm. |  |
|  |  | Promieniowanie widzialne 630-680 nm |  |
|  |  | Moc lasera min. 1000 mW |  |
|  |  | Wielkość wiązki min. 1 cm 2 w odległości 50cm. od źródła |  |
|  |  | Automatyczne odmierzanie odległości od powierzchni poddawanej zabiegowi za pomocą wbudowanego dalmierza ultradźwiekowego |  |
|  |  | Automatyczne oznaczanie dawki promieniowania w zależności od wielkości pola oraz odległości |  |
|  |  | Możliwość skanowania do 8 różnych obszarów ciała w trakcie jednej terapii, |  |
|  |  | Głowica lasera może być obracana w dowolnym kierunku i zablokowana w pożądanej pozycji, aby zapewnić idealne nakierowanie, |  |
|  |  | Bank gotowych programów terapeutycznych |  |
|  |  | Możliwość wprowadzania własnych programów terapeutycznych |  |
|  |  | Okulary przeciwlaserowe – szt.2 |  |
|  |  | Torba na aparat |  |
| 5 | Aparat do kriostymulacji Aparat musi być co najmniej klasy: Kriosan | Czynnik roboczy – ciekły azot | 1 |
|  |  | Objętość zbiornika min. 25 l |  |
|  |  | Temperatura strumienia gazu( -160 stopni) |  |
|  |  | Liczba stopni regulacji intensywności nadmuchu min. 4 |  |
|  |  | Dodatkowy zbiornik – szt.1 |  |
| 6 | Aparat do terapii falami krótkimi Aparat musi być co najmniej klasy: SV 500TS | Aparat do terapii falami krótkimi o emisji ciągłej i impulsowej | 1 |
|  |  | Sterownik na kółkach |  |
|  |  | Ciekłokrystaliczny dotykowy wyświetlacz |  |
|  |  | Bank gotowych programów terapeutycznych |  |
|  |  | Możliwość wprowadzenia własnych programów |  |
|  |  | Kartoteka pacjenta |  |
|  |  | Wyposażony w dwa aplikatory dyskowe o średnicy 150mm |  |
|  |  | Generowana częstotliwość 27,12Mhz |  |
|  |  | Automatyczne dostrajanie w zakresie od 0-400 W przy emisji ciągłej i od 0-1000 W przy emisji impulsowej |  |
|  |  | Czas trwania impulsu 400 mikrosekund |  |
|  |  | Częstotliwość dostrajana w 10 etapach od 20-200Hz |  |
|  |  | Zegar do 30 minut |  |
|  |  | Akustyczny sygnał końca leczenia i automatyczne przerwanie emisji pola |  |
| 7 | Kabina do ćwiczeń i zawieszeń UGUL Aparat musi być co najmniej klasy: model KR1, 8 segmentów | Krata o rozmiarze 200x200x200 | 1 |
| 8 | Osprzęt do UGULa | Kompletny osprzęt do UGUL'a, ( krata 8 elementów o rozmiarze 200x200x200cm ) | 1 |
|  |  | Zestaw zawiera: |  |
|  |  | Linka do zawieszeń 1,60m. – 10szt |  |
|  |  | Linka do zawieszeń 0,90m. – 2szt |  |
|  |  | Linka do ćwiczeń samowspomaganych 2,25m.- 1szt |  |
|  |  | Linka do ćwiczeń oporowych 5,5m. – 1szt |  |
|  |  | Linka do ćwiczeń oporowych 3,5 m. – 2szt |  |
|  |  | Podwieszka przedramion i podudzi 0,47 x 0,11 m. 4szt |  |
|  |  | Podwieszka ramion i ud 0,57 x 0,15 m.- 4szt |  |
|  |  | Podwieszka pod miednicę 0,9 x 0,22 m. – 1szt |  |
|  |  | Podwieszka pod klatkę piersiową 0,78 x 0,24 0,43 x 0,11 m. – 1szt |  |
|  |  | Podwieszka pod głowę 0,62 x 0,17 m. – 1szt |  |
|  |  | Podwieszka wąska pod stopę 0,6 x 0,09 m. – 2szt |  |
|  |  | Podwieszka dwustawowa 0,83 m. – 2szt |  |
|  |  | Uniwersalny pas do wyciągu za miednicę |  |
|  |  | 1x 0,16 m.. – 1szt |  |
|  |  | Kamaszek do ćwiczeń i wyciągów – 1szt |  |
|  |  | Obciążnik 0,5 kg -2szt |  |
|  |  | Obciążnik 1,0 kg – 2szt |  |
|  |  | Obciążnik 1,5 kg – 1szt |  |
|  |  | Obciążnik 2,0 kg – 1szt |  |
|  |  | Obciążnik 2,5 kg – 1szt |  |
|  |  | Obciążnik 3,0 kg – 1szt |  |
|  |  | Mankiet nadgarstkowy 0,25 x 0,08 m. – 1szt |  |
|  |  | Mankiet nadkostkowy 0,33 x 0,1 m. – 1szt |  |
|  |  | Mankiet udowy 0,48 x 0,11 m. – 1szt |  |
|  |  | Esik – hak do zawieszeń – 30szt |  |
| 9 | Szyna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej: Aparat musi być co najmniej klasy: FISIOTEK 2000 GS | Mobilizacja bierna stawu biodrowego, kolanowego i skokowego | 1 |
|  |  | Regulacja prędkości w trakcie zgięcia - wyprostu |  |
|  |  | Regulacja siły oporu |  |
|  |  | Regulacja czasu trwania ćwiczeń |  |
|  |  | Automatyczne zwiększanie wyprostu |  |
|  |  | Automatyczne zwiększanie zgięcia |  |
|  |  | Przerwa po osiągnięciu limitu zgięcia |  |
|  |  | Przerwa po osiągnięciu limitu wyprostu |  |
|  |  | Zakres ruchu w stawie kolanowym 0 do 110 º |  |
|  |  | Zakres ruchu w stawie skokowym 20 do 40º |  |
|  |  | Prędkość ruchu od 0,8º/sekundę do 4,6º/sekundę |  |
|  |  | Możliwość współpracy z kartą pamięci |  |
|  |  | Funkcja rozgrzewki |  |
|  |  | Wózek transportowy z półką |  |
|  |  | Przystawka zwiększającą kąt zgięcia do 135 º |  |
|  |  | Wymiary: 82 x 25x 50 cm |  |
|  |  | Waga: max. 14 kg |  |
|  |  | Wyposażenie dodatkowe: |  |
|  |  | Urządzenie do ćwiczeń z wykorzystaniem oporu elastycznego – |  |
|  |  | opór elastyczny z możliwością dozowania obciążenia (do 6 gum = 0-30 kg) |  |
|  |  | możliwość wykonywania ruchu w pozycji półleżącej, leżącej, siedzącej, stojącej |  |
|  |  | taśmy do przymocowania urządzenia do łóżka czy stołu |  |
|  |  | gumowe stopki gwarantujące stabilne ustawienie na podłożu |  |
|  |  | wizualizacja ROM (zakresu ruchomości) i siły |  |
|  |  | niewielkie wymiary i waga |  |
|  |  | możliwość wykonywania pracy jedną lub dwoma kończynami w zamkniętym łańcuchu kinematycznym |  |
|  |  | wykonywanie ćwiczeń izotonicznych: koncentrycznych, ekscentrycznych oraz izometrycznych |  |
|  |  | wymiary (dł. x szer. x wys.) : 104 x 30 x 19 |  |
| 10 | Szyna do ćwiczeń biernych kończyny górnej Aparat musi być co najmniej klasy: FISIOTEK HP2 | Możliwość treningu CPM dla stawu barkowego, łokciowego, nadgarstka | 1 |
|  |  | Mobilizacja stawu barkowego, łokciowego, nadgarstka |  |
|  |  | Wymagane ruchu do treningu CPM dla stawu barkowego: unoszenie przodem: min od 5 º do 180 º |  |
|  |  | Odwiedzenie – przywiedzenie: min od 35 º do 150 º |  |
|  |  | Rotacja zew/wew: min od 90 º - 0 - 90 º |  |
|  |  | Wymagane ruchu do treningu CPM dla stawu łokciowego: zgięcie-wyprost: min od 0 º do 150 º |  |
|  |  | Odwracanie-nawracanie: min od 90 º - 0 - 90 º |  |
|  |  | Wymagane ruchu do treningu CPM dla nadgarstka zgięcie- wyprost: min od 80 º - 0 - 80 º |  |
|  |  | Odwiedzenie promieniowe- odwiedzenie łokciowe min od 20 º - 0 - 30 º |  |
|  |  | Regulacja prędkości ruchu min: 1,5 º/s do 5 º/s |  |
|  |  | Program rozgrzewki |  |
|  |  | Regulacja czasu trwania ćwiczeń |  |
|  |  | Automatyczne zwiększanie zakresu ruchu |  |
|  |  | Ustawienie przerwy po osiągnięciu skrajnych zakresów ruchu |  |
|  |  | Możliwość współpracy z kartą pamięci dla programowanie treningu dla pacjenta |  |
|  |  | Możliwość pracy z urządzeniem ustawionym w różnych pozycjach np. dla pacjenta leżącego |  |
|  |  | Pilot bezpieczeństwa dla pacjenta |  |
|  |  | Stojak na akcesoria |  |
| 11 | Fotel do ćwiczeń oporowych koniczyn dolnych Aparat musi być co najmniej klasy: UPR-01/b/s | Wykorzystanie oporu elastycznego |  |
|  |  | min. 4 stopnie elastyczności w wyproście |  |
|  |  | min. 2 stopnie elastyczności w zgięciu |  |
|  |  | Wymiary urządzenia 67 x 110 x 110 |  |
|  |  | Waga ok. max 45kg |  |
| 12 | Wanna do masażu kończyn dolnych i kręgosłupa Aparat musi być co najmniej klasy: 1115E | Wanna z siedziskiem | 1 |
|  |  | Pompa z tworzywa sztucznego galwanicznie oddzielona -230V,50HZ,075kW |  |
|  |  | Odpływ automatyczny |  |
|  |  | Zasysanie sitkiem filtrującym |  |
|  |  | 12 dysz o regulowanym kierunku z napowietrzeniem |  |
|  |  | 3 niezależne sekcje po 4 dysze każda |  |
|  |  | System sterowania umożliwia kombinacyjną pracę dysz( 7 kombinacji) |  |
|  |  | System elektrozaworów eliminujący wycieki z dysz |  |
|  |  | 2 niezależne poziomy napełniania wody |  |
|  |  | System napełniania ciepła/zimna woda |  |
|  |  | Stopień ułatwiający wchodzenie do wanny |  |
|  |  | Regulowana wysokość nóg |  |
|  |  | Elektroniczne sterowanie umożliwiające: |  |
|  |  | włączenie urządzenia |  |
|  |  | napełnianie wody do żądanego poziomu |  |
|  |  | zabezpieczenie przed pracą na sucho |  |
|  |  | ustawienie czasu zabiegu |  |
|  |  | automatyczne wyłączenie urządzenia po skończeniu czasu zabiegu |  |
|  |  | elektrozawory regulujące poziom napełniania |  |
| Pakiet 2 |
| Lp | Nazwa urządzenia | Opis | Ilość |
| 1 | Aparat do terapii falą uderzeniową Aparat musi być co najmniej klasy: EnPuls N Plus | Fala uderzeniowa z wykorzystaniem impulsów wytworzonych przez generator elektromagnetyczny | 1 |
|  |  | Praca bez użycia kompresora |  |
|  |  | Aparat przenośny wyposażony w walizkę |  |
|  |  | Żywotność aplikatora – min. 2 miliony uderzeń |  |
|  |  | 1 wiązka impulsów 16 Hz/0,5s |  |
|  |  | 4 rodzaje ustawień częstotliwości 2,5,10,16 Hz |  |
|  |  | 4 poziomy mocy 60,90,120, 185 mJ |  |
|  |  | Maksymalna gęstość strumienia energii: 0,25mJ/mm2 |  |
|  |  | Wymieniane głowice do aplikatora 6mm, 15mm, 25 mm |  |
|  |  | Głębokość wnikania do 35 mm |  |
|  |  | Ergonomiczny aplikator w anodyzowanej obudowie aluminiowej, chłodzony wentylatorem |  |
|  |  | Włącznik nożny |  |
|  |  | Nakładki ochronne na głowicę |  |
|  |  | Walizka |  |
|  |  | Waga do 12 kg (całość) |  |

- Montaż i uruchomienie urządzeń medycznych i rehabilitacyjnych wskazanych przez Zamawiającego,

- Przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi wskazanego Sprzętu.

IV. Części zamówienia

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych  na Pakiet 1 lub/i Pakiet 2

V. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

VI. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VII. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia   1 miesiąc od podpisania

VIII. Warunki udziału w postępowaniu

1. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Ocena dokonywana będzie wg algorytmu- spełnia/niespełna

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się

- wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 pkt 1–3.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

- nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;

- nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

IX. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty 
i oświadczenia:

1. Dokumenty i oświadczenia wymagane:

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- oświadczenie o spełnieniu wymagań zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy

2. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej

Oferta winna zawierać dokumenty i oświadczenia dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie

3. Dokumenty wymagane w przypadku wykonawcy, który  ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

X. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie, i skierowane na adres:

SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE” Sp z o.o.,

ul. Parkowa 3, 
Sokołowsko, 58-350 Mieroszów

lub przesłane faksem albo e-mailem

Zamawiający udzieli odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:

Andrzej Rapacz – tel. 074 845-82-40

XII. Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert,

XIII. Opis przygotowania oferty

1.	Przygotowanie oferty

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

- Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

- Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę

- Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

- Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

- Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

- Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

2.	Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:

Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego

Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty.

Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu - do oferty należy załączyć oświadczenie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

- Zawartość oferty

- Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1 do siwz

- Akceptacja warunków umowy oraz wypełnienie załącznika nr 1 dołączonego do umowy (str.4-8 umowa) - załącznik nr 2 do siwz

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do siwz

- Wykaz oferowanych aparatów i urządzeń – załącznik nr 4 do siwz

XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać w:

SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE” Sp z o.o.,

ul. Parkowa 3, Sokołowsko, 58-350 Mieroszów

sekretariat

w zamkniętych kopertach opisanych następująco:

Przetarg

Dostawa  sprzętu rehabilitacyjnego dla Działu Rehabilitacji i Poradni Rehabilitacyjnej

Nie otwierać prze 23.03.2010 g. 10:10

składanie ofert do dnia  - 23.03.2010 r. g.10:00

otwarcie ofert -  23.03.2010 g. 10:10

XV. Opis sposobu obliczenia ceny

- Cena oferty obliczona zostanie na podstawie cen jednostkowych zaproponowanych przez wykonawcę oraz ilości przewidywanych dostaw.

- Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

- Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem  zamówienia w tym koszty transportu, ubezpieczenia załadunku i rozładunku

XVI. Kryteria oceny oferty

1. Kryteria oceny ofert

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie

| Nazwa kryterium | Waga % |
| --- | --- |
| I. Cena | 100 |

2.  Zasady oceny ofert

Liczba pkt przyznana ofercie badanej = cena oferty najtańszej/ceny oferty badanej *100

3. Wynik

Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów

XVII. Warunki umowy

- Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

- Postanowienia umowy zawarto w załączonym wzorze umowy

XVIII. Środki ochrony prawnej

Środki ochrony prawnej: protest, odwołanie, skarga przysługują wszystkim wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy ( rozdział 4  ustawy prawo zamówień publicznych).

______________________________________

Podpis osoby uprawnionej