Sokołowsko 06.05.2010

Nazwa  i adres zamawiającego:

„SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE” Sp. z o.o.

ul. Parkowa 3 Sokołowsko, 58-350 Mieroszów

Wszyscy Wykonawcy

Dot.: Pytań złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn „Dostawa  sprzętu rehabilitacyjnego dla Działu Rehabilitacji i Poradni Rehabilitacyjnej”

Numer ogłoszenia w BZP: 101811 – 2010 data zamieszczenia: 28.04.2010

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści aparat do elektroterapii spełniający wymagania Zamawiającego, ale nie posiadający kartoteki pacjenta i możliwości oceny bólu przez skalę obrazkową oraz nie generujący prądów: Kotz'a, Nemec'a, Muscle, stosowanych w stymulacji urologicznej? Aparat generuje w zamian ponad 20 różnych rodzajów prądów. Urządzenie współpracuje tylko z aparatami do terapii podciśnieniowej.

Odpowiedź: Nie

Pyt. 2

Czy Zamawiający dopuści aparat do terapii falami krótkimi spełniający wymagania Zamawiającego, ale nieposiadający kartoteki pacjenta, dotykowego wyświetlacza, gotowych programów terapeutycznych, możliwości zapisania własnych programów oraz o następujących parametrach:

częstotliwość dostrajania: 40-350Hz, automatyczne dostrajanie w zakresie 0-200W tryb ciągły i 0-30W tryb pulsacyjny, aplikatory dyskowe o śr. 130mm?

Odpowiedź: Nie

Pyt.3

Czy Zamawiający dopuści stół do UGUL z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 45-95cm?

Odpowiedź: Tak

Pyt. 4

Czy Zamawiający dopuści wannę do kąpieli kończyn dolnych i kręgosłupa spełniającą wymagania Zamawiającego, ale posiadającą 12 dysz podzielonych na 2 niezależne sekcje bez możliwości 7 kombinacji pracy dysz

Odpowiedź: Nie

(podpis zamawiającego)

Jerzy Więcek

Prezes Zarządu