Sokołowsko 27.05.2010 r.

WSZYSCY  WYKONAWCY

Dotyczy: pytań złożonych w dn. 26.05.2010 r. w przetargu nieograniczonym ZP/8/2010 na dostawy oleju opałowego na potrzeby kotłowni lokalnych zlokalizowanych 
w obiektach “Sanatoria Dolnośląskie” sp. z o.o. w Sokołowsku i w Kudowie Zdroju

Ogłoszenie o przetargu opublikowano na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, numer ogłoszenia w BZP: 134600 - 2010; data zamieszczenia: 18.05.2010

Pytanie 1

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w jej załącznikach Zamawiający na podstawie normy PN-C-96024 określił wymagania jakościowe jakie powinien spełniać dostarczony  Olej Opałowy Lekki. Wg zapisów w/w normy wymagania dotyczące parametrów jakości Oleju Opałowego Lekkiego różnią się od wskazanych przez Zamawiającego. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie powstałej rozbieżności

Odpowiedź

- Parametry oleju opałowego lekkiego będącego przedmiotem zamówienia muszą być zgodne z normą PN-C-96024:2001. Ponadto dostarczany Olej winien być barwiony i oznakowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów tak, aby można było zastosować obniżenie podatku akcyzowego z tytułu zastosowania paliwa do celów opałowych

- Na podstawie dotychczasowego doświadczenia Zamawiającego w stosowaniu olejów opałowych w kotłowniach Spółki, parametry określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w jej załącznikach opisują produkt najbardziej efektywny w  sensie ekonomicznym i  technicznym.

Podpisano

Prezes Zarządu

Jerzy Więcek