Sokołowsko 01.10.2010 r.

„Sanatoria Dolnośląskie” sp. z o.o.

Ul. Parkowa 3

58-350 Mieroszów

Dotyczy: pytań złożonych w przetargu nieograniczonym na

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-technicznej na przebudowę budynku Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy  „Biały Orzeł” w Sokołowsku oraz opcjonalnie sprawowanie nadzoru autorskiego

(Nazwa po zmianie)

Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

- o zamówieniu Nr: 297424 - 2010; data zamieszczenia: 20.09.2010,

- o zmianie ogłoszenia Nr: 308626 - 2010; data zamieszczenia: 28.09.2010

Pytania i odpowiedzi

- Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający dla zrealizowania swego programu użytkowego dla zrealizowania swego programu użytkowego przewiduje rozbudowę lub nadbudowę jakiegokolwiek fragmentu obiektu objętego siwz, a jeżeli tak jest, czy jest to zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub posiadanymi warunkami zabudowy?

Jeżeli nie ma tego planu ani warunków zabudowy (lokalizacji) – to termin uzyskania pozwolenia na budowę postulowany do dnia 28.02.2011 należy uznać za nierealny ze względu na czas trwania procedur administracyjnych, jakie występują po złożenie wniosku o wydania warunków zabudowy, a na skrócenie których  Wykonawca nie będzie miał wpływu, a tym samym zgodnie z art. 471 k.c. nie może ponosić konsekwencji z tego tytułu.

Jeżeli zatem wystąpi konieczność uzyskania przez Wykonawcę warunków zabudowy (niezbędnych do rozpoczęcia prac  projektowych), to czy Zamawiający przesunie  termin uzyskania pozwolenia na budowę i termin opracowania pozostałej dokumentacji o okres potrzebny na pozyskania omawianych warunków?

Odpowiedź:

Przewidywana jest budowa zewnętrznego dźwigu osobowego. Zamawiający posiada wstępne uzgodnienia z WKZ z siedzibą w Wałbrzychu dotyczące zmian funkcjonalnych wewnątrz obiektu  i jest w trakcie uzgodnień dotyczących proponowanej lokalizacji dźwigu przyszpitalnego. Termin uzyskania decyzji pozwolenie na budowę został przesunięty do 31.05.2011 (informacja na stronie internetowej Zamawiającego)

Szczegółowe wyjaśnienia w „odpowiedziach na pytania” opublikowanych na stronie internetowej Zamawiającego

- W jakim czasie można dokonać wizji lokalnej w obiekcie.

Odpowiedź:

W każdy dzień roboczy w godz. Od 8:00 do 15:00, po uprzednim umówieniem terminu z Panem Tadeuszem Smolarskim nr. tel. 600-072-461

Podpisano Kierownik Zamawiającego

Jerzy Więcek