Sokołowsko 19.10.2010

Zamawiający:

„Sanatoria Dolnośląskie” sp. z o.o.

Ul. Parkowa 3

58-350 Mieroszów

Email:przetargi@sanatoria-dolnoslaskie.pl

Informacja o dokonaniu zmiany treści SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 z dnia 24 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych  zamawiający informuje, że wprowadza zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

Wykonanie szybu dźwigowego wraz z montażem dźwigu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych w budynku Sanatorium „Zimowit I” w Dusznikach Zdroju

Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się:

- na stronie internetowej:

http://www.sanatoria-dolnoslaskie.pl; http://www.sandol.pl/content/category/8/37/74/lang,/

- na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych  Numer ogłoszenia 286375 - 2010; data zamieszczenia: 14.10.2010

Uszczegółowienie  SIWZ:

- Wyposażenie dźwigu obejmuje  drzwi kabinowe i drzwi  przystankowe (szt. 4)

- Instalacja dźwigu obejmuje także:

- montaż mechaniczny i elektryczny

- wykonanie wszystkich instalacji elektrycznych łącznie z oświetleniem w szybie dźwigu,

- Dodatkowo wykonawca  jest zobowiązany do:

- przeprowadzenia  test rozruchowy i szkolenie pracowników w zakresie obsługi dźwigu oraz awaryjnego  uwalniania osób

- zgłoszenie dźwigu do odbioru i rejestracji

- przeprowadzenia ze strony Zamawiającego  procedury odbioru dźwigu przez Urząd Dozoru Technicznego

- przygotowania deklaracji zgodności CE z normami Unii Europejskiej

- przekazanie Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji niezbędnej do obsługi urządzenia (dokumentacja dla konserwatora wraz z przekazaniem księgi rewizyjnej nowego dźwigu- techniczno-ruchowej, niezbędne instrukcje, tabliczki informacyjne itp.)

- Wszystkie koszty określone w pkt 3 obciążają wykonawcę. Wykonawca powinien koszty te wkalkulować w ofertową cenę wynagrodzenia ryczałtowego.

Zmiany powyższe zostaną wprowadzone do Umowy, która podpisana będzie z wybranym wykonawcą

(podpis kierownika Zamawiającego)

z. up. Zarządu Beata Siodłak