#### Załącznik. nr 2_2  do SIWZ

##### FORMULARZ CENOWY

dostawa wyrobów medycznych, drobnego sprzętu medycznego i środków higienicznych

- ZAMAWIAJĄCY:

„Sanatoria Dolnośląskie” Sp. z o.o., z siedzibą w Sokołowsku przy ul. Parkowej 3, 
58-350 Mieroszów

- WYKONAWCA/Y – składający ofertę:

- ………………………………………………………………………….…………………

nazwa i adres wykonawcy

- ………………………………………………………………………….…………………

nazwa i adres wykonawcy

| Nr | Pakiet 1 | Ilość | Cena jedn netto | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto (ilość x cena jed.brutto) | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bandaż uniwersalny, elastyczny tkany 10 cm x 5 m, surowiec: poliamid / wiskoza | 198 op. |  |  |  |  |  |
| 2 | Czepek jednorazowy, włókninowy damski | 1330 szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Elastyczna siatka opatrunkowa min. 10 cm x 10 m, nie powodujący odparzeń | 10 op. |  |  |  |  |  |
| 4 | Elastyczna siatka opatrunkowa min. 6 cm x 10 m, nie powodujący odparzeń | 20 op. |  |  |  |  |  |
| 5 | Elastyczna siatka opatrunkowa min. 8 cm x 10 m, nie powodujący odparzeń | 15 op. |  |  |  |  |  |
| 6 | Fartuch przedni z włókniny foliowanej długi min. 87 cm x 150 cm, gramatura min. 43g/m2 | 510 szt. |  |  |  |  |  |
| 7 | Fartuch przedni z włókniny foliowanej krótki min. 65 cm x 90 cm, gramatura min. 43g/m2 | 3360 szt. |  |  |  |  |  |
| 8 | Fartuch z włóknin o gramaturze min. 20g/m2, jedn. użytku, z mankietem elastycznym na rękawach, rozmiar L, mankiety | 2660 szt. |  |  |  |  |  |
| 9 | Fartuchy przednie foliowe duże | 120 szt. |  |  |  |  |  |
| 10 | Fartuchy przednie z włókniny foliowanej długie | 0 |  |  |  |  |  |
| 11 | Fixopore S 10 cm x 20 cm | 300 szt. |  |  |  |  |  |
| 12 | Fixopore S 10 cm x 6 cm | 300 szt. |  |  |  |  |  |
| 13 | Fixopore S 10 cm x 8 cm | 300 szt. |  |  |  |  |  |
| 14 | Gaza bawełniana 0,9 m x 200 m, 17-nitkowa, bielona bezchlorowo, nie powodujący odczynów | 5 op. |  |  |  |  |  |
| 15 | Gaza porertowane n/jałowa 1m2 | 200 op. |  |  |  |  |  |
| 16 | Jałowy zestaw do cewnikowania-duży: pakowany w twardy blister 1 komorowy, skład: serweta z laminatu FB 50x50cm – 1szt., rękawice latex, bezpudrowe, rozm.M -2szt., serweta z laminatu FB 50x50cm z otworem średnicy 6cm – 1szt., tupfer gazowy kula 20x20 – 6szt., pojemnik okrągły-mały 120ml., pęseta plastikowa – 1 szt., cewnik Foleya 16, worek na mocz-typ z zaworem 2000ml.-1szt., strzykawka 10ml. – 1szt., igła 12mm – 1szt. | 0 |  |  |  |  |  |
| 17 | Jałowy zestaw do cewnikowania-mały: pakowany w twardy blister 3 komorowy, skład: serweta z laminatu FB 50x50cm – 1szt., rękawice latex, bezpudrowe, rozm.M -2szt., serweta z laminatu FB 50x50cm z otworem średnicy 6cm – 1szt., tupfer gazowy kula 20x20 – 6szt., pęseta plastikowa – 1 szt. | 0 |  |  |  |  |  |
| 18 | Jałowy zestaw do zmiany opatrunku-duży: pakowany w twardy blister 3 komorowy, skład: worek PE na odpady 240x270mm – 1szt., rękawice latex, bezpudrowe, rozm.M -2szt., komp.włókninowy 40g/m2, 4 warstwy, 7,5x7,5cm – 2szt., tupfer gazowy kula 20x20 – 6szt., pęseta plastikowa– 2szt.(zielona i niebieska ), ostrze nr 11 – 1szt. | 0 |  |  |  |  |  |
| 19 | Jałowy zestaw do zmiany opatrunku-mały: pakowany w twardy blister 3 komorowy, skład zestawu: komp.włókninowy 40g/m2, 4 warstwy, 7,5x7,5cm – 2szt., tupfer gazowy kula 20x20 – 6szt., pęseta plastikowa – 2szt.(zielona i niebieska) | 0 |  |  |  |  |  |
| 20 | Komplet pościeli z włókniny, ( skład: poszwa min. 200 cm x 150 cm, poszewka min.90 cm x 75 cm, prześcieradło min.210x150cm ), gramatura min. 35g/m2 | 100 kmpl |  |  |  |  |  |
| 21 | Kompresy gazowe jałowe 5 cm x 5 cm, paczka 3 szt. 12 warstw, jałowe 17-nitkowa, bielona bezchlorowo nie powodujący odczynów | 1010 op. |  |  |  |  |  |
| 22 | Kompresy gazowe jałowe 7 cm x 7 cm paczka 3 szt. 12 warstw, jałowe 17-nitkowa, bielona bezchlorowo nie powodujący odczynów | 1590 op. |  |  |  |  |  |
| 23 | Kompresy gazowe jałowe 9 cm x 9 cm paczka 3 szt. 12 warstw, jałowe 17-nitkowa, bielona bezchlorowo nie powodujący odczynów | 1000 op. |  |  |  |  |  |
| 24 | Kompresy gazowe niejałowe 10 cm x 10 cm opakowanie 100szt. 8 warstw, 13-nitkowa, bielona bezchlorowo | 248 op. |  |  |  |  |  |
| 25 | Kompresy włókninowe, wysokochłonne, absorbujące 10 cm x 20 cm paczka 20 szt. | 390 op. |  |  |  |  |  |
| 26 | Kompresy włókninowe, wysokochłonne, absorbujące 10 cm x 15 cm paczka 20 szt. | 260 op. |  |  |  |  |  |
| 27 | Lignina w arkuszach min. 40 cm x 60 cm. bielona, spełniająca wymagania ustawy o wyrobach medycznych a5kg, biała | 140 op. |  |  |  |  |  |
| 28 | Maska jednorazowa. 3-warstwowa paczka 50 szt, bez obcego zapachu, z wkładka modelującą na nos | 200 op. |  |  |  |  |  |
| 29 | Opaska elastyczna tkanin z zapinką 8 cm x 5 m, surowiec: bawełna | 213 szt. |  |  |  |  |  |
| 30 | Opaska wiskozowa dziana 10cm x 4m, wykonana z wiskozy, brak odczynów na skórze o cechach fizycznych nie gorszych niż niż opaska firmy Matopat | 400 szt. |  |  |  |  |  |
| 31 | Opaska wiskozowa dziana 15cm x 4m, wykonana z wiskozy, brak odczynów na skórze o cechach nie gorszych niż opaski Matopat | 400 szt. |  |  |  |  |  |
| 32 | Opatrunek jałowy, włókninowy do mocowania kaniul min. 7,2 cm x 5 cm, klej akrylowy, hypoalergiczny, nie powodujący odczynów i maceracji skóry | 1000 szt. |  |  |  |  |  |
| 33 | Plaster PLASTOFILM 2,5cm x 9,14m (przeźroczysty) | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 34 | Plaster włókninowy z opatrunkiem 6 cm x 1 m, klej akrylowy i hypoalergiczn, nie powodujący odczynów i maceracji skóry | 165 szt. |  |  |  |  |  |
| 35 | Plaster włókninowy z opatrunkiem 8 cm x 1 m, klej akrylowy i hypoalergiczn, nie powodujący odczynów i maceracji skóry | 80 szt. |  |  |  |  |  |
| 36 | Przylepiec na tkaninie min. 8 cm x 1 m, klej akrylowy,hypoalergiczny nie powodujący odczynów i maceracji skóry | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 37 | Przylepiec na tkaninie min. 5 cm x 5 m, klej akrylowy,hypoalergiczny nie powodujący odczynów i maceracji skóry | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 38 | Prześcieradło włókninowe 160x95cm | 2500 szt. |  |  |  |  |  |
| 39 | Przylepiec na tkaninie min. 5 cm x 5 m, klej akrylowy,hypoalergiczny | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 40 | Przylepiec na włókninie 2,5 cm x min. 9 m. klej akrylowy,hypoalergiczny, nie powodujący odczynów i maceracji skóry | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 41 | Przylepiec przezroczysty mikroporowaty 2,5 cm x min. 9 m, klej akrylowy,hypoalergiczny, nie powodujący odczynów i maceracji skóry | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 42 | Rękawice chirurgiczne jałowe/lateksowe, rozmiar: 8,5-9,0 - pakowane po 2 szt., 50 par/karton, bez obcego zapachu, nie powodujące odczynów na skórze rąk | 16 kartonów |  |  |  |  |  |
| 43 | Rękawice chirurgiczne jałowe/lateksowe, rozmiar 6,0-6,5 – pakowane po 2 szt., 50 par/karton, bez obcego zapachu, nie powodujące odczynów na skórze rąk | 3 kartony |  |  |  |  |  |
| 44 | Rękawice chirurgiczne jałowe/lateksowe,rozmiar: 7,0-7,5 - pakowane po 2 szt., 50 par/karton, bez obcego zapachu, nie powodujące odczynów na skórze rąk | 35 kartonów |  |  |  |  |  |
| 45 | Rękawice lateksowe, Ambulatoryjne, niejałowe, rozmiar S a100 szt. bez obcego zapachu, nie powodujące odczynów na skórze rąk | 2500 kartonów |  |  |  |  |  |
| 46 | Rękawice lateksowe, Ambulatoryjne, niejałowe, rozmiar L a100 szt. bez obcego zapachu, nie powodujące odczynów na skórze rąk | 500 kartonów |  |  |  |  |  |
| 47 | Rękawice lateksowe, Ambulatoryjne, niejałowe, rozmiar M a100 szt. bez obcego zapachu, nie powodujące odczynów na skórze rąk | 1000 kartonów |  |  |  |  |  |
| 48 | Rękawiczki foliowe w 100 szt opakowanie | 400 kartonów |  |  |  |  |  |
| 49 | Tampony 4 x 5 cm (Por Zelin) do iniekcji opakowanie 500 szt. | 100 op. |  |  |  |  |  |
| 50 | Taśma przylepna włókninowa 20 cm x 10 m, zabezpieczone kartonikiem przed zabrudzeniem, klej akrylowy,hypoalergiczny, nie powodujący odparzeń i maceracji skóry | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 51 | Torebki papier-folia do sterylizacji rozmiar min. 150 mm x 300 mm, z papierem medycznym o gramaturze min. 60g. | 1120 szt. |  |  |  |  |  |
| 52 | Torebki papier-folia do sterylizacji rozmiar min. 320 mm x 500 mm, z papierem medycznym o gramaturze min. 60g. | 1120szt. |  |  |  |  |  |
| 53 | Wata opatrunkowa bawełniano-wiskozowa a 500 gram, biała, bez obcego zapachu | 461 op. |  |  |  |  |  |
| 54 | Włókninowe prześcieradła jednorazowe, min. 150 cm x 80 cm, gramatura min. 35g/m2 | 0 |  |  |  |  |  |
| Razem |  | X | X |
| Nr | Pakiet 2 | Ilość | Cena jedn netto | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto (ilość x cena jed.brutto) | Producent | Nr katalogowy |
| 1 | Pieluchomajtki dla dorosłych tzw.dzienne – oznaczenie kolor niebieski, rozmiar L - o obwodzie pasa 100-150cm, wkład chłonny z absorbentem moczu, falbanki boczne zapobiegające wypływowi moczu i kału, elastyczne przylepco/rzepy wielokrotnego użytku, dwa elastyczne ściągacze taliowe, wskaźnik wilgotności, zewnętrzną powierzchnię w całości wykonaną z jednolitego materiału zapewniającego nieprzemakalność, oddychalność dla skóry, opakowanie =30 szt. Minimalna chłonność 2150 ml. wg. normy ISO 11948-1. np. Super Seni Large a30 lub równoważne | 1000 op |  |  |  |  |  |
| 2 | Pieluchomajtki dla dorosłych tzw.dzienne – oznaczenie kolor niebieski, rozmiar XL - o obwodzie pasa 130-170cm, wkład chłonny z absorbentem moczu, falbanki boczne zapobiegające wypływowi moczu i kału, elastyczne przylepco/rzepy wielokrotnego użytku, dwa elastyczne ściągacze taliowe, wskaźnik wilgotności, zewnętrzną powierzchnię w całości wykonaną z jednolitego materiału zapewniającego nieprzemakalność, oddychalność dla skóry, opakowanie =30 szt. Minimalna chłonność 2150 ml. wg. normy ISO 11948-1. np. Super Seni Extra Large a30 lub równoważne | 200 op |  |  |  |  |  |
| 3 | Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar M - o obwodzie pasa 70-120 cm, lub 75-110 cm o minimalnej chłonności 2200 g wg normy ISO 11948-1 absorbent moczu z zawartością cyklodekstryny , falbanki zapobiegające wypływowi moczu i kału, elastyczny przylepiec wielokrotnego użytku, wskaźnik wilgotności, opakowania =30 szt. Np. Molicare Classic nr 2 lub równoważne. | 1000 op |  |  |  |  |  |
| 4 | Podkłady higieniczne z wkładem chłonnym z pulpy celulozowej ( 90 x 60 cm ) ze skrzydłami bocznymi umożliwiającymi zamocowanie wkładu przez zawinięcie skrzydeł bocznych pod materac – rozmiar całkowity podkładu 90 x 170 cm. Opakowanie =30szt np. Seni Soft 90x170 a30 lub równoważne | 60 op |  |  |  |  |  |
| 5 | Krem ochronny zawierający: tlenek cynku, substancję neutralizującą zapach moczu - a’200ml. | 210 szt |  |  |  |  |  |
| 6 | Krem ochronny zawierający: argininą, substancję neutralizującą zapach moczu – a’200ml. | 180 szt |  |  |  |  |  |
| 7 | Pianka myjąco-pielęgnacyjna w aerozolu z zawartością substancji neutralizującej zapach moczu – a’500ml. | 200 szt |  |  |  |  |  |
| 8 | Myjka higieniczna jednorazowa, podfoliowana z celulozy a’50 | 53 op |  |  |  |  |  |
| 9 | Myjka higieniczna jednorazowa, niepodfoliowana z włókniny a’50 | 45 op |  |  |  |  |  |
| 10 | Pielucha nocna o zwiększonej chłonności Large 3, absorbent moczu, z zawartością cyklodekstryny, falbanki zapobiegające wypływowi moczu i kału, wskaźnik wilgotności, zewnętrzna warstwa wykonana z folii lub laminatu oddychającego op=(20 szt. + 1szt majtki podtrzymujące) Minimalna chonność 1900 g wg ISO 11948-1 | 200 op |  |  |  |  |  |
| Razem |  | X | X |
| Nr. | Pakiet 3 | Ilość | Cena jedn netto | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto (ilość x cena jed.brutto) | Producent | Nr katalogowy |
| 1 | Aparat do kroplówek | 6000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Basen plastikowy z pokrywką | 80 szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Bateria do glukometru ONE TOUCH | 3 szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z otworem centralnymi minimum dwoma otworami bocznymi naprzemianległymi, wykonany z PCV medycznego, pakowany pojedynczo , kolor odpowiadający wielkości, sterylny, dopuszczalna długość 40-60 cm | 650 szt. |  |  |  |  |  |
| 5 | Cewnik do podawania tlenu przez nos o długości co najmniej 2 m, sterylny , pakowany pojedynczo z uniwersalnym złączem | 2500 szt. |  |  |  |  |  |
| 6 | Cewnik Foley CH 13 lub CH 14 silikonowany | 150 szt. |  |  |  |  |  |
| 7 | Cewnik Foley CH 16 silikonowany | 350 szt. |  |  |  |  |  |
| 8 | Cewnik Foley CH 18 silikonowany | 800 szt. |  |  |  |  |  |
| 9 | Cewnik Foley CH 20 silikonowany | 1000 szt. |  |  |  |  |  |
| 10 | Fartuch z folii | 6500 szt. |  |  |  |  |  |
| 11 | Igła jednorazowa 0,8x40 | 10000 szt. |  |  |  |  |  |
| 12 | Igła jednorazowa 0,5x25 | 5000 szt. |  |  |  |  |  |
| 13 | Igła jednorazowa 0,6x25 | 2000 szt. |  |  |  |  |  |
| 14 | Igła jednorazowa 0,7x30 | 10000 szt. |  |  |  |  |  |
| 15 | Igła jednorazowa 1,1x40 | 7500 szt. |  |  |  |  |  |
| 16 | Igła jednorazowa 1,2x40 | 10000 szt. |  |  |  |  |  |
| 17 | Igła jednorazowa.0,9x40 | 8000 szt. |  |  |  |  |  |
| 18 | Igła punkcyjna 1,33x88 | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 19 | Igły kaniule 21Gx11/2; 22x0,9x25; 20x1,1x33; 22Gx0,8 | 5000 szt. |  |  |  |  |  |
| 20 | Incides chusteczki op=90 szt | 8 op. |  |  |  |  |  |
| 21 | Kaczka plastikowa | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 22 | Kaniula dożylna niebieska 22G | 4000 szt. |  |  |  |  |  |
| 23 | Kaniula dożylna różowa 20G | 2000 szt. |  |  |  |  |  |
| 24 | Kaniula dożylna zielona 18 G | 2000 szt. |  |  |  |  |  |
| 25 | Kaniula Niven 0,8x25 lub o średnicy równoważnej w skali Gauge =/-0,1mmm | 150 szt. |  |  |  |  |  |
| 26 | Kaniula Niven 1,0(1,1)x32(33) lub o średnicy równoważnej w skali Gauge =/-0,1mm | 500 szt. |  |  |  |  |  |
| 27 | Kaniula Venacat 0,9 | 1 500 szt. |  |  |  |  |  |
| 28 | Kaniula Venacat 1,1 | 700 szt. |  |  |  |  |  |
| 29 | Kapilary heparynowa litowa 2,3/75/130 op= | 6 op. |  |  |  |  |  |
| 30 | Kieliszek do leków plastikowy+zatyczka z pokrywką | 15000 szt. |  |  |  |  |  |
| 31 | Kieliszek do leków plastikowy+zatyczka bez pokrywki | 12000 szt. |  |  |  |  |  |
| 32 | Igły do penów 31G 0,25x8mm | 700 szt. |  |  |  |  |  |
| 33 | Koreczki do venflonów | 8000 szt. |  |  |  |  |  |
| 34 | Łopatka drewniana | 1000 szt. |  |  |  |  |  |
| 35 | Maska jednorazowa z okularami lub Maska jednorazowa + osłona na oczy | 400 szt. |  |  |  |  |  |
| 36 | Monovette Coagulation 9 NC/ 3 ml | 1000 szt. |  |  |  |  |  |
| 37 | Sedivette 3,5 ml | 2000 szt. |  |  |  |  |  |
| 38 | Monovetta 2,7 ml | 3000 szt. |  |  |  |  |  |
| 39 | Monovetta 4,5 ml | 3000 szt. |  |  |  |  |  |
| 40 | Monovetta 9 ml | 5000 szt. |  |  |  |  |  |
| 41 | Motylek - przyrząd do wlewów | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 42 | Nożyczki 17,5 proste k. ostre | 3 szt. |  |  |  |  |  |
| 43 | Opaska uciskowa | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 44 | Ostrze wym. ostr.11 (1op=100szt) | 6 op. |  |  |  |  |  |
| 45 | Papier Ascard 3 104x40 w kratkę rol= | 90 rol. |  |  |  |  |  |
| 46 | Papier do ap. E-300 110x40 rol= | 10 rol. |  |  |  |  |  |
| 47 | Papier termoczuły do drukarki szer.57mm op= | 1,5 op. |  |  |  |  |  |
| 48 | Penseta jednorazowa | 250 szt. |  |  |  |  |  |
| 49 | Zestaw do punkcji opłucnej/Paracentezy z workiem o pojemności 2000 ml. Z trzema igłami o długości MM 80, rozmiarze 14,16,18 G ( producent Chimed) | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 50 | Przedłużacz do tlenu Ch 16 x 2100mm jałowy ( prod. Galmed ) | 1000 szt. |  |  |  |  |  |
| 51 | Podkład gumowy lub z dzianiny bawełnianej z podkładem nieprzemakalnym z PCV na materac – 1,5x2,0 m lub 0,9x2,0m z gumkami na narożnikach | 0 |  |  |  |  |  |
| 52 | Elektrody EKG jednorazowego użycia po 30 szt | 360 szt. |  |  |  |  |  |
| 53 | Pojemnik do moczu z nakr. Op=500 | 2,5 op. |  |  |  |  |  |
| 54 | Pojemnik do zbiórki moczu PE,V-21 | 250 szt. |  |  |  |  |  |
| 55 | Pojemnik do zużytych igieł 0,5 | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 56 | Pojemnik do zużytych igieł 0,7 | 1500 szt. |  |  |  |  |  |
| 57 | Pojemnik do zużytych igieł 3,5 | 120 szt. |  |  |  |  |  |
| 58 | Pojemnik PP V-25ml 28x80mm, | 2 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 59 | Pojemnik z tworzywa dla dorosłych z dziubkiem | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 60 | Przedłużacz do pompy z kranikiem 7 cm | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 61 | Przyrząd do przetaczania krwi | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 62 | Przyssawka gumowa do elektrod | 6 szt. |  |  |  |  |  |
| 63 | Rękawice foliowe op=100 szt | 600 op |  |  |  |  |  |
| 64 | Rurka intubacyjna FI 7,5 ; 6,5 ; 8,0. | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| 65 | Rurka tchawiczna 8/80 | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 66 | Strzykawka ins. jednorazowa z igłą | 500 szt. |  |  |  |  |  |
| 67 | Strzykawka jednorazowa 100 ml.Janet | 800 szt. |  |  |  |  |  |
| 68 | Strzykawka jednorazowa 20 ml | 12000 szt. |  |  |  |  |  |
| 69 | Strzykawka jednorazowa 2ml | 3000 szt. |  |  |  |  |  |
| 70 | Strzykawka jednorazowa 5 ml | 5000 szt. |  |  |  |  |  |
| 71 | Strzykawka jednorazowa 50 ml | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 72 | Strzykawka jednorazowa do tubelk. z igłą | 1500 szt. |  |  |  |  |  |
| 73 | Strzykawka jednorazowa10 ml | 7000 szt. |  |  |  |  |  |
| 74 | Tamponiki ligninowe –op= 250 szt | 250 op. |  |  |  |  |  |
| 75 | Trzonek do noży | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 76 | Wieszaki do worków na mocz | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 77 | Worki na mocz 2 L | 12500 szt. |  |  |  |  |  |
| 78 | Zatyczka do cewn. uniwers. 100 szt. | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 79 | Zgłębnik żołądkowy CH16x1000 | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 80 | Zgłębnik żołądkowy CH18x1000 | 110 szt. |  |  |  |  |  |
| 81 | Żel do EKG 500 ml | 15 op. |  |  |  |  |  |
| 82 | Żel do USG 500 ml | 15 op. |  |  |  |  |  |
| 83 | Kranik trójprzewodowy z drenem 7 cm | 300 szt. |  |  |  |  |  |
| 84 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 150 cm | 300 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem |  | X | X |
| Nr. | Pakiet 4 | Ilość | Cena jedn netto | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto (ilość x cena jed.brutto) | Producent | Nr katalogowy |
| 1 | Jałowy zestaw do cewnikowania-duży: pakowany w twardy blister 1 komorowy, skład: serweta z laminatu FB 50x50cm – 1szt., rękawice latex, bezpudrowe, rozm.M -2szt., serweta z laminatu FB 50x50cm z otworem średnicy 6cm – 1szt., tupfer gazowy kula 20x20 – 6szt., pojemnik okrągły-mały 120ml., pęseta plastikowa – 1 szt., cewnik Foleya 16, worek na mocz-typ z zaworem 2000ml.-1szt., strzykawka 10ml. – 1szt., igła 12mm – 1szt. | 10 op. |  |  |  |  |  |
| 2 | Jałowy zestaw do cewnikowania-mały: pakowany w twardy blister 3 komorowy, skład: serweta z laminatu FB 50x50cm – 1szt., rękawice latex, bezpudrowe, rozm.M -2szt., serweta z laminatu FB 50x50cm z otworem średnicy 6cm – 1szt., tupfer gazowy kula 20x20 – 6szt., pęseta plastikowa – 1 szt. | 60 op. |  |  |  |  |  |
| 3 | Jałowy zestaw do zmiany opatrunku-duży: pakowany w twardy blister 3 komorowy, skład: worek PE na odpady 240x270mm – 1szt., rękawice latex, bezpudrowe, rozm.M -2szt., komp.włókninowy 40g/m2, 4 warstwy, 7,5x7,5cm – 2szt., tupfer gazowy kula 20x20 – 6szt., pęseta plastikowa– 2szt.(zielona i niebieska ), ostrze nr 11 – 1szt. | 20 op. |  |  |  |  |  |
| 4 | Jałowy zestaw do cewnikowania-duży: pakowany w twardy blister 1 komorowy, skład: serweta z laminatu FB 50x50cm – 1szt., rękawice latex, bezpudrowe, rozm.M -2szt., serweta z laminatu FB 50x50cm z otworem średnicy 6cm – 1szt., tupfer gazowy kula 20x20 – 6szt., pojemnik okrągły-mały 120ml., pęseta plastikowa – 1 szt., cewnik Foleya 16, worek na mocz-typ z zaworem 2000ml.-1szt., strzykawka 10ml. – 1szt., igła 12mm – 1szt. | 10 op. |  |  |  |  |  |
| Razem |  | X | X |

| ............................, dnia .............................. 2010r. | ................................................................................... czytelny(e) podpis(y) lub pieczęć(cie) imienna(e) i podpis(y) osoby(osób)uprawnionej (ych) do reprezentowania wykonawcy |
| --- | --- |