Sokołowsko: Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o..
Numer ogłoszenia: 137136 - 2012; data zamieszczenia: 27.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. , ul. Parkowa 3, 58-351 Sokołowsko, woj. dolnośląskie, tel. 74 8458240, faks 74 8458237.

- Adres strony internetowej zamawiającego: www.sanatoria-dolnoslaskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o...

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Lp Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) Ilość 1 Laser ze skanerem i laserem punktowym 1 Aparat do stymulacji laserowej wraz z aplikatorem skanującym R +IR 35mW +250 mW 2 Urządzenie do krioterapii miejscowej 1 Aparat do krioterapii - do miejscowego leczenia zimnem,przygotowanie do kinezyterapii Aparat do terapii polem magnetycznym 1 Aparat do leczenia polem magnetycznym o niskiej częstotliwości Aparat do terapii falami krótkimi o emisji ciągłej i impulsowej 1 Aparat do elektroterapii dwukanałowy 1aparat do terapii prądami bipolarnymi i unipolarnymi - 2 osoby jednocześnie Bieżnia do treningu wzmacniającego i podnoszącego wydolność 1 Bieżnia - do trening po zawałach mięśnia sercowego, trening wzmacniający i podnoszący wydolność Bieżnia z obciążeniem do rehabilitacji kończyn dolnych 1 Bieżnia z obciążeniem - urządzenie do rehabilitacji kończyn dolnych Butla CO2 napełniona kompatybilna z urządzeniem CRYO-T (NR2) 1 Butla syfonowa na CO2 7litrów gazu, napełniona - zasobnik z gazem do aparatu do krioterapii Fotel do ćwiczeń oporowych 1Fotel rehabilitacyjny do ćwiczeń oporowych kończyn dolnych Kozetka lekarska metalowa Stosowana w zakładach służby zdrowia, gabinetach odnowy biologicznej do wszelkiego rodzaju zabiegów i badań. 8 Kozetka lekarska metalowa - stanowisko rehabilitacyjne do ćw. Izometrycznych (PIR) Kozetka drewniana do fizykoterapii Leżanka do fizykoterapii wykonana z drewna nie zawierająca elementów metalowych- 1 szt. 1 Kozetka drewniana tapicerowana do fizykoterapii - stanowisko rehabilitacyjne , do zabiegów z wykorzystaniem aparatu Terapuls Lampa statywowa do światłolecznictwa 3 Lampa statywowa do światłolecznictwa, działanie p/zapalnie i p/bólowo Łóżka rehabilitacyjne - Leczenie ułożeniowe, stosowanie pozycji drenażowych u pacjentów pulmonologicznych, również do ćwiczeń obwodowych naczyń krwionośnych 5Materac składany do kinezyterapii 3 Ergometr eliptyczny- szt.1 Orbitrek, trenażer eliptyczny Podgrzewacz okładów borowinowych 1 Laser biostymulacyjny 1, 18 Urządzenie statyczno -dynamiczne z biofeedbackiem-1szt. Parapodium (rotor)Statyczno-dynamiczne z biofeedbackiem - urządzenie do pasywnej i aktywnej terapii kończyn dolnych i górnych z biofeedbackiem i treningiem symetrii , Atlas do ćwiczeń oporowych 6-cio stanowiskowy, Siłownia z 6 stanowiskami do wzmacniania mięśni brzucha , mięśni klatki piersiowej , mięśni grzbietu oraz mięśni kończyn dolnych i górnych Stół do masażu składany 1Stół do masażu składany , (walizkowy) z zagłówkiem regulowanym Stół rehabilitacyjny, Stół do masażu, dwuczęściowy z regulacją wysokości, Urządzenie do ćwiczeń stawu skokowego z oporem elastycznym 1 Urządzenie do ćwiczeń stawu skokowego z elastycznym oporem przystosowne dla pacjentów neurologicznych, ortopedycznych i medycyny sportowe Urządzenie do ćwiczeń stawu skokowego z oporem elastycznym 1 Urządzenie do ćwiczeń stawu skokowego z oporem elastycznym przystosowne dla pacjentów neurologicznych, ortopedycznych i medycyny sportowej Uniwersalne urządzenie do mechanoterapii 1 Urządzenie do mechanoterapii wzmacniające siłę mięśniową Rotor elektryczny do aktywnej i pasywnej terapii ruchowej kończyn dolnych oraz górnych z biofeedbackiem i treningiem symetrii 2Urządzenie do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych z wykorzystaniem oporu elastycznego - 1szt 1 Aparat do terapii ultradźwiękowej 1 Wanna do masażu podwodnego za pomocą węża zabiegowego 1 zestaw do trakcji szyjnej i lędźwiowej kręgosłupa 1.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.44.00.00-4, 33.16.50.00-4, 33.15.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

- Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - oświadczenie

- III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - oświadczenie

- III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - oświadczenie

- III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - oświadczenie

- III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - oświadczenie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

- III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

- III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

- III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

nie dotyczy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sanatoria-dolnoslaskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. Sokołowsko Ul. Parkowa 3, 58-351 Sokołowsko..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.05.2012 godzina 10:00, miejsce: Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. Sokołowsko Ul. Parkowa 3, 58-351 Sokołowsko, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie