ZP/15/2012

Sokołowsko 25.10.2012.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: dostawa wyrobów medycznych, drobnego sprzętu medycznego i środków higienicznych

Wspólny Słownik Zamówień : Kod CPV : 33141000-0

Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się:

- na stronie internetowej: http://www.sanatoria-dolnoslaskie.pl

- na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych  420742 data 26.10.2012

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 26.10.2012

I. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego:

Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o.

Ul. Parkowa 3

58-351 Sokołowsko

http://www.sanatoria-dolnoslaskie.pl

Nr.tel 0748458240

Nr.faxu 0748458237

Email: przetargi@sanatoria-dolnoslaskie.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

III. Opis zamówienia

- Zamówienie obejmuje dostawę wyrobów medycznych, drobnego sprzętu medycznego, środków higienicznych (pakiety 1,2,3)

| Nr | Pakiet 1 | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do kroplówek | 10000 | szt. |
| 2 | Basen plastikowy z pokrywką | 40 | szt. |
| 3 | Cewnik do odssysania końcówka Ideal Tip 6 mm (18 Ch) x 600 mm | 300 | szt. |
| 4 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z otworem centralnymi minimum dwoma otworami bocznymi naprzemianległymi, wykonany z PCV medycznego, pakowany pojedynczo , kolor odpowiadający wielkości, sterylny, dopuszczalna długość 40-60 cm | 200 | szt. |
| 5 | Cewnik do podawania tlenu przez nos o długości co najmniej 2 m, sterylny , pakowany pojedynczo z uniwersalnym złączem | 1000 | szt. |
| 6 | Cewnik Foley CH 13 lub CH 14 silikonowany | 50 | szt. |
| 7 | Cewnik Foley CH 16 silikonowany | 150 | szt. |
| 8 | Cewnik Foley CH 18 silikonowany | 700 | szt. |
| 9 | Cewnik Foley CH 20 silikonowany | 800 | szt. |
| 10 | Cewnik Foley CH 22 silikonowy | 100 | szt. |
| 11 | Cewnik Foleya 24 | 50 | szt. |
| 12 | Fartuch z folii | 3000 | szt. |
| 13 | Igła jednorazowa 0,8x40 | 150 | op=100 |
| 14 | Igła jednorazowa 0,5x25 | 100 | op=100 |
| 15 | Igła jednorazowa 0,6x25 | 10 | op=100 |
| 16 | Igła jednorazowa 0,7x30 | 100 | op=100 |
| 17 | Igła jednorazowa 1,1x40 | 100 | op=100 |
| 18 | Igła jednorazowa 1,2x40 | 150 | op=100 |
| 19 | Igła jednorazowa.0,9x40 | 50 | op=100 |
| 20 | Igła punkcyjna 1,33x88 | 10 | szt. |
| 21 | Igły do penów 31x0,25x8 | 1000 | szt. |
| 22 | Kaczka plastikowa | 50 | szt. |
| 23 | Kaniula dożylna niebieska 22G | 6000 | szt. |
| 24 | Kaniula dożylna różowa 20G | 1500 | szt. |
| 25 | Kaniula dożylna zielona 18 G | 150 | szt. |
| 26 | Motylek przyrząd do wlewów | 400 | szt. |
| 27 | Zestaw do punkcji opłucnej/paracentezy z workiem o pojemności 2000 mlz trzema igłami o dł.MM80,rozm.14,16,18G | 200 | szt. |
| 28 | Przedłużacz do tlenu CH 16x2100 jałowy | 600 | szt. |
| 29 | Kieliszek do leków plastikowy+zatyczka z pokrywką | 14000 | szt. |
| 30 | Kieliszek do leków plastikowy bez pokrywki | 10000 | szt. |
| 31 | Koreczki do venflonów | 3000 | szt. |
| 32 | Łopatka drewniana | 500 | szt. |
| 33 | Elektrody EKG rozm. 55/35 | 600 | szt. |
| 34 | Monovetta 2,7 ml | 200 | op.50 szt. |
| 35 | Monovetta 4,5 ml | 200 | op.50 szt. |
| 36 | Monovetta 9 ml | 100 | szt. |
| 37 | Sedivette3,5ml | 500 | szt. |
| 38 | Nożyczki 17,5 proste k. ostre | 10 | szt. |
| 39 | Opaska uciskowa | 10 | szt. |
| 40 | Ostrze wym. ostr.11 (1op=100szt) | 2 | op=100 |
| 41 | Papier Ascard 3 104x40 w kratkę | 150 | rol. |
| 42 | Papier do ap. E-300 110x40 | 100 | rol. |
| 43 | Papier do ap ekg 112x25 | 50 | rol |
| 44 | Penseta jednorazowa jałowe | 50 | szt. |
| 45 | Pleura zestaw do punkcji opłucnej (chimed) lub równoważny zestaw do punkcji opłucnej 3 igłowy zawierający wszystkie elementy niezbędne do przeprowadzenia nakłucia klatki piersiowej (igły, strzykawkę i worek do zbiórki odprowadzanych płynów). | 150 | zestaw |
| 46 | Pleurofix nr1 lub równoważny zestaw do punkcji opłucnej 3 igłowy zawierający wszystkie elementy niezbędne do przeprowadzenia nakłucia klatki piersiowej (igły, strzykawkę i worek do zbiórki odprowadzanych płynów), wyposażony w szczelny kranik trójdrożny ze wskaźnikami określającymi kierunek przepływu płynów aspirowanych i odprowadzanych do worka do drenażu. | 50 | zestaw |
| 47 | Płyn do mycia rąk chroniący skórę PH-5,0 1L | 140 | op=1 L |
| 48 | Pneumotachograf dPP REF DP 050 jedn prod. Abc Med | 100 | szt. |
| 49 | Podkład gumowy lub z dzianiny bawełnianej z podkładem nieprzemakalnym z PCV na materac – 1,5x2,0 m lub 0,9x2,0m z gumkami na narożnikach | 40 | szt. |
| 50 | Podkład ceratowy 120x140 cm. | 150 | szt. |
| 51 | Pojemnik do moczu z nakr. /500/ | 20 | op=500 |
| 52 | Pojemnik do zbiórki moczu PE,V-21 | 20 | szt. |
| 53 | Pojemnik do zużytych igieł 0,5 | 50 | szt. |
| 54 | Pojemnik do zużytych igieł 0,7 | 800 | szt. |
| 55 | Pojemnik do zużytych igieł 3,5 | 150 | szt. |
| 56 | Pojemnik do zużytych igieł 1,2 | 250 | szt. |
| 57 | Pojemnik z tworzywa dla dorosłych z dziubkiem | 200 | szt. |
| 58 | Kranik trójdrożny z drenem 7 cm | 100 | szt. |
| 59 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 150 cm. | 100 | szt. |
| 60 | Przyrzyrząd do przetaczania krwi | 50 | szt. |
| 61 | Przyssawka gumowa do elektrod | 6 | szt. |
| 62 | Rękawice foliowe | 800 | op-50 szt. |
| 63 | Rurka intubacyjna FI 7,5;6,5;8,0 | 30 | szt. |
| 64 | Strzykawka jednorazowa do tuberkuliny z igłą | 600 | szt. |
| 65 | Strzykawka jednorazowa 100 ml.Janet | 1000 | szt. |
| 66 | Strzykawka jednorazowa 20 ml | 15000 | szt. |
| 67 | Strzykawka jednorazowa 2ml | 150 | op=100 |
| 68 | Strzykawka jednorazowa 5 ml | 100 | op=100 |
| 69 | Strzykawka jednorazowa 50 ml | 50 | op=100 |
| 70 | Strzykawka jednorazowa10 ml | 100 | op=100 szt |
| 71 | Rurki Tracheostomijne plastikowe rozm. 8,10 | 10 | szt. |
| 72 | Tamponiki ligninowe - 250 szt | 100 | op=250 |
| 73 | Mini -Spike Plus filtr powietrzny 0,45 mg zatrzymujący bakterie (RoweSpike) | 500 | szt. |
| 74 | Trzonek do noży | 5 | szt. |
| 75 | Nebulizator dla dorosłych z ustnikiem | 100 | szt. |
| 76 | Wieszaki do worków na mocz | 300 | szt. |
| 77 | Serweta operacyjna 2-warstwowa 75x90 cm | 300 | szt. |
| 78 | Termometr elektroniczny | 20 | szt. |
| 79 | Worki na mocz 2 L | 3500 | szt. |
| 80 | Zatyczka do cewn. uniwers. 100 szt. | 100 | szt. |
| 81 | Nakłuwacze automatyczne jednorazowego użytku głębokości nakłucia 2.0mm | 4500 | szt. |
| 82 | Zgłębnik żołądkowy CH16x1000 | 100 | szt. |
| 83 | Zgłębnik żołądkowy CH18x1000 | 110 | szt. |
| 84 | Żel do EKG 500 ml | 80 | op=500ml |
| 85 | Żel do USG 500 ml | 80 | op=500ml |
| 86 | Kaniule S Monovette 21Gx1,1/2 tw | 50 | op=50 szt |
| 87 | Sedivette 3,5 ml. | 30 | op=50 szt |
| Nr | Pakiet 2 |  |  |
| 1 | Bandaż uniwersalny, elastyczny, tkany 10 cm x 5 m, surowiec: poliamid/wiskoza | 10 | szt. |
| 2 | Czepek jednorazowy, włókninowy damski | 3000 | szt. |
| 3 | Elastyczna siatka opatrunkowa min. 10 cm x 10 m, nie powodująca odparzeń | 80 | op=100 |
| 4 | Elastyczna siatka opatrunkowa min. 6 cm x 10 m, nie powodująca odparzeń | 80 | op=100 |
| 5 | Elastyczna siatka opatrunkowa 4 cm. X 10 cm. nie powodująca odparzeń | 10 | op=100 |
| 6 | Elastyczna siatka opatrunkowa min. 8 cm x 10 m, nie powodująca odparzeń | 20 | op=100 |
| 7 | Fartuch przedni z włókniny foliowanej długi min. 87 cm x 150 cm, gramatura min. 43g/m2 | 200 | szt. |
| 8 | Fartuch przedni z włókniny foliowanej krótki min. 65 cm x 90 cm, gramatura min. 43g/m2 | 200 | szt. |
| 9 | Fartuch z włóknin o gramaturze min. 20g/m2, jedn. użytku, z mankietem elastycznym na rękawach, rozmiar L, mankietem | 3000 | szt. |
| 10 | Fartuchy przednie foliowe duże | 300 | szt. |
| 11 | Fartuch ochronny z włókniny jednorazowy bez mankietu | 3000 | szt. |
| 12 | Fixopore S 10 cm x 20 cm | 300 | szt. |
| 13 | Fixopore S 10 cm x 6 cm | 300 | szt. |
| 14 | Fixopore S 10 cm x 8 cm | 200 | szt. |
| 15 | Gaza bawełniana 0,9 m x 200 m, 17-nitkowa, bielona bezchlorkowo, nie powodująca odczynów | 20 | szt. |
| 16 | Gaza porertowane n/jałowa 1m2 | 1400 | szt. |
| 17 | Komplet pościeli z włókniny, (skład: poszwa min. 200 cm x 150 cm, poszewka min. 90 cm x 75 cm, prześcieradło min. 210 x 150 cm), gramatura min. 35 g/m2 | 100 | kompl |
| 18 | Kompresy gazowe jałowe 5 cm x 5 cm, paczka 3 szt. 12 warst, jałowe, 17-nitkowe, bielone bezchlorowo nie powodujące odczynów | 100 | op=3 |
| 19 | Kompresy gazowe jałowe 7 cm x 7 cm paczka 3 szt. 12 warstw, jałowe 17-nitkowe, bielone bezchlorowo nie powodujące odczynów | 100 | op=3 |
| 20 | Kompresy gazowe jałowe 9 cm x 9 cm paczka 3 szt. 12 warstw, jałowe 17-nitkowe, bielone bezchlorowo nie powodujące odczynów | 200 | op=3 |
| 21 | Kompresy gazowe niejałowe 10 cm x 10 cm opakowanie 100 szt., 8 warstw, 13-nitkowa, bielona bezchlorowo | 500 | op=100 |
| 22 | Kompresy włókninowe, wysokochłonne, absorbujące 10 cm x 20 cm, paczka 20 szt. | 500 | op=20 |
| 23 | Kompresy włókninowe, wysokochłonne, absorbujące 10 cm x 15 cm, paczka 20 szt. | 150 | op=20 |
| 24 | Lignina w arkuszach min. 40 cm x 60 cm, bielona, spełniająca wymagania ustawy o wyrobach medycznych biała | 140 | op=1 kg |
| 25 | Maska jednorazowa 3-warstwowa, paczka 50 szt., bez obcego zapachu, z wkładką modelującą na nos | 200 | op=50 |
| 26 | Opaska elastyczna, tkanina z zapinką 8 cm x 5 m, surowiec: bawełna | 50 | op=10 |
| 27 | Opaska wiskozowa dziana 10 cm x 4 m, wykonana z wiskozy, brak odczynów na skórze. | 4000 | op=10 |
| 28 | Opaska wiskozowa dziana 15 cm x 4 m, wykonana z wiskozy, brak odczynów na skórze | 200 | op=10 |
| 29 | Opatrunek jałowy, włókninowy do mocowania kaniuli min. 7,2 cm x 5 cm, klej akrylowy, hypoalergiczny, nie powodujący odczynów i maceracji skóry( 50 szt.op) | 150 | op=50 |
| 30 | Plaster PLASTOFILM 2,5 cm x min 9 m (przeźroczysty) | 250 | szt. |
| 31 | Plaster włókninowy z opatrunkiem 6 cm x 1 m, klej akrylowy i hypoalergiczny, nie powodujący odczynów i maceracji skóry | 100 | szt. |
| 32 | Plaster włókninowy z opatrunkiem 8 cm x 1 m, klej akrylowy i hypoalergiczny, nie powodujący odczynów i maceracji skóry | 100 | szt. |
| 33 | Przylepiec na tkaninie min. 5 cm x 5 m, klej akrylowy, hypoalergiczny nie powodujący odczynów i maceracji skóry | 100 | szt. |
| 34 | Prześcieradło włókninowe 160 x 95 cm | 1500 | szt. |
| 35 | Przylepiec na włókninie 2,5 cm x min. 9 m, klej akrylowy, hypoalergiczny, nie powodujący odczynów i maceracji skóry | 50 | szt. |
| 36 | Rękawice chirurgiczne jałowe/lateksowe, rozmiar: 8,5 – 9,0 – pakowane po 2 szt., 50 par/karton, bez obcego zapachu, nie powodujące odczynów na skórze rąk | 10 | kart=50 |
| 37 | Rękawice chirurgiczne jałowe/lateksowe, rozmiar 6,0 – 6,5 – pakowane po 2 szt., 50 par/karton, bez obcego zapachu, nie powodujące odczynów na skórze rąk | 10 | kart=50 |
| 38 | Rękawice chirurgiczne jałowe/lateksowe, rozmiar: 7,0 – 7,5, pakowane po 2 szt., 50 par/karton, bez obcego zapachu, nie powodujące odczynów na skórze rąk | 35 | kart=50 |
| 39 | Rękawice lateksowe, ambulatoryjne, niejałowe, rozmiar S a 100 szt., bez obcego zapachu, nie powodujące odczynów na skórze rąk | 2500 | op=100 |
| 40 | Rękawice lateksowe, ambulatoryjne, niejałowe, rozmiar L a 100 szt. bez obcego zapachu, nie powodujące odczynów na skórze rąk | 100 | op=100 |
| 41 | Rękawice lateksowe, ambulatoryjne, niejałowe, rozmiar M a 100 szt., bez obcego zapachu, nie powodujące odczynów na skórze rąk | 1500 | op=100 |
| 42 | Rękawice nitrylex PF rozm.S, | 250 | kart=100 |
| 43 | Rekawice nitrylex PF rozm. M | 600 | kart=100 |
| 44 | Rękawiczki foliowe 100 szt. opakowanie | 400 | op=100 |
| 45 | Tampony 4 x 5 cm (Por Zelin) do iniekcji opakowanie 500 szt. | 50 | op=500 |
| 46 | Taśma przylepna włókninowa 20 cm x 10 m, zabezpieczona kartonikiem przed zabrudzeniem, klej akrylowy, hypoalergiczny, nie powodujący odparzeń i maceracji skóry | 100 | szt. |
| 47 | Torebki papier – folia do sterylizacji rozmiar min. 150 mm x 300 mm, z papierem medycznym o gramaturze min. 60g. | 1200 | szt. |
| 48 | Torebki papier – folia do sterylizacji rozmiar min. 320 mm x 500 mm, z papierem medycznym o gramaturze min. 60g | 1200 | szt. |
| 49 | Wata opatrunkowa bawełniano – wiskozowa a 500 gram, biała, bez obcego zapachu | 180 | op=0,5kg |
| 50 | Jednorazowe miski nerkowate | 300 | szt. |
| Nr | Pakiet 3 |  |  |
| 1 | Pieluchomajtki dla dorosłych „tzw. dzienne” – oznaczenie kolor niebieski, rozmiar L – o obwodzie pasa 100-150 cm, wkład chłonny z absorbentem moczu, falbanki boczne zapobiegające wypływowi moczu i kału, elastyczne przylepco/rzepy wielokrotnego użytku, dwa elastyczne ściągacze taliowe, wskaźnik wilgotności, zewnętrzną powierzchnię w całości wykonaną z jednolitego materiału zapewniającego nieprzemakalność, oddychalność dla skóry, opakowanie a 30 szt., Minimalna chłonność 2150 ml wg. normy ISO 11948-1. | 3200 | op=30 |
| 2 | Pieluchomajtki dla dorosłych „tzw. dzienne” – oznaczenie kolor niebieski, rozmiar XL – o obwodzie pasa 130-170 cm, wkład chłonny z absorbentem moczu, falbanki boczne zapobiegające wypływowi moczu i kału, elastyczne przylepco/rzepy wielokrotnego użytku, dwa elastyczne ściągacze taliowe, wskaźnik wilgotności, zewnętrzną powierzchnię w całości wykonaną z jednolitego materiału zapewniającego nieprzemakalność, oddychalność dla skóry, opakowanie a 30 szt., Minimalna chłonność 2150 ml wg. normy ISO 11948-1. | 100 | op=30 |
| 3 | Pieluchomajtki dla dorosłych „tzw. dzienne” – oznaczenie kolor niebieski, rozmiar M – o obwodzie pasa 75-110 cm, wkład chłonny z absorbentem moczu, falbanki boczne zapobiegające wypływowi moczu i kału, elastyczne przylepco/rzepy wielokrotnego użytku, dwa elastyczne ściągacze taliowe, wskaźnik wilgotności, zewnętrzną powierzchnię w całości wykonaną z jednolitego materiału zapewniającego nieprzemakalność, oddychalność dla skóry, opakowanie a 30 szt., Minimalna chłonność 1950 ml wg. normy ISO 11948-1. | 500 | op=30 |
| 4 | Podkłady higieniczne z wkładem chłonnym z pulpy celulozowej (90 x 60 cm) ze skrzydłami bocznymi umożliwiającymi zamocowanie wkładu przez zawinięcie skrzydeł bocznych pod materac – rozmiar całkowity podkładu 90 x 170 cm. Opakowanie a 30 szt. | 100 | op=30 |
| 5 | Krem ochronny zawierający: tlenek cynku, substancję neutralizującą zapach moczu – a 200 ml | 80 | op=200ml |
| 6 | Krem ochronny zawierający: argininę, substancję neutralizującą zapach moczu – a 200 ml. | 150 | op=200ml |
| 7 | Pianka myjąco – pielęgnacyjna w aerozolu z zawartością substancji neutralizującej zapach moczu – a 500 ml | 150 | op=500 |
| 8 | Myjka higieniczna jednorazowa, podfoliowana z celulozy a 50 | 100 | op=50 |
| 9 | Myjka higieniczna jednorazowa, niepodfoliowana z włókniny a 50 | 100 | op=40 |
| 10 | Pieluchy anatomiczne rozmiar L, wkład chłonny z absorbentem moczu, falbanki boczne zapobiegające wypływowi moczu i kału, wskaźnik wilgotności, zewnętrzną powierzchnię w całości wykonaną z jednolitego materiału zapewniającego nieprzemakalność, „oddychalność” dla skóry, opakowanie a 30 szt. Minimalna chłonność 1950 ml wg normy ISO 11948-1 | 20 | op=30 |
| 11 | Majtki siatkowe podtrzymujące – elastyczne, rozmiar L a 2 szt. | 300 | op=2 |
| 12 | Majtki chłonne 30 szt. | 500 | op=30 |
| 13 | Wkłady urologiczne 20 szt. | 20 | op=20 |
| 14 | Sliniaki ochronne 100 szt | 150 | op=100 |
| 15 | Jałowy zestaw do cewnikowania – duży: pakowany w twardy blister 1 komorowy, skład: serweta z laminatu FB 50x50 cm 1 szt., rękawice latex bezpudrowe, rozm. M – 2 szt., serweta z laminatu FB 50 x 50 cm z otworem średnicy 6 cm – 1 szt., tupfer gazowy kula 20x20 – 6 szt., pojemnik okrągły mały 120 ml, pęseta plastikowa – 1 szt., cewnik Foleya 16, worek na mocz typ z zaworem 2000 ml – 1 szt, strzykawka 10 ml – 1 szt., igła 12 mm- 1 szt. | 20 | zestaw |
| 16 | Jałowy zestaw do cewnikowania – mały: pakowany w twardy blister 3 komorowy, skład: serweta z laminatu FB 50x50 cm – 1 szt., rękawice latex, bezpudrowe, rozmiar M – 2 szt., serweta z laminatu FB 50x50 cm z otworem średnicy 6 cm – 1 szt., tupfer gazowy kula 20x20 – 6 szt., pęseta plastikowa – 1 szt. | 20 | zestaw |
| 17 | Jałowy zestaw do zmiany opatrunku – duży: pakowany w twardy blister 3 komorowy, skład: worek PE na odpady 240 x 270 mm – 1 szt., rękawice latex, bezpudrowe, rozmiar M-2 szt., komp. włókninowy 40g/m2, 4 warstwy 7,5x 7,5 cm – 2 szt., tupfer gazowy kula 20 x 20 – 6 szt.., pęseta plastikowa – 2 szt. (zielona i niebieska), ostrze nr 11 – 1 szt. | 20 | zestaw |
| 18 | Jałowy zestaw do cewnikowania – duży: pakowany w twardy blister 1 komorowy, skład: serweta z laminatu FB 50 x 50 cm z otworem średnicy 6 cm – 1 szt., tupfer gazowy kula 20 x 20 – 6 szt., pojemnik okrągły – mały 120 ml, pęseta plastikowa – 1 szt., cewnik Foleya 16, worek na mocz typ zaworem 2000 ml – 1 szt., strzykawka 10 ml – 1 szt., igła 12 mm – 1 szt. | 20 | zestaw |
| 19 | Emulsja nawilżająca 4% urea 500 ml .op. | 40 | op=500ml |
| 20 | Chusteczki nasączone 80 szt.op. | 40 | op=80szt |

- Oferowane produkty muszą posiadać:

- Certyfikat CE

- Zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania w przypadkach wymaganych prawem

- Całkowita wielkość (wartość) zamówienia uzależniona będzie od ilości hospitalizowanych pacjentów

- Wykonawca dostarczać będzie produkty transportem własnym - na własny koszt i ryzyko, bezpośrednio do

    - Specjalistycznego Szpital Chorób Płuc „Biały Orzeł I” Sokołowsko ul. Parkowa, 58-351 Sokołowsko;

    - Specjalistycznego Szpital Chorób Płuc „Biały Orzeł II” Sokołowsko ul. Parkowa, 58-351 Sokołowsko;

    - ZOL Odrodzenie Sokołowsko ul. Główna 15,  58-351 Sokołowsko

    - ZOL Górnik Sokołowsko ul. Główna 22, 58-351 Sokołowsko

    - Specjalistycznego  Szpital Chorób Płuc, Rościszów 11, 58-250 Pieszyce;

w godzinach 9:00 - 13:00

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są w załączonym wzorze umowy  - załącznik nr 7

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych w zakresie poszczególnych pakietów.

- Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na poszczególne pakiety 1 lub/i pakiety 2  lub/ pakiet 3

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt.7 pzp.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom tylko w części związanej z transportem i rozładunkiem produktów dostarczanych do jednostek organizacyjnych Zamawiającego

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w każdym przypadku gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego a także w przypadku wejścia w życie przepisów zmieniających wysokość stawki podatku VAT za poszczególne Produkty

IV.	Termin wykonania zamówienia – 30.11.2013

V.	Opis warunków udziału w postępowania oraz sposobu ich oceny

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- Spełniają warunki dotyczące:

1.1 posiadania wiedzy i doświadczenia;

Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty:

- oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego spełnienie warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ,

1.2  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty:

- oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

1.3  sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty:

- oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ,

- Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł.

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy pzp. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda dołączenia do oferty następujących dokumentów:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy zgodnie z załącznikami  nr 4 i 3 do SIWZ;

- Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków przez Wykonawców na podstawie analizy załączonych dokumentów i oświadczeń metodą spełnia/ nie spełnia.

VI. Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Zamiast dokumentów, o których mowa w V pkt A2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres Zamawiającego w formie pisemnej i elektronicznej.

- Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie faksem potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia

- Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

- W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert lub zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej Zamawiającego.

- Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

- Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

Andrzej Rapacz 	tel. 748458240, przetagi@sanatoria-dolnoslaskie.pl

VIII. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium .

IX. Termin związania ofertą

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,

X. Opis sposobu przygotowania oferty

A. Przygotowanie oferty

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

- Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

- Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

- Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.

B. Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące warunki:

- Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego.

- Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/ partnerów - należy załączyć do oferty

- Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

- W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.

C. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

- Wypełniony załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy

- Wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ  - Formularz Cenowy

- Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 3 do SIWZ

- Aktualny odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

- Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł.

- Zaakceptowane warunki umowy – złącznik nr 6 do siwz

- Katalogi i etykiety  w języku polskim  dla wszystkich oferowanych produktów

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać do dnia: 2012-11-16 do godz. 10.00

w siedzibie zamawiającego w sekretariacie

Oferty zostaną otwarte dnia: 2012-11-16, o godz. 10.05

w siedzibie Zamawiającego

Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane:

Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. Sokołowsko Ul. Parkowa 3, 58-351 Sokołowsko

i oznakowane

Dostawa drobnego sprzętu medycznego

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

- Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, 
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

- Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego , m.in. koszty ubezpieczenia, dostawy załadunku i rozładunku oraz dostawy produktów do punktu przeznaczenia

- Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

- Ważność oferty 30 dni od daty otwarcia ofert

- Ceny jednostkowe nie ulegają zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

| Nr | Nazwa kryterium | Waga % | Sposób punktowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena brutto | 100% | Liczba punktów (C) =(cena najniższa zaproponowana w ofertach /cena badanej oferty) x 100 |

- Oferty będą oceniane następująco:

- Kryterium 1 – najtańsza oferta uzyska 100 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej

- Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów

- W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

- Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości oferty brutto nie później niż w dniu podpisania umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone:

- -w pieniądzu;

- w gwarancjach bankowych

- w gwarancjach ubezpieczeniowych;

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym.

- Zabezpieczenie w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto zamawiającego:

- Zabezpieczenie w innej formie należy złożyć w kasie Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o.

- Środki ochrony prawnej

- Zgodnie z Działem VI Środki ochrony prawnej ustawy pzp w ramach niniejszego postępowania odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

XVI. . Siwz można uzyskać  Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. Sokołowsko Ul. Parkowa 3, 58-351 Sokołowsko

XVII. Załączniki

- Formularz oferty  (załącznik 1);

- Formularz cenowy (załącznik 2);

- Oświadczenie osoby fizycznej - art.24.ust.1.pkt. 2  (załącznik 3)

- Oświadczenie dot.  wykluczenia - art.24.ust.1. (załącznik 4)

- Oświadczenie dot. warunków udziału - art. 22 ust. 1  (załącznik 5)

- Wzór umowy (załącznik 6).

____________________________________

Kierownik Zamawiającego