##### Załącznik Nr 2 do SIWZ

##### FORMULARZ CENOWY

dostawa wyrobów medycznych, drobnego sprzętu medycznego i środków higienicznych

- ZAMAWIAJĄCY:

„Sanatoria Dolnośląskie” Sp. z o.o., z siedzibą w Sokołowsku przy ul. Parkowej 3, 
58-351 Sokołowsko

- WYKONAWCA/Y – składający ofertę:

- ……………………………………………………….

nazwa i adres wykonawcy

- ………………………………………………………………………….…………………

nazwa i adres wykonawcy

| Nr | Pakiet 1 | Ilość | Cena Jednostkowa netto | Cena Jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do kroplówek. | 3000 | szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Basen plastikowy z pokrywką | 20 | szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z otworem centralnymi minimum dwoma otworami bocznymi naprzemianległymi, wykonany z PCV medycznego, pakowany pojedynczo , kolor odpowiadający wielkości, sterylny, dopuszczalna długość 40-60 cm | 100 | szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Cewnik do podawania tlenu przez nos o długości co najmniej 2 m, sterylny , pakowany pojedynczo z uniwersalnym złączem. | 450 | szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Cewnik Foley CH 13 lub CH 14 silikonowany | 50 | szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Cewnik Foley CH 16 silikonowany | 100 | szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Cewnik Foley CH 18 silikonowany | 700 | szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Cewnik Foley CH 20 silikonowany | 800 | szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Cewnik Foley CH 22 silikonowy | 60 | szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Cewnik Foleya 24 | 30 | szt. |  |  |  |  |  |
| 11. | Igła jednorazowa 0,8x40 | 95 | op=100 |  |  |  |  |  |
| 12. | Igła jednorazowa 0,5x25 | 50 | op=100 |  |  |  |  |  |
| 13. | Igła jednorazowa 0,6x25 | 20 | op=100 |  |  |  |  |  |
| 14. | Igła jednorazowa 0,7x30 | 35 | op=100 |  |  |  |  |  |
| 15. | Igła jednorazowa 1,1x40 | 20 | op=100 |  |  |  |  |  |
| 16. | Igła jednorazowa 1,2x40 | 80 | op=100 |  |  |  |  |  |
| 17. | Igła jednorazowa.0,9x40 | 50 | op=100 |  |  |  |  |  |
| 18. | Igła punkcyjna 1,33x88 | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 19. | Igły do penów 31x0,25x8 | 4500 | szt. |  |  |  |  |  |
| 20. | Kaczka plastikowa | 20 | szt. |  |  |  |  |  |
| 21. | Kaniula dożylna niebieska 22G | 2000 | szt. |  |  |  |  |  |
| 22. | Kaniula dożylna różowa 20G | 300 | szt. |  |  |  |  |  |
| 23. | Kaniula dożylna zielona 18 G | 100 | szt. |  |  |  |  |  |
| 24. | Motylek przyrząd do wlewów | 350 | szt. |  |  |  |  |  |
| 25. | Zestaw do punkcji opłucnej/paracentezy z workiem o pojemności 2000 ml z trzema igłami o dł.MM80,rozm.14,16,18G | 100 | szt. |  |  |  |  |  |
| 26. | Przedłużacz do tlenu CH 16x2100 jałowy | 300 | szt. |  |  |  |  |  |
| 27. | Kieliszek do leków plastikowy + zatyczka z pokrywką | 100 | szt. |  |  |  |  |  |
| 28. | Kieliszek do leków plastikowy bez pokrywki | 150 op | op.80szt. |  |  |  |  |  |
| 29. | Koreczki do venflonów | 350 | szt. |  |  |  |  |  |
| 30. | Łopatka drewniana | 5 | op=100sz. |  |  |  |  |  |
| 31. | Monovetta EDTA KE/ 2,7 ml | 28 | op.50 szt. |  |  |  |  |  |
| 32. | Sedivette 4 NC/3,5ml | 16 | op.50szt. |  |  |  |  |  |
| 33. | Serum Z/ 4,5ml | 30 | op. 50szt. |  |  |  |  |  |
| 34. | Coagulation NC/3,0 | 6 | op. 50szt. |  |  |  |  |  |
| 35. | S Monovette 0,8 | 30 | op. 50szt. |  |  |  |  |  |
| 36. | Monovette 0,7 | 10 | op. 50szt |  |  |  |  |  |
| 37. | Ostrze wym. ostr.11 (1op=100szt) | 2 | op. 100 |  |  |  |  |  |
| 38. | Papier Ascard 3 104x40 w kratkę | 20 | rol. |  |  |  |  |  |
| 39. | Papier do ap. E-300 110x40 | 30 | rol. |  |  |  |  |  |
| 40. | Papier do ap ekg 112x25 | 50 | rol |  |  |  |  |  |
| 41. | Pęseta jednorazowa jałowe | 100 | szt. |  |  |  |  |  |
| 42. | Pleura zestaw do punkcji opłucnej (chimed) lub równoważny zestaw do punkcji opłucnej 3 igłowy zawierający wszystkie elementy niezbędne do przeprowadzenia nakłucia klatki piersiowej (igły, strzykawkę i worek do zbiórki odprowadzanych płynów). | 10 | zestaw |  |  |  |  |  |
| 43. | Pleurofix nr1 lub równoważny zestaw do punkcji opłucnej 3 igłowy zawierający wszystkie elementy niezbędne do przeprowadzenia nakłucia klatki piersiowej (igły, strzykawkę i worek do zbiórki odprowadzanych płynów), wyposażony w szczelny kranik trójdrożny ze wskaźnikami określającymi kierunek przepływu płynów aspirowanych i odprowadzanych do worka do drenażu. | 10 | zestaw |  |  |  |  |  |
| 44. | Podkład gumowy lub z dzianiny bawełnianej z podkładem nieprzemakalnym z PCV na materac – 1,5x2,0 m lub 0,9x2,0m z gumkami na narożnikach. | 40 | szt. |  |  |  |  |  |
| 45. | Podkład ceratowy 120x140 cm. | 100 | szt. |  |  |  |  |  |
| 46. | Pojemnik do moczu z nakr /500/ | 20 | op=500 |  |  |  |  |  |
| 47. | Pojemnik do zbiórki moczu PE,V-21 | 20 | szt. |  |  |  |  |  |
| 48. | Pojemnik do zużytych igieł 0,5 | 50 | szt. |  |  |  |  |  |
| 49. | Pojemnik do zużytych igieł 0,7 | 500 | szt. |  |  |  |  |  |
| 50. | Pojemnik do zużytych igieł 3,5 | 100 | szt. |  |  |  |  |  |
| 51. | Pojemnik do zużytych igieł 1,2 | 200 | szt. |  |  |  |  |  |
| 52. | Pojemnik z tworzywa dla dorosłych z dziubkiem | 50 | szt. |  |  |  |  |  |
| 53. | Kranik trójdrożny z drenem 7 cm | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 54. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 150 cm. | 50 | szt. |  |  |  |  |  |
| 55. | Przyrzyrząd do przetaczania krwi | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 56. | Rurka intubacyjna FI 7,5;6,5;8,0 | 30 | szt |  |  |  |  |  |
| 57. | Strzykawka jednorazowa do tuberkuliny z igłą | 300 | szt. |  |  |  |  |  |
| 58. | Strzykawka jednorazowa 100 ml.Janet | 400 | szt. |  |  |  |  |  |
| 59. | Strzykawka jednorazowa 20 ml | 100 | op=50szt. |  |  |  |  |  |
| 60. | Strzykawka jednorazowa 2ml | 45 | op=100 |  |  |  |  |  |
| 61. | Strzykawka jednorazowa 5 ml | 40 | op=100 |  |  |  |  |  |
| 62. | Strzykawka jednorazowa 50 ml | 5 | op=100 |  |  |  |  |  |
| 63. | Strzykawka jednorazowa10 ml | 30 | op=100 |  |  |  |  |  |
| 64. | Tamponiki ligninowe - 250 szt. | 25 | op=2x250szt |  |  |  |  |  |
| 65. | Bakterie/RoweSpike/** | 500 | szt. |  |  |  |  |  |
| 66. | Trzonek do noży | 5 | szt. |  |  |  |  |  |
| 67. | Nebulizator dla dorosłych z ustnikiem | 100 | szt. |  |  |  |  |  |
| 68. | Wieszaki do worków na mocz | 200 | szt. |  |  |  |  |  |
| 69. | Serweta operacyjna 2-warstwowa 75x90 cm | 200 | szt. |  |  |  |  |  |
| 70. | Termometr elektroniczny | 20 | szt. |  |  |  |  |  |
| 71. | Worki na mocz 2 L | 1500 | szt. |  |  |  |  |  |
| 72. | Zatyczka do cewn. uniwers. 100 szt. | 100 | szt. |  |  |  |  |  |
| 73. | Nakłuwacze automatyczne jednorazowego użytku głębokości nakłucia 2.0mm | 50 | szt. |  |  |  |  |  |
| 74. | Zgłębnik żołądkowy CH16x1000 | 20 | szt. |  |  |  |  |  |
| 75. | Zgłębnik żołądkowy CH18x1000 | 60 | szt. |  |  |  |  |  |
| 76. | Żel do EKG 500 ml | 30 | op=500ml |  |  |  |  |  |
| 77. | Żel do USG 500 ml | 30 | op=500ml |  |  |  |  |  |
| 78. | Kaniule S Monovette 21Gx1,1/2 tw | 50 | op=50 szt |  |  |  |  |  |
| 79. | Sedivette 3,5 ml. | 30 | op=50 szt |  |  |  |  |  |
| 80. | Kaniula bezpieczna niebieska | 300 | op=50szt |  |  |  |  |  |
| 81. | Kaniula bezpieczna różowa. | 100 | op=50szt |  |  |  |  |  |
| 82. | Kaniula bezpieczna zielona. | 100 | op=50szt |  |  |  |  |  |
| Nr | Pakiet 2 | ilość | Cena Jednostkowa netto | Cena Jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| 1. | Bandaż uniwersalny, elastyczny, tkany 10 cm x 5 m, surowiec: poliamid/wiskoza | 80 | szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Czepek jednorazowy, włókninowy damski | 1000 | szt |  |  |  |  |  |
| 3. | Fartuch z włóknin o gramaturze min. 20g/m2, jednorazowego użytku, z mankietem elastycznym na rękawach, rozmiar L, mankietem | 1500 | szt |  |  |  |  |  |
| 4. | Fartuchy przednie foliowe duże | 3500 | szt |  |  |  |  |  |
| 5. | Fartuch ochronny z włókniny jednorazowy bez mankietu | 100 | szt |  |  |  |  |  |
| 6. | Fixopore S 10 cm x 20 cm | 300 | szt |  |  |  |  |  |
| 7. | Kompresy gazowe jałowe 10x10 pakowane po 3 szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Fixopore S 10 cm x 8 cm | 200 | szt |  |  |  |  |  |
| 9. | Gaza bawełniana 0,9 m x 200 m, 17-nitkowa, bielona bezchlorkowo, nie powodująca odczynów | 40 | szt |  |  |  |  |  |
| 10. | Gaza porertowane n/jałowa 1m2 | 500 | szt |  |  |  |  |  |
| 11. | Komplet pościeli z włókniny, (skład: poszwa min. 200 cm x 150 cm, poszewka min. 90 cm x 75 cm, prześcieradło min. 210 x 150 cm), gramatura min. 35 g/m2 | 30 | kompl |  |  |  |  |  |
| 12. | Kompresy gazowe jałowe 5 cm x 5 cm, paczka 3 szt. 12 warst, jałowe, 17-nitkowe, bielone bezchlorowo nie powodujące odczynów. | 100 | op=3 |  |  |  |  |  |
| 13. | Kompresy gazowe jałowe 7 cm x 7 cm paczka 3 szt. 12 warstw, jałowe 17-nitkowe, bielone bezchlorowo nie powodujące odczynów. | 200 | op=3 |  |  |  |  |  |
| 14. | Kompresy gazowe jałowe 9 cm x 9 cm paczka 3 szt. 12 warstw, jałowe 17-nitkowe, bielone bezchlorowo nie powodujące odczynów. | 1500 | op=3 |  |  |  |  |  |
| 15. | Kompresy gazowe niejałowe 10 cm x 10 cm opakowanie 100 szt., 8 warstw, 13-nitkowa, bielona bezchlorowo | 500 | op=100 |  |  |  |  |  |
| 16. | Kompresy włókninowe, wysokochłonne, absorbujące 10 cm x 20 cm, paczka 20 szt. | 150op. | op=25 |  |  |  |  |  |
| 17. | Kompresy włókninowe, wysokochłonne, absorbujące 10 cm x 15 cm, paczka 20 szt. | 50 | op=20 |  |  |  |  |  |
| 18. | Lignina w arkuszach min. 40 cm x 60 cm, bielona, spełniająca wymagania ustawy o wyrobach medycznych biała. | 60 | op=5kg |  |  |  |  |  |
| 19. | Maska jednorazowa 3-warstwowa, paczka 50 szt., bez obcego zapachu, z wkładką modelującą na nos. | 30 | op=50 |  |  |  |  |  |
| 20. | Opaska elastyczna, tkanina z zapinką 8 cm x 5 m, surowiec: bawełna | 50 | szt |  |  |  |  |  |
| 21. | Opaska wiskozowa dziana 10 cm x 4 m, wykonana z wiskozy, brak odczynów na skórze. | 3000 | szt |  |  |  |  |  |
| 22. | Opaska wiskozowa dziana 15 cm x 4 m, wykonana z wiskozy, brak odczynów na skórze | 50 | szt |  |  |  |  |  |
| 23. | Opatrunek jałowy, włókninowy do mocowania kaniuli min. 7,2 cm x 5 cm, klej akrylowy, hypoalergiczny, nie powodujący odczynów i maceracji skóry( 50 szt. op) | 75 | op=100 |  |  |  |  |  |
| 24. | Plaster PLASTOFILM 2,5 cm x min 9 m (przeźroczysty) | 120 | szt |  |  |  |  |  |
| 25. | Plaster włókninowy z opatrunkiem 6 cm x 1 m, klej akrylowy i hypoalergiczny, nie powodujący odczynów i maceracji skóry | 30 | szt |  |  |  |  |  |
| 26. | Plaster włókninowy z opatrunkiem 8 cm x 1 m, klej akrylowy i hypoalergiczny, nie powodujący odczynów i maceracji skóry | 30 | szt |  |  |  |  |  |
| 27. | Przylepiec na tkaninie min. 5 cm x 5 m, klej akrylowy, hypoalergiczny nie powodujący odczynów i maceracji skóry | 45 | szt |  |  |  |  |  |
| 28. | Prześcieradło włókninowe 160 x 95 cm | 1000 | szt |  |  |  |  |  |
| 29. | Przylepiec na włókninie 2,5 cm x min. 9 m, klej akrylowy, hypoalergiczny, nie powodujący odczynów i maceracji skóry. | 20 | szt |  |  |  |  |  |
| 30. | Rękawice chirurgiczne jałowe/lateksowe, rozmiar: 7,0 – 7,5 – pakowane po 2 szt., 50 par/karton, bez obcego zapachu, nie powodujące odczynów na skórze rąk | 5 | kart=50 |  |  |  |  |  |
| 31. | Rękawice lateksowe, ambulatoryjne, niejałowe, rozmiar S a 100 szt., bez obcego zapachu, nie powodujące odczynów na skórze rąk. | 2500 | op=100 |  |  |  |  |  |
| 32. | Rękawice lateksowe, ambulatoryjne, niejałowe, rozmiar L a 100 szt. bez obcego zapachu, nie powodujące odczynów na skórze rąk. | 10 | op=100 |  |  |  |  |  |
| 33. | Rękawice lateksowe, ambulatoryjne, niejałowe, rozmiar M a 100 szt., bez obcego zapachu, nie powodujące odczynów na skórze rąk | 200 | op=100 |  |  |  |  |  |
| 34. | Rękawice nitrylex PF rozm. S, | 200 | kart=200 |  |  |  |  |  |
| 35. | Rekawice nitrylex PF rozm. M | 200 | kart=200 |  |  |  |  |  |
| 36. | Rękawiczki foliowe 100 szt. opakowanie | 300 | op=100 |  |  |  |  |  |
| 37. | Tampony 4 x 5 cm (Por Zelin) do iniekcji opakowanie 500 szt. | 45 | op=2x500 |  |  |  |  |  |
| 38. | Taśma przylepna włókninowa 20 cm x 10 m, zabezpieczona kartonikiem przed zabrudzeniem, klej akrylowy, hypoalergiczny, nie powodujący odparzeń i maceracji skóry. | 60 | szt |  |  |  |  |  |
| 39. | Wata opatrunkowa bawełniano – wiskozowa a 500 gram, biała, bez obcego zapachu. | 30 | op=0,5kg |  |  |  |  |  |
| 40. | Jednorazowe miski nerkowate. | 30 | szt. |  |  |  |  |  |
| Nr | Pakiet 3 | ilość | Cena Jednostkowa netto | Cena Jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| 1. | Pielucho majtki dla dorosłych „tzw. dzienne” – oznaczenie kolor niebieski, rozmiar L – o obwodzie pasa 100-150 cm, wkład chłonny z absorbentem moczu, falbanki boczne zapobiegające wypływowi moczu i kału, elastyczne przylepco/rzepy wielokrotnego użytku, dwa elastyczne ściągacze taliowe, wskaźnik wilgotności, zewnętrzną powierzchnię w całości wykonaną z jednolitego materiału zapewniającego nieprzemakalność, oddychalność dla skóry, opakowanie a 30 szt., Minimalna chłonność 2150 ml wg. normy ISO 11948-1. | 3000 | op=30 |  |  |  |  |  |
| 2. | Pieluchomajtki dla dorosłych „tzw. dzienne” – oznaczenie kolor niebieski, rozmiar XL – o obwodzie pasa 130-170 cm, wkład chłonny z absorbentem moczu, falbanki boczne zapobiegające wypływowi moczu i kału, elastyczne przylepco/rzepy wielokrotnego użytku, dwa elastyczne ściągacze taliowe, wskaźnik wilgotności, zewnętrzną powierzchnię w całości wykonaną z jednolitego materiału zapewniającego nieprzemakalność, oddychalność dla skóry, opakowanie a 30 szt., Minimalna chłonność 2150 ml wg. normy ISO 11948-1. | 40 | op=30 |  |  |  |  |  |
| 3. | Pieluchomajtki dla dorosłych „tzw. dzienne” – oznaczenie kolor niebieski, rozmiar M – o obwodzie pasa 75-110 cm, wkład chłonny z absorbentem moczu, falbanki boczne zapobiegające wypływowi moczu i kału, elastyczne przylepco/rzepy wielokrotnego użytku, dwa elastyczne ściągacze taliowe, wskaźnik wilgotności, zewnętrzną powierzchnię w całości wykonaną z jednolitego materiału zapewniającego nieprzemakalność, oddychalność dla skóry, opakowanie a 30 szt., Minimalna chłonność 1950 ml wg. normy ISO 11948-1. | 350 | op=30 |  |  |  |  |  |
| 4. | Podkłady higieniczne z wkładem chłonnym z pulpy celulozowej (90 x 60 cm) ze skrzydłami bocznymi umożliwiającymi zamocowanie wkładu przez zawinięcie skrzydeł bocznych pod materac – rozmiar całkowity podkładu 90 x 170 cm. Opakowanie a 30 szt. | 20 | op=30 |  |  |  |  |  |
| 5. | Krem ochronny zawierający: tlenek cynku, substancję neutralizującą zapach moczu – a 200 ml | 100 | op=200ml |  |  |  |  |  |
| 6. | Krem ochronny zawierający: argininę, substancję neutralizującą zapach moczu – a 200 ml. | 130 | op=200ml |  |  |  |  |  |
| 7. | Pianka myjąco – pielęgnacyjna w aerozolu z zawartością substancji neutralizującej zapach moczu – a 500 ml | 100 | op=500 |  |  |  |  |  |
| 8. | Myjka higieniczna jednorazowa, podfoliowana z celulozy a 50 | 200 | op=50 |  |  |  |  |  |
| 9. | Myjka higieniczna jednorazowa, niepodfoliowana z włókniny a 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Pieluchy anatomiczne rozmiar L, wkład chłonny z absorbentem moczu, falbanki boczne zapobiegające wypływowi moczu i kału, wskaźnik wilgotności, zewnętrzną powierzchnię w całości wykonaną z jednolitego materiału zapewniającego nieprzemakalność, „oddychalność” dla skóry, opakowanie a 30 szt. Minimalna chłonność 1950 ml wg normy ISO 11948-1 | 20 | op=30 |  |  |  |  |  |
| 11. | Majtki siatkowe podtrzymujące – elastyczne, rozmiar L a 2 szt. | 50 | op=2 |  |  |  |  |  |
| 12. | Majtki chłonne 30 szt. | 200 | op=10 |  |  |  |  |  |
| 13. | Wkłady urologiczne 20 szt. | 20 | op=20 |  |  |  |  |  |
| 14. | Śliniaki ochronne 100 szt | 50 | op=100 |  |  |  |  |  |
| 15. | Jałowy zestaw do cewnikowania – duży: pakowany w twardy blister 1 komorowy, skład: serweta z laminatu FB 50x50 cm 1 szt., rękawice latex bezpudrowe, rozm. M – 2 szt., serweta z laminatu FB 50 x 50 cm z otworem średnicy 6 cm – 1 szt., tupfer gazowy kula 20x20 – 6 szt., pojemnik okrągły mały 120 ml, pęseta plastikowa – 1 szt., cewnik Foleya 16, worek na mocz typ z zaworem 2000 ml – 1 szt, strzykawka 10 ml – 1 szt., igła 12 mm- 1 szt. | 10 | Zestaw |  |  |  |  |  |
| 16. | Jałowy zestaw do cewnikowania – mały: pakowany w twardy blister 3 komorowy, skład: serweta z laminatu FB 50x50 cm – 1 szt., rękawice latex, bezpudrowe, rozmiar M – 2 szt., serweta z laminatu FB 50x50 cm z otworem średnicy 6 cm – 1 szt., tupfer gazowy kula 20x20 – 6 szt., pęseta plastikowa – 1 szt. | 10 | Zestaw |  |  |  |  |  |
| 17. | Jałowy zestaw do zmiany opatrunku – duży: pakowany w twardy blister 3 komorowy, skład: worek PE na odpady 240 x 270 mm – 1 szt., rękawice latex, bezpudrowe, rozmiar M-2 szt., komp. włókninowy 40g/m2, 4 warstwy 7,5x 7,5 cm – 2 szt., tupfer gazowy kula 20 x 20 – 6 szt.., pęseta plastikowa – 2 szt. (zielona i niebieska), ostrze nr 11 – 1 szt. | 15 | Zestaw |  |  |  |  |  |
| 18. | Jałowy zestaw do cewnikowania – duży: pakowany w twardy blister 1 komorowy, skład: serweta z laminatu FB 50 x 50 cm z otworem średnicy 6 cm – 1 szt., tupfer gazowy kula 20 x 20 – 6 szt., pojemnik okrągły – mały 120 ml, pęseta plastikowa – 1 szt., cewnik Foleya 16, worek na mocz typ zaworem 2000 ml – 1 szt., strzykawka 10 ml – 1 szt., igła 12 mm – 1 szt. | 15 | Zestaw |  |  |  |  |  |
| 19. | Emulsja nawilżająca 4% urea 500 ml .op. | 60 | op=500ml |  |  |  |  |  |
| 20. | Chusteczki nasączone 80 szt.op. | 40 | op=80szt |  |  |  |  |  |