ZP/18/2013

Sokołowsko, dnia 06.11.2013r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dostawa  wyposażenia sali intensywnego nadzoru medycznego w Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o.

.

Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się:

- na stronie internetowej: http://www.sanatoria-dolnoslaskie.pl

- na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych  dnia 06.11.2013 pod nr 452668

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

I. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego:

Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o.

Ul. Parkowa 3

58-351 Sokołowsko

http://www.sanatoria-dolnoslaskie.pl

Nr tel.: 74 845 82 40

Nr fax 74 845 82 37

Email: przetargi@sanatoria-dolnoslaskie.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

III. Opis zamówienia

Zamówienie do Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc w Rościszowie i obejmuje:

- Łóżko szpitalne do sali intensywnej terapii – sztuk: 2

    - leże czterosegmentowe,

    - regulacja wysokości leża, pozycji segmentów oparcia za pomocą siłowników elektrycznych, funkcja CPR,

    - sterowniki elektryczne dla pacjenta i opiekuna,

    - blokada funkcji elektrycznych łóżka,

    - awaryjne zasilanie,

    - barierki opuszczane z obu stron łóżka

    - odbojniki, kółka z centralnym hamulcem niebrudzące powierzchni,

    - szczyty łóżka – plastik, ABS,

    - materac z pokryciem paroprzepuszczalnym, zmywalnym,

    - wysięgnik ręki,

- Szafka przyłóżkowa do sali intensywnego nadzoru – sztuk 2

- konstrukcja wykonana z materiałów łatwo zmywalnych; z płyty meblowej, PCV, metalu lub połączenia materiałów

    - wymiary odpowiednie do wymiarów łóżek,

    - składany blat boczny,

    - kółka jezdne z blokadą;

    - na wyposażeniu: szuflada na prowadnicach rolkowych, drzwiczki zamykane,

    - dodatkowa przestrzeń między szufladą a drzwiczkami lub pod drzwiczkami

    - szafka wyposażona w cztery kółka niebrudzące powierzchni wykładziny podłogowej,

    - powierzchnia szafki odporna na działanie popularnych środków dezynfekcyjnych,

    - preferowane szafki dwustronne (możliwość ustawienia z prawej lub lewej strony łóżka)

ŁÓŻKO SZPITALNO-REHABILITACYJNE STANOWI  KOLORYSTYCZNIE KOMPLET Z SZAFKĄ PRZYŁÓŻKOWĄ (wybrano: okleina bukowa, kolor buk lub kolor beżowy)

- Materace przeciwodleżynowe rurowe – sztuk 2

- materac zmiennociśnieniowy z płynną regulacją ciśnienia dobieraną do wagi pacjenta,

- ciśnienie generowane przez pompę elektryczną zasilaną prądem z sieci,

- mocowany na materacu łóżkowym,

- pokrycie zapewniające możliwość mycia powierzchni,

- rozmiar dopasowany do leża łóżka  o wymiarach standardowych;

- dostosowany do wagi pacjenta min. 100kg;

- Respirator – stacjonarny z możliwością wykorzystania w funkcji transportowej - sztuk: 1

- przeznaczony do wentylacji pacjentów dorosłych i dzieci

- zasilanie sieciowe oraz wbudowany akumulator,

- współpraca z centralną siecią tlenową i butlami gazowymi,

- wizualizacja: wyświetlacz z prezentacją krzywych bądź pętli objętości,

- ciśnienia, przepływu i parametrów wentylacji  z trendami,

- tryby pracy:

    - wentylacja kontrolowana : kontrolowana objętość VC (tryb A/C, SIMV,  SPONT), kontrolowane ciśnienie PC (tryb A/C, SIMV, SPONT

    - wentylacja wspomagana: wspomaganie ciśnieniowe PS/CPAP,

    - wentylacja kombinowana: SIMV (VC) + PS

- wentylacja nieinwazyjna NIV z kompensacją nieszczelności oraz z kontrolą ciśnienia  lub  wspomaganiem ciśnieniem
nawilżanie: nawilżacz termiczny z podgrzewanym układem pacjenta

- parametry techniczne – podstawowe nie gorsze niż:

- częstotliwość oddechowa – 4-100 oddechów/min

- częstość SIMV : 1 do 60 oddechów /min

- proporcja wdechów do wydechów regulowana w zakresie I:E 1:10 – 4:1, lub czasowo   T insp. (s) : 0,1   - 5

- zakres ciśnień: 0 - 120 cmH2O (-PEEP), zakres PEEP : 0 – 50 cmH2O

- objętość całkowita pojedynczego oddechu : 100 – 2000 ml

- objętość minutowa : 0,5 – 60 l/min,

- certyfikaty i dopuszczenia do stosowania placówkach medycznych w  intensywnej terapii;

- Pompa infuzyjna – sztuk: 6

- niezależne programowanie pracy obydwu strzykawek,

- możliwość zmiany parametrów w trakcie infuzji,

- funkcja BOLUS,

- praca z strzykawkami od 10 do 60 ml, automatyczne rozpoznawanie strzykawek,

- zasilanie prądem z sieci oraz akumulatorowe,

- biblioteka leków z możliwością uzupełniania,

- przystosowanie do pracy na półce, możliwość montażu do statywu, szyny,

- minimalne parametry:

- szybkość dozowania: nastawiana co 0,1 ml/h w zakresie 0,1 ÷ 99,9 ml/h i co 1 ml/h w zakresie 100-500 ml/h,

- objętość dawki uderzeniowej od 0,1ml do objętości strzykawki,   programowane co 0,1 ml,

- dokładność dozowania +- 2%;

- czas infuzji programowalna: do 99 h i 59 min,

- alarmy okluzji, końca zawartości strzykawki, końca czasu infuzji;

- instrukcja użytkowania w języku polskim

- Kardiomonitor- sztuk: 1

- kardiomonitor przeznaczony dla dorosłych i dzieci, stacjonarno-przenośny,

- wyświetlacz LCD ( min. 10 ``) z możliwością prezentacji na ekranie

kardiomonitora  krzywych dynamicznych,

- alarmy wizualne i dźwiękowe, z możliwością wyciszenia oraz ustawienia granic alarmowych z pamięcią zdarzeń alarmowych.

- tabelaryczne i graficzne trendy mierzonych parametrów,

- parametry analizowane: EKG- analiza arytmii i odcinka S-T, funkcja           "zamrożenia" krzywej z ręczną analizą odcinka S-T., akcja serca(HR), częstość oddechów (Resp.), saturacja (SpO2), puls, temperatura, nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi (NIBP)-zabezpieczenie przed nadmiernym ciśnieniem w  mankiecie, tryb pomiaru ciśnienia: ręczny, automatyczny, STAT, funkcja opaski uciskowej (STAZA),

- zasilanie sieciowe oraz akumulatorowe,

- kardiomonitor z menu oraz instrukcją obsługi w języku polskim,

- certyfikaty zgodności i dopuszczenia do użytkowania w placówkach medycznych;

- Kapnograf- sztuk: 1

- pomiar SpO2, częstości pulsu oraz CO2 (strumień boczny oraz główny),

- możliwość przesyłu danych przez port USB do komputera,

- wyświetlanie danych numerycznych oraz przebiegów krzywych,

- przeglądanie trendów,

- zasilanie sieciowe i akumulatorowe,

- atesty i dopuszczenia do użytku w placówkach medycznych;

- Respirator – transportowy – sztuk: 1

- przeznaczony do wentylacji pacjentów w trakcie transportu, zaintubowanych i  niezaintubowanych,

- napęd elektryczny, stosowane gazy nie służą do napędu respiratora,

- zasilanie: akumulatory, prąd sieciowy, prąd stały zewnętrzny,

- tryby wentylacji – co najmniej : AC – z zadaną objętością i ciśnieniem, SIMV- z zadaną objętością i i ciśnieniem z/bez wspomagania ciśnieniowego, CPAP z/bez wspomagania ciśnieniowego,

- możliwość pracy z i bez zewnętrznego źródła tlenu,

- możliwość pracy przy wysokich i niskich ciśnieniach gazu,

- certyfikaty i dopuszczenia do pracy w warunkach intensywnej opieki medycznej podczas transportu medycznego;

- Zestaw grzewczy dla pacjenta– sztuk 1

- koc grzewczy: długość ok. 180, szerokość ok. 50cm z zestawem poszewek wielokrotnego użytku z możliwością ich prania i dezynfekcji środkami powszechnie używanymi w szpitalnictwie; możliwość zastosowania koca jako materaca grzejnego

- moduł sterowania  umożliwiający ewentualne podłączenie innego elementu grzejnego (materac, mata grzewcza); moduł z możliwością mocowania do statywu kroplówki lub ramy łóżka

- Stojaki kroplówek – sztuk: 2

- stojaki wyposażone w kółka jezdne, z hamulcem,

- regulacja wysokości: ok. 1400mm do 2200mm;

- Szafa meblowa dla pacjentów – podwójna – sztuk: 1,

- płyta meblowa, MDF, okleinowana: kolor buk lub podobny;

- przestrzeń szafy z wydzieloną częścią z półkami, poprzeczką na wieszaki ubraniowe, szufladą;

Uwagi:

Wszystkie sprzęty posiadają certyfikaty i dopuszczenia wymagane w użytkowaniu szpitalnym

- Na uzasadniony wniosek wykonawcy, zamawiający może skorygować wymagania dotyczące parametrów technicznych(długość, szerokość, wysokość, waga, moc, itd., ) zamawianego sprzętu.

- Oferowany sprzęt i urządzenia muszą posiadać Certyfikat CE

- Wykonawca dostarczy sprzęt i urządzenia transportem własnym - na własny koszt i ryzyko, bezpośrednio do Poradni Rehabilitacyjnej i Oddziału Rehabilitacji w Sokołowsku ul. Parkowa 3 w godzinach 9:00 - 12:00

- Szczegółowe zasady  realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są w załączonym wzorze umowy  - załącznik nr 7

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt.7 pzp.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

IV.	Termin wykonania zamówienia – 30.11.2013r.

V.      Opis warunków udziału w postępowania oraz sposobu ich oceny

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- Spełniają warunki dotyczące:

1.1 posiadania wiedzy i doświadczenia;

Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty:

- oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego spełnienie warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ,

- wykazanie, że w okresie ostatnich 3 lat wykonawca zrealizował co najmniej 1 umowę/zamówienie polegające na dostawie sprzętu lub urządzeń rehabilitacyjnych  do szpitala/sanatorium/uzdrowiska o wartość jednorazowej dostawy nie niższej niż 100 tys. zł. poświadczonej referencjami lub innym poświadczającym dokumentem  zgodnie z załącznik nr 6

1.2  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty:

- oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

1.3  sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty:

- oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ,

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy pzp. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda dołączenia do oferty następujących dokumentów:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy zgodnie z załącznikami  nr 4 i 3 do SIWZ;

- Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków przez Wykonawców na podstawie analizy załączonych dokumentów i oświadczeń metodą spełnia/ nie spełnia.

VI. Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Zamiast dokumentów, o których mowa w V pkt A2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres Zamawiającego w formie pisemnej i elektronicznej.

- Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie faksem potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia

- Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

- W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert lub zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej Zamawiającego.

- Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

- Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

Robert Lorencik tel. 74 845 82 45, przetagi@sanatoria-dolnoslaskie.pl

Andrzej Rapacz 	tel. 74 845 82 40, przetagi@sanatoria-dolnoslaskie.pl

VIII. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium .

IX. Termin związania ofertą

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,

X. Opis sposobu przygotowania oferty

A. Przygotowanie oferty

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

- Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

- Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

- Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.

B. Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące warunki:

- Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego.

- Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/ partnerów - należy załączyć do oferty

- Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

- W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.

C. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

- Wypełniony załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy

- Wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ  - Formularz Cenowy

- Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 3 do SIWZ

- Aktualny odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

- Wykaz dostaw sprzętu lub/i urządzeń do rehabilitacji do szpitali lub sanatoriów/uzdrowisk w okresie ostatnich 3 lat o wartości brutto jednego zamówienia  co najmniej 100 tys. złącznik nr 6 do siwz

- Zaakceptowane warunki umowy – złącznik nr 7 do siwz

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać do dnia: 2013-11-14 do godz. 10.00

w siedzibie zamawiającego w sekretariacie

Oferty zostaną otwarte dnia: 2013-11-14, o godz. 10.05

w siedzibie Zamawiającego

Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane:

Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. Sokołowsko Ul. Parkowa 3, 58-351 Sokołowsko

i oznakowane

Dostawa wyposażenia Sali intensywnego nadzoru medycznego

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

- Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, 
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

- Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego , m.in. koszty ubezpieczenia, dostawy załadunku i rozładunku oraz dostawy produktów do punktu przeznaczenia

- Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

- Ważność oferty 30 dni od daty otwarcia ofert

- Ceny jednostkowe nie ulegają zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

| Nr | Nazwa kryterium | Waga % | Sposób punktowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena brutto | 100% | Ranking wg wartości oferty |

- Oferty będą oceniane następująco:

- Kryterium 1 – oferty będą rankingowane od najtańszej (pozycja najwyższa)do najdroższej(pozycja najniższa)

- Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą pozycję w rankingu

- W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

- Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości oferty brutto nie później niż w dniu podpisania umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone:

- -w pieniądzu;

- w gwarancjach bankowych

- w gwarancjach ubezpieczeniowych;

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym.

- Zabezpieczenie w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto zamawiającego:

- Zabezpieczenie w innej formie należy złożyć w kasie Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o.

- Środki ochrony prawnej

- Zgodnie z Działem VI Środki ochrony prawnej ustawy pzp w ramach niniejszego postępowania odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Siwz można uzyskać  Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. Sokołowsko Ul. Parkowa 3, 58-351 Sokołowsko

XVII. Załączniki

- Formularz oferty  (załącznik 1);

- Formularz zgodności (załącznik 2);

- Oświadczenie osoby fizycznej - art.24.ust.1.pkt. 2  (załącznik 3)

- Oświadczenie dot.  wykluczenia - art.24.ust.1. (załącznik 4)

- Oświadczenie dot. warunków udziału - art. 22 ust. 1  (załącznik 5)

- Wykaz dostaw (załącznik 6).

- Wzór umowy (załącznik 7).

____________________________________

Kierownik Zamawiającego